如 东 县 欣 荣 城 镇 开 发 建 设 有 限 公 司

采

购

文

件

采购项目名称: 如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程

采购单位名称：         如东县欣荣城镇开发建设有限公司

政府采购方式:                询  价  采 购

2019年6月25日

采 购 文 件 目 录

第一章  询价采购公告…………………………………………2

第二章  采购项目要求…………………………………………3

第三章  投标须知 …………………………………………… 5

第四章  投标文件格式  ………………………………………10

第五章  附件 ………………………………………………… 12

第六章  合同 ………………………………………………… 21

第一章  询价采购公告

有关供应商：

如东县欣荣城镇开发建设有限公司按规定以询价方式采购以下项目，欢迎各潜在投标人按下列要求参加询价采购活动。

一、采购人：如东县欣荣城镇开发建设有限公司

二、采购项目名称:如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程

三、采购方式：询价。

四、投标人资格要求：（必须同时符合以下条件）

（1）投标人资质要求: 必须具有独立法人资格和市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质（并在有效期内）。

（2）项目负责人资格：市政工程专业一、二级注册建造师（含临时）（须在有效期内）。

（3）投标人具有安全生产许可证。

（4）投标人自2016年1月1日以来至少完成过一项类似工程业绩。

（5）本项目不接受联合体投标。

（6）企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

(7)承包人不得转包或分包本工程所有项目，项目负责人必须做到全程在场，若在施工过程中一旦发现转让（转包）和分包者，则甲方有权罚款，并终止合同，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

五、本项目采用资格后审，取消报名环节，询价采购文件等请在“江苏东和集团网”--“公示公告”内该工程的采购公告的附件中下载。

六、本工程资料费300元/套，开标时由代理单位收取，无论中标与否，均不予退还。

七、供应商投标截止时间：2019年7月3日下午3:00。

八、递交投标文件、递交投标保证金的地点：江苏东和投资集团有限公司209会议室

九、投标人必须到现场进行实地勘察，了解工程详细概况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

十、采购单位联系人：杨阳     电话：0513-80866531

招标代理单位联系人：朱建红  电话: 0513-81958009/15301470777

第二章 采购项目要求

一、采购内容

1.如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程，投标人必须到现场进行实地勘察，了解工程详细概况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

2.投标报价范围：如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程的投标报价范围“工程量清单报价表”（附件五）中的内容，以及现场实地勘察及现场答疑所含的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程费、安全及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费用、材料、劳务及税、费等全部费用。

注：投标人必须认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及施工过程中，成交供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要

询价文件的修改将构成采购文件的一部分，对投标人具有约束力。

3.工程项目实施质量及时间要求：

如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程，由成交供应商包工包料组织实施，质量要求达到国家有关工程质量标准。如涉及到安全或质量问题由成交供应商全权负责。

本项目施工工期为： 60 日历天

本工程质量要求为：合格。

质保期：两年免费质保期为： 2 年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

4.付款条件:本工程竣工验收合格后支付至工程合同价的70%，审计结束后付至审计价的95%， 余款在质保期满无任何质量问题后付清。

5、其他相关要求

（1）成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

（2）成交供应商所用所有材料进场须经采购单位验收，经采购单位验收合格同意后方可进场。采购单位有权拒绝不合格材料及产品进场。

（3）成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装等。

（4）施工期间的水、电费用由成交供应商负责。

（5）成交供应商施工中必须按时清理施工场地，垃圾必须清理离场。竣工时对施工场所全面打扫。

（6）成交供应商在施工中做到项目负责人全程现场管理。

（7）成交供应商在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场采购人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由成交供应商自负。

（8）成交供应商必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因成交供应商的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由成交供应商负责处理，费用自理。

第三章   投标须知

一 .说明

1.本采购文件中所称的“采购人”为如东县欣荣城镇开发建设有限公司，“投标人”为本项目的供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目的中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购方所有。

3.投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业或自然人。

二.投标人资格要求

见本项目询价采购公告。

三.询价采购程序及成交原则

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人在投标截止时间前到采购方指定地点递交投标文件、投标保证金，参加本项目的投标报价。

2.询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件数量及密封、标记情况；

（2）投标保证金交纳情况；

（3）投标人或有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

5.询价小组根据《政府采购法》规定的符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，从合格投标人中确定成交供应商。

6.成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。

四.无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标人改变本采购文件提供的工程量清单报价表中的项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量、暂列金额、专业工程暂估价的；

（8）工程量清单报价表中工程量×综合单价不等于合价或合价之和不等于投标总价的或与投标报价单中的投标总价不一致的；

（9）投标总价金额高于招标控制价的（本工程招标控制价为：47.940501万元）；

（10）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（11）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（12）投标人未按本采购文件要求携带相关投标资料的备查原件到投标现场的；

（13）没有按规定缴纳投标保证金的；

（14）不同投标人委托同一自然人进行投标的；

（15）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，询价小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经询价小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过采购单位控制价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

注：废标后，对于特殊紧急的采购项目，经批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

五.报价要求

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人必须按时到采购方指定地点提交投标保证金和投标文件。投标人法定代表授权委托人在询价过程中签署的文件、资料均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或法定代表授权委托人签署的文件、资料的有效期为45个日历天。

3.投标报价包括工程量清单的全部内容，且为最终报价。

4.本项目为一个完整标的，询价小组不接受有选择性、不完整或不正确的报价。

5.报价应包括完成本项目的所有料、工、税、费等全部费用。

6.报价应书写端正、字迹清楚、不得涂改（涂改无效）。询价小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价单。

六.投标要求

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四部分  投标文件格式”。

2.投标保证金：投标人必须在投标截止时间前向采购人交纳投标保证金（谈判），保证金金额为人民币壹万元整；投标（谈判）保证金必须在投标截止期前与投标文件）一起送达开标地点并递交（不要密封在投标文件中）。

本项目投标保证金必须以现金方式递交。采购人不接受其他形式的保证金。

未成交供应商的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），成交供应商的投标保证金在合同签订并生效后按规定退还（无息）。

3.投标截止时间：2019年7月3日15:00。

投标文件递交及投标保证金缴纳截止时间:2019年7月3日14：30-15:00

4.投标文件及投标保证金递交地点：江苏东和投资集团有限公司209会议室

5.投标文件和投标保证金必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人递交。

七.工程结算及调整价款方式

本工程采用全费用综合单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险系数，结算时不作调整。如有少算、漏算等视同投标人已综合考虑在其他综合单价中，设计变更和招标人要求变动的除外；如变更等原因引起工程量增减，综合单价必须调整时按如下办法执行：

1、承包人投标函中有适用（或类似）变更工程的价格，则执行（或参照）原有的综合单价；

2、承包人投标函中没有适用（或类似）变更工程的价格，则由承包人按照招标控制价的编制依据编制变更价格，并进行下浮（下浮率为承包人投标报价相对于招标人的定额预算价的下浮比率），经发包人确认后作为结算的依据。

3. 本项目采用一般计税方法，招标控制价的编制执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）等计价文件的消耗量水平、人工工资单价（执行苏建函价【2019】142号文件）、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、《江苏省建设工程费用定额》(2014)年营改增后调整和计价办法执行。材料价格按2019年第6期南通建设工程造价信息的指导价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

八.验收及付款方式

1.验收：本项目结束后由采购人按规定组织验收，验收合格后签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

2.付款：成交供应商凭经采购方审核的合同、验收单（经验收合格）及正式发票向采购单位按规定进行资金结算。

九.其它说明

1.无论本次询价采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2、成交供应商签订合同时须向采购人缴纳合同总价的3 %作为履约保证金，履约保证金在工程完工验收合格后一个月内全额无息退还。

3.成交供应商应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准成交供应商可向有关部门查询。

4.投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

5.投标人或中标供应商有下列情形之一的，其投标保证金不予退还并按本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规给予处罚：①在采购过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标供应商放弃中标资格的；④中标供应商不按规定签定合同的；⑤投标人或中标供应商有其他违反本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规的行为的。

6.中标后，本工程设计费用12000 元由中标单位支付给本工程设计单位，请各投标人将此项费用自行考虑进投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。

7.采购方不解释落标原因，不退还投标文件。

第四章  投标文件格式

一.投标文件的数量、制作及密封

1.投标文件分为商务标和价格标两个部分。

2.投标文件数量、制作及密封：①商务标:正本壹份、副本贰份。②价格标：正本壹份、副本贰份。

投标文件应按商务标、价格标分别密封，在封袋上应标明 “商务标”或“价格标”，同时在封袋上还要写明采购项目名称、投标人全称并在封袋上加盖投标人公章和法定代表人印鉴章。

所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。投标人可将投标文件正、副本统一密封或正本和副本分别密封，当正本和副本分别密封时，应在封袋上标明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件内容

投标文件（A商务标部分和B价格标部分）必须按照以下格式制作，商务标部分须按照序号进行装订。以下带*内容必须全部提供，并加盖投标人红色实物公章。

A、商务标部分：

*1.法定代表人身份证明书（格式见附件一）、法定代表人第二代身份证复印件。

*2.法定代表人授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即经办人）第二代身份证复印件（法定代表人本人来投标的不需要提供）。（加盖公章，投标人需随身携带身份证原件到投标现场备查）

*3.有效的企业营业执照复印件。 （原件携带至投标现场备查）

*4.企业资质等级证书复印件。 （原件携带至投标现场备查）

*5.企业安全生产许可证复印件。 （原件携带至投标现场备查）

*6.项目负责人的注册证书复印件、安全考核合格B证复印件。 （原件携带至投标现场备查）

*7.项目负责人的社保部门出具的投标单位为其缴纳2018年11月至2019年5月的养老保险缴费记录原件复印件(如为退休人员,须提供退休证复印件和用人单位聘用合同复印件)。 （原件携带至投标现场备查）

*8.授权委托人的社保部门出具的投标单位为其缴纳2018年11月至2019年5月的养老保险缴费记录原件复印件。(如为退休人员,须提供退休证复印件和用人单位聘用合同复印件) （原件携带至投标现场备查）

*9.业绩证明材料（合同原件携带至投标现场备查）

*10.投标承诺书。（格式见附件三）

11.投标人认为有必要提供的其它资料。

B、价格标部分：

*1.投标报价单（格式见附件四，本投标报价单总价金额须与附件五投标总价金额一致）；

*2.工程量清单报价表（格式见附件五）[工程量清单报价表每一页均须加盖投标人公章]；

第五章  附  件

附件一：法定代表人身份证明书；

附件二：法定代表人授权委托书；

附件三：投标承诺书；

附件四：投标报价单；

附件五：工程量清单报价表；

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期：     年   月   日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

如东县欣荣城镇开发建设有限公司：

本授权书声明：

我（姓名）          ，系（投标人全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）              为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程项目的投标，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

附件三：
                       投标承诺书

如东县欣荣城镇开发建设有限公司：

1.根据你方 如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程项目的采购文件、遵照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经勘察项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、图纸、工程量清单、其他有关文件后，我方愿以按上述合同条款、工程建设标准、图纸、工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
   2.我方派出                   （项目负责人姓名）作为本次招标工程的负责人。

3.如我方中标，我方保证在采购文件规定的时间内竣工。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
   5.我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。
   6.一旦我方中标，我方保证在你方采购文件中规定的工期内完工并移交全部工程，工程质量达到              。我方严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

7.中标后，在签订合同前，我方自愿将合同总价3 %的履约金押存在采购人处。
   8.我方同意所提交的投标文件在“采购文件投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
   9.除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
   10.我方按照采购文件的要求，提供的所有投标资料都是真实的，如我方提供的资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

11.我方在实施本工程项目时做到安全第一、质量第一。如涉及到安全或质量问题由我方负责。

投标人：　　　　  　（盖章）                   
单位地址：                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　      （签字或盖章）

邮政编码：　　　　　  电话：　　　  　传真：

日期：　　 　年　　  月　   日

附件四：

投 标 报 价 单

如东县欣荣城镇开发建设有限公司：

一、采购项目名称：

二、我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并根据该项目采购文件的规定，经考察现场和研究采购文件后，愿以人民币(大写)

的投标总价，按采购文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

投   标   人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

附件五：             工程量清单报价表

工程名称：如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程

| 表一：如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程--1号宿舍楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 污水土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土（D300/200UPVC实壁管） 2、挖土深度:1.88m | m3 | 310.34 |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1、符合要求 2、回填土夯填 | m3 | 243.2 |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:自卸汽车运土外运3km以内 | m3 | 67.14 |  |  |  |
|  |  | 污水管道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:砂包封 2、材质及规格:Dn300UPVC实壁管(SN8) 3、连接形式:胶圈接口 4、具体要求:详见设计图纸 | m | 40.5 |  |  |  |
| 5 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:砂包封 2、材质及规格:Dn200UPVC实壁管(SN8) 3、连接形式:胶圈接口 4、具体要求:详见设计图纸 | m | 43.27 |  |  |  |
| 6 | 040504001001 | 砌筑井 做法见苏S01-2012 | 1、基础材质及厚度:150厚C30钢筋混凝土基础，100厚碎石垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌水泥砖 3、勾缝、抹面要求:1:2防水泥泥砂浆抹面 4、盖板材质、规格:φ700球墨铸铁井盖 5、井圈：C30商品砼井圈 6、平均井深2.1m 7、污水井内作防腐，采用IPN8710有机涂料防腐，底漆两遍，面漆两遍 8、具体详见设计图纸 | 座 | 8 |  |  |  |
| 7 | 040504001002 | 砖砌井（800*800污水截流井） 做法见苏S01-2012 | 1、基础材质及厚度:150厚C30钢筋混凝土基础，100厚碎石垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌水泥砖 3、勾缝、抹面要求:1:2防水泥泥砂浆抹面 4、盖板材质、规格:φ700球墨铸铁井盖 5、井圈：C30商品砼井圈 6、平均井深2.2m 7、污水井内作防腐，采用IPN8710有机涂料防腐，底漆两遍，面漆两遍 8、具体详见设计图纸 | 座 | 1 |  |  |  |
| 8 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、中(粗)砂垫层150厚 2、玻璃钢整体化粪池安装 3、详见苏S/T07-2007，GSH-1 4、含挖填土 | 座 | 1 |  |  |  |
|  |  | 雨水管道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040501004003 | 塑料管 | 1、原雨、污水管清淤排污 2、淤泥外运5km | m | 220 |  |  |  |
|  |  | 路面恢复（暂计水泥砼路面180m2） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格:15cm碎石垫层碾压夯实 | m2 | 180 |  |  |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:12cm 3、草袋养生 | m2 | 180 |  |  |  |
| 12 | 040201002001 | 强夯地基 | 1、路床槽整形 路床碾压检验 | m2 | 180 |  |  |  |
| 13 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质:碎石垫层 2、厚度:15cm 3、装车 | m2 | 180 |  |  |  |
| 14 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:C30混凝土 2、厚度:12cm 3、装车 | m2 | 180 |  |  |  |
| 15 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:砼碎块碎渣 2、运距:自卸汽车外运5km以内 | m3 | 48.6 |  |  |  |
| 16 | 011705001001 | 大型机械设备进退场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表二：如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程--2号宿舍楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 污水土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土（D300/200UPVC实壁管） 2、挖土深度:0.98m | m3 | 130.33 |  |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1、符合要求 2、回填土夯填 | m3 | 44.36 |  |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:自卸汽车运土外运3km以内 | m3 | 85.97 |  |  |  |  |
|  |  | 污水管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:砂包封 2、材质及规格:Dn300UPVC实壁管(SN8) 3、连接形式:胶圈接口 4、具体要求:详见设计图纸 | m | 51 |  |  |  |  |
| 5 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:砂包封 2、材质及规格:Dn200UPVC实壁管(SN8) 3、连接形式:胶圈接口 4、具体要求:详见设计图纸 | m | 21.72 |  |  |  |  |
| 6 | 040504001001 | 砌筑井 做法见苏S01-2012 | 1、基础材质及厚度:150厚C30钢筋混凝土基础，100厚碎石垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌水泥砖 3、勾缝、抹面要求:1:2防水泥泥砂浆抹面 4、盖板材质、规格:φ700球墨铸铁井盖 5、井圈：C30商品砼井圈 6、平均井深1.25m 7、污水井内作防腐，采用IPN8710有机涂料防腐，底漆两遍，面漆两遍 8、具体详见设计图纸 | 座 | 16 |  |  |  |  |
| 7 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、中(粗)砂垫层150厚 2、玻璃钢整体化粪池安装 3、详见苏S/T07-2007，GSH-5 4、含挖填土 | 座 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 路面恢复（暂计水泥砼路面220.4m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格:15cm碎石垫层碾压夯实 | m2 | 220.4 |  |  |  |  |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:12cm 3、草袋养生 | m2 | 220.4 |  |  |  |  |
| 10 | 040201002001 | 强夯地基 | 1、路床槽整形 路床碾压检验 | m2 | 220.4 |  |  |  |  |
| 11 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质:碎石垫层 2、厚度:15cm 3、装车 | m2 | 220.4 |  |  |  |  |
| 12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:C30混凝土 2、厚度:12cm 3、装车 | m2 | 220.4 |  |  |  |  |
| 13 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:砼碎块碎渣 2、运距:自卸汽车外运5km以内 | m3 | 59.51 |  |  |  |  |
| 14 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表三：如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程--原质检宿舍楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 污水土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土（D300/200UPVC实壁管） 2、挖土深度:0.73m | m3 | 201.51 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1、符合要求 2、回填土夯填 | m3 | 46.35 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:自卸汽车运土外运3km以内 | m3 | 155.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:砂包封 2、材质及规格:Dn300UPVC实壁管(SN8) 3、连接形式:胶圈接口 4、闭水试验 5、具体要求:详见设计图纸 | m | 78 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:砂包封 2、材质及规格:Dn200UPVC实壁管(SN8) 3、连接形式:胶圈接口 4、闭水试验 5、具体要求:详见设计图纸 | m | 40.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504001001 | 砌筑井 做法见苏S01-2012 | 1、基础材质及厚度:150厚C30钢筋混凝土基础，100厚碎石垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌水泥砖 3、勾缝、抹面要求:1:2防水泥泥砂浆抹面 4、盖板材质、规格:φ700球墨铸铁井盖 5、井圈：C30商品砼井圈 6、平均井深0.85m 7、污水井内作防腐，采用IPN8710有机涂料防腐，底漆两遍，面漆两遍 8、具体详见设计图纸 | 座 | 18 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、中(粗)砂垫层150厚 2、玻璃钢整体化粪池安装 3、详见苏S/T07-2007，GSH-5 4、含挖填土 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 路面恢复（暂计水泥砼路面192.83m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格:15cm碎石垫层碾压夯实 | m2 | 192.83 |  |  |  |  |  |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:12cm 3、草袋养生 | m2 | 192.83 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040201002001 | 强夯地基 | 1、路床槽整形 路床碾压检验 | m2 | 192.83 |  |  |  |  |  |
| 11 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质:碎石垫层 2、厚度:15cm 3、装车 | m2 | 192.83 |  |  |  |  |  |
| 12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:C30混凝土 2、厚度:12cm 3、装车 | m2 | 192.83 |  |  |  |  |  |
| 13 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:砼碎块碎渣 2、运距:自卸汽车外运5km以内 | m3 | 52.06 |  |  |  |  |  |
| 14 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 暂列金（不得下浮） |  |  | 项 | 1 |  | 30000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表四：如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程--5号宿舍楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 污水土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土（D300UPVC实壁管） 2、挖土深度:1.81m | m3 | 128 |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1、符合要求 2、回填土夯填 | m3 | 93.64 |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:自卸汽车运土外运3km以内 | m3 | 34.36 |  |  |  |
|  |  | 污水管道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:砂包封 2、材质及规格:Dn300UPVC实壁管(SN8) 3、连接形式:胶圈接口 4、具体要求:详见设计图纸 | m | 39.5 |  |  |  |
| 5 | 040504001001 | 砌筑井 做法见苏S01-2012 | 1、基础材质及厚度:150厚C30钢筋混凝土基础，100厚碎石垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌水泥砖 3、勾缝、抹面要求:1:2防水泥泥砂浆抹面 4、盖板材质、规格:φ700球墨铸铁井盖 5、井圈：C30商品砼井圈 6、平均井深1.91m 7、污水井内作防腐，采用IPN8710有机涂料防腐，底漆两遍，面漆两遍 8、具体详见设计图纸 | 座 | 4 |  |  |  |
| 6 | 040504001002 | 砖砌井（800*800污水截流井） 做法见苏S01-2012 | 1、基础材质及厚度:150厚C30钢筋混凝土基础，100厚碎石垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌水泥砖 3、勾缝、抹面要求:1:2防水泥泥砂浆抹面 4、盖板材质、规格:φ700球墨铸铁井盖 5、井圈：C30商品砼井圈 6、平均井深2.15m 7、污水井内作防腐，采用IPN8710有机涂料防腐，底漆两遍，面漆两遍 8、具体详见设计图纸 | 座 | 1 |  |  |  |
| 7 | 040504001003 | 隔油池 | 1、基础材质及厚度:C10砼井基 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:C25混凝土现浇 3、勾缝、抹面要求:抹1:2防水砂浆 4、盖板材质、规格:钢盖板 5、井盖、井圈材质及规格:C25预制盖板 6、做法见苏04S519-56页 7、具体详见设计图纸 | 座 | 1 |  |  |  |
|  |  | 路面恢复（暂计水泥砼路面20m2） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格:15cm碎石垫层碾压夯实 | m2 | 20 |  |  |  |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:12cm 3、草袋养生 | m2 | 20 |  |  |  |
| 10 | 040201002001 | 强夯地基 | 1、路床槽整形 路床碾压检验 | m2 | 20 |  |  |  |
| 11 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质:碎石垫层 2、厚度:15cm 3、装车 | m2 | 20 |  |  |  |
| 12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:C30混凝土 2、厚度:12cm 3、装车 | m2 | 20 |  |  |  |
| 13 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:砼碎块碎渣 2、运距:自卸汽车外运5km以内 | m3 | 5.4 |  |  |  |
| 14 | 011705001001 | 大型机械设备进退场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标总价（小写）：

（大写）：

注：1.工程量清单报价表中综合单价为包括材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费用的全费用单价，按清单报价。

2.上述工程量为本项目报价依据,工程结束后，成交综合单价不变，工程量以实际完成的合格工程量结算；

3.以上工程量×综合单价=合价，合价之和等于合计，合计之和等于投标总价。

4. 本工程招标控制价为人民币   47.940501  万元，其中暂列金  3 万,各投标单位书面投标文件中的报价低于（不含等于）招标控制价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。暂列金额金额不得下浮，否则做废标处理。

友情提醒：工程量清单报价表每一页均须加盖投标人公章。

投标人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

- 第六章     合  同（格式）

如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程

采购合同

（工程类）

甲方(需方)：

乙方(供方)：

日      期：         年    月

如东县政府集中采购合同（工程类）

- 甲方(需方)：如东县欣荣城镇开发建设有限公司

- 乙方(供方)：

- 签订地点：

- 签订时间：

根据如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程项目中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目内容

| 序 号 | 项 目 名 称 | 具体要求 | 数量 | 计量 单位 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县原工商行政管理局大楼雨污水分流改造工程 | 项目采购文件、图纸、“工程量清单报价表”（附件五）中的内容及现场实地勘察、答疑所含的全部内容 | 详见“工程量清单报价表”（附件五）中的内容 |  |  |  |

二、合同总金额：人民币（大写）

（小写）     ￥       （含暂列金：30000  元）

三、工期要求：开工日期：     年   月   日（具体开工时间以开工报告为准）

竣工日期：        年   月   日

工期为              日历天。

- 质量要求：

五、结算方式：本工程采用固定综合单价（全费用单价）方式结算，工程量清单报价表中综合单价为包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费、安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等等的全费用单价。工程结束后，成交综合单价不变，工程量以实际完成的合格工程量结算。

六、 工程地点：  如东县掘港镇     。

七、验收：本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的竣工验收资料。如甲乙双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

八、付款：由甲方按采购文件规定的程序付款。

本工程竣工验收合格后支付至工程合同价的70%，审计结束后付至审计价的95%， 余款在质保期满无任何质量问题后付清。

（2）本工程免费质保期为2年，通过验收之日为免费质保期起始日。

九、担保条款：供方在签定本合同时向需方交纳本合同的履约保证金    元。该款在                                 工程完工验收合格后一个月内由需方退还供方（无息）。

十、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）在本工程实施过程中，如工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，按逾期总天数每日 / %的标准计算，如甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

（2）承包人不得转包或分包本工程所有项目，一旦发现转让（转包）和分包者，则甲方有权罚款，并终止合同，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担

（3）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

（4）其他：     /

十一、相关要求：

（1）乙方应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

（2）乙方所用所有材料进场须经甲方验收，经甲方验收合格同意后方可进场。甲方有权拒绝不合格材料及产品进场。

（3）乙方必须按采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工等。

（4）施工期间的水、电费用由  乙   方负责。

（5）乙方施工中必须每日清理施工场地，垃圾必须清理离场。

（6）乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作[包括施工现场防护及防高空坠落(如高空作业)等]，确保施工人员的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

（7）乙方在施工时必须注意对原建筑物原有工程项目的成品保护，费用包含在合同价中。施工中如对已完工程项目有损坏，必须修复到位，不能修复的一律照价赔偿。

（8）乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用乙方自理。

（9）其他要求：      /

十二、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,则任何一方均可以依法提出仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、组成本合同的文件包括：

（⒈）本合同条款；

（⒉）本项目的政府采购文件和供方应标文件；

（⒊）本项目在采购过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

（⒋）甲乙双方其它按规定约定事宜。

十四、本合同内容与政府采购文件如有冲突，以政府采购文件为准。

十五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

甲方（需方）（盖章）：               乙方（供方）（盖章）：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：