江苏扶海大数据产业发展有限公司

招

标

文

件

项目名称：   岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购及安装项目

单位名称：              江苏扶海大数据产业发展有限公司

招标方式:                        询价采购

二0一九年七月

第一部分  招标公告

江苏扶海大数据产业发展有限公司按规定以公开招标方式招标以下内容：

1.招标人：江苏扶海大数据产业发展有限公司。

2.项目名称:岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购及安装项目。

3.工程规模：本项目造价约18万元，具体要求详见“项目需求”。

4.投标人资格要求：（必须同时符合以下条件）

（1）投标供应商必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事等法律责任的能力；

（2）投标供应商营业执照经营范围须包括LED显示屏的生产或销售，具有履行本项目所需的设备和能力，若为经销商投标。

（3）投标供应商所投LED显示屏的生产厂家（制造商）须通过IOS9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证；

（4）投标供应商所投LED显示屏的生产厂家（制造商）须具有3C认证证书；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（6）供应商须具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且全面长期优质的售后服务。投标供应商注册地若为如东县外的，须在如东设有分公司或与如东本地注册的公司签订代维协议。

（7）本项目不接受联合体投标。

5. 本项目采用资格后审，取消报名环节，招标文件等请在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。

6.本工程资料费叁佰元/套，开标时由代理单位收取，无论中标与否，不予退还。

7.投标截止时间：2019年7月5日上午9时30 分。

投标文件递交及投标保证金缴纳时间: 2019年7月5日上午9:00-9:30。

开标时间：2019年7月5日上午9时30 分。

8. 递交投标文件、递交投标保证金的地点：如东通海路3号东和大厦二楼210会议室

9.联系方式

招标代理机构联系人：郭艳晴；电话：18112254549；

答疑邮箱：841856789@qq.com

招标单位联系人：吴云  联系电话：13912419312

第二部分 项目要求

一、采购项目内容及要求：

（一）采购人：江苏扶海大数据产业发展有限公司

（二）项目名称：岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购及安装项目

（三）项目内容：

1.采购内容：岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购及安装。

2.招标范围包括但不限于：为完成岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购及安装项目所需的供货、运输（包括卸货、二次搬运）、安装、调试、质保期内的维修保养等。

3.本项目为一个完整标的，标的内货物不得拆分，否则视为非实质性响应。

（四）供货地点：岔河镇人民政府。

（五）投标报价范围：岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购及安装项目投标报价范围为“投标分项报价表”中的内容，以及为完成上述内容所必须的设备费（含相关成套配件）、材料费、人工费、运输及运输保险费、保管费、安装费、调试费、利润、税金、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费等全部费用。

二、项目需求

（一）屏幕设计方案

1.基本原则:统筹规划，需求为导向，同时考虑高起点、高度集成、实用性与先进性相结合，具有安全性、易用性，前瞻性。

2.LED显示屏设备选型

2.1显示屏尺寸设计

⑴室外全彩规格：P6mm；

⑵屏体净尺寸：长（宽）6.144M×高4.608M=28.312平方；

⑶屏体分辨率：长1024点×高768点=786432点。

2.2项目范围

（1）显示屏屏体（包含元件及线材、控制部分、视频系统）；

（2）显示屏配电设备；

（3）显示屏安装结构设计施工、装饰包边；

（4）1.5匹空调、音响；

（5）显示屏安装、调试和试运行；

（6）技术支持服务及培训；

（7）五年售后维修和维护服务。

2.4显示要求

（1）能清晰播放高清视频、图片、文字等资料内容；

（2）LED显示屏屏幕可以播放高清图像以及接入多路视频信号；

（3）播放画面清晰，无拖尾现象，摄影无水波纹。

（二）系统概述

1.LED全彩功能及特色说明

采用三基色（纯红、纯绿、纯蓝）显示单元板，配以DVI视频控制系统，构成1024级灰度LED视频显示系统。

（1）1024级灰度LED视频显示系统是由纯红、纯绿、纯蓝三种颜色发光二极管组成，每种颜色都具应有1024级灰度。

（2）应适应人眼的视觉特点，采用非线性灰度调整，使灰度层次更清晰，分辨率更高，以达到最佳视觉效果。

（3）有自动跟踪显示模式，像素点支持1024×768点。

（4）显示画质上应实现放大、缩小不失真；动态图像画面连贯，无抖动与阴影。

（5）LED显示屏具有良好的均匀性，失控点不大于万分之三。

（6）具有节目表播映排序管理功能，可以任意编排节目，能播放电视、录像、三维动画、图文信息、播放消息等。节目播放顺序与时间实现一体化交替播放，可相互叠加播放。

（7）显示屏动画显示与计算机显示对应区域一致。

（8）软件应具有良好的用户界面，清晰的菜单窗口、多种的显示信息方式等特点，操作简便；

（9）显示信息的接口方式：屏体控制器可外接多种视频信号源（如影碟机、录像机、闭路电视等），控制计算机按TCP/IP协议连入整个网络系统，负责通过网络通信接收各种需要显示的信息，并可根据需要把相关的信息显示在大屏幕上。控制计算机与LED显示屏之间的信号线距离不小于100米。

（10）系统应符合国家和工程实施地的相关标准，不受其他系统的干扰和不对其它系统造成干扰，具体如下：独立电源控制方式、设备电磁辐射低于国家标准、对网络设备及其他弱电设备无影响，系统为独立终端，可从网上接收指定或特定信息。

（11）系统功能扩展：系统可以同时整合各种显示信息以各种方式显示在LED显示屏上。

（12）实时显示方式，计算机显示器与大屏幕点点对应。

（13）应提供软件可自动读取信息，在更新指定网络路径下的信息文件后无须人工操作即可发布公告信息。

（14）可用鼠标器调整LED显示屏上的图像色彩及缩放图像比例及尺寸。

（15）可以将图片插入，用WINDOWS自带的“附件”中的“画图”在图片上画表格。

（16）可以在编辑好的发送文件中编辑图片内容，可插播。

（三）LED系统功能要求说明

3.1系统功能要求

（1）多信号接口：支持多路视频输入，图像视频实施播放。

（2）多路视频显示：同时可实现整屏播放及多窗口播放效果

（3）网络信号显示：通过网络方式显示的各种计算机工作站数量无限制，显示桌面可同时在大屏的任意位置、采用任意比例、实时显示。

（4）跨平台显示：支持MS Windows系列及各种X WINDOWS跨平台显示操作，实现运行和显示各种计算机应用程序。（X WINDOWS 是UNIX系统之间的一种通讯协议，它通过网络，将本地运行的程序的结果以窗口的形式显示到其它远程计算机上。）

（5）超高分辨率带载：具备超高分辨率影像带载功能，系统支持超高分辨率影像播放（可轻松满足帧同步要求），实现各种信息单屏多窗口、跨屏或整屏显示。支持带矢量的GIS、GPS系统上屏显示。可以方便快捷的显示不同分辨率的CG影像，并向下兼容。

（6）显示灵活：显示的图象具备局部放大功能，图象放大是在原来开出的窗口中进行放大，放大后的图象清晰，边缘平滑，无噪声干扰。

（7）点对点显示：控制服务器上所看到的大屏幕示意图上的视频、RGB、网络信号窗口的位置与大屏幕上的显示位置和大小对应，比例一致。

（8）控制方便：控制软件可设定不同的操作员和操作权限，对操作计算机设置的数量无限制，同时可设定操作员的优先级，从而实现多台计算机控制大屏幕。

（9）功能强大：大屏幕控制软件可预设置和编辑多场景显示模式。

（10）界面友好：全中文版的控制程序，操作简单、直观、方便，具有友好用户操作界面。

（11）兼容性强：大屏幕系统的兼容性好，能够连接不同品牌的矩阵。

（12）同步控制技术：屏幕像素点与计算机显示器像素一一对应，实现实时同步显示。具备现场实时编辑及设置功能。

3.2常规信号处理功能要求

（1）实时显示真彩色视频影像，实现现场直播、转播、回放功能（需配备相关视频采集处理投术设备）；

（2）驳接摄像机，清晰、无闪烁的实时显示真彩色视频影像；

（3）转播广电及卫星电视等节目；

（4）播放录像机、影碟机（蓝光、DVD）等视频节目，满足视频信号播放和基本要求；支持各种制式（PAL、NTSC、SECAM等）；

（5）实现文字图像迭加文字信息，全景、特写、慢镜头、拖拽影像等特技效果的编辑和播放功能；

（6）可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB、MKV等多种视频格式的影像文件。

（7）多种文字、字体可供选择；

（8）亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节，调节范围为256级。

（9）具有Video影像扩展或压缩控制功能。

（10）具有水平/垂直位置补偿功能。

3.3 网络功能要求

（1）能将数据库、网络通讯、网络互联、信息自动化处理、接口、多媒体技术等成熟的数字技术引入大屏幕显示系统，可和局域网和广域网互联，将所需信息按要求的格式实时显示到大屏幕上。

（2）可保证大屏具有独立播放功能，同时又具备同步播放同一内容或不同内容的功能。

（3）可将多种形式视频信息源引入，具备下列功能：

①配有标准网络接口，可与其它标准网络连网（远程控制系统、远程视频加载系统等）。

②采集播出各数据库实时数据，实现远程网络控制。

③通过网络系统可以进入Internet网。

3.4安全应急功能要求

（1）系统处理精度:在信息播放中要求系统处理精度为100%，不能出现任何错误；

（2）系统响应时间:实时响应；

（3）电路防护功能：显示屏控制驱动电路具有良好的、完备的保护功能，具体包括：过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、、断路保护、过热保护、意外掉电保护等；

（4）防高温功能：具备电路防高温设计、系统防高温设计；

（5）系统参数调整功能：亮度/灰度/色调/对比度/系统环境参数的调节设定功能。

3.5基本操作功能要求

（1）图形动态播放多媒体文件播放；

（2）文本、富文本文件的播放；

（3）走马灯文字的播放；

（4）标签的制作；

（5）图像组播放；

（6）现场电视摄像；

（7）动画文件播放；

（8）日期时间显示。

3.6基本方式功能要求

（1）具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能；

（2）可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等，具有丰富的播放方式，显示滚动信息、通知、标语口号等，存储数据信息容量大；

（3）多种中文字体和字型可供选择，还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文；

（4）播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息；可播放文本信息，播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移，消息可循环播出；字体、字号可任意选择、可设置播放速度，另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出；

（5）可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示，国家政策、法规及服务承诺的公示及天气预报的播放。

（四）LED安装要求：

采用壁挂式安装方式，根据现场情况实施固定设计（方案须采购方确认同意），采用白拉丝不锈钢边框装饰，不锈钢材质≥0.8mm，国标镀锌钢材制作骨架（主框架≥100mm*50mm，龙骨≥40mm*40mm，简易箱体），确保使用期限内无任何安全隐患。

三、产品技术参数

1.管芯参数

| 封装 | 颜色 | 亮度（mcd） | 波长（nm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMD2525 管芯必须采用铜线+铜支架 | 红 | 95-146 | 618-623 | 1颗 |
|  | 绿 | 265-350 | 517-523 |  |
|  | 蓝 | 40-63 | 464.5-467.5 |  |

2.屏体技术参数

| 基本技术参数 | 像素结构 | 1R1G1B | 点间距 |  | 6mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 像素密度 | 27777Dots/㎡ | LED封装类型 |  | 表贴三合一LED |  |
|  | 尺寸(长*宽*厚) | 192mm*192mm | 单元板分辨率 |  | 32*32=1024ots |  |
|  | 输入电压（直流） | 5V | IC |  |  |  |
|  | 峰值功耗 | ≤650W/㎡ | 驱动方式 |  | 1/8恒流驱动 |  |
|  | 外壳防护 | IP50 | 最佳视距 |  | ≥6m |  |
|  | 电流增益调节级别 | ≥8位 | 白平衡光亮度 |  | ＞5000cd/㎡ |  |
|  | 漏电流容限值 | ≤5mA | 亮度调节能力 |  | 0-100%手动 |  |
|  | 模组机械强度 | ≥5.2MP | 图像补偿功能 |  | 自动补偿 |  |
|  | 最高对比度 | ≥4082:1 | 亮度均匀性 |  | ≥97% |  |
| 主要技术参数 | 水平/垂直视角 | ≥162° | 灰度等级 |  | 14/16bit |  |
|  | 平整度 | ≤0.11mm | 刷新频率 |  | ≥1920Hz |  |
| 系统 工作及安装 | 控制方式 | 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 |  |  |  |  |
|  | 输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式)，RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr（HDTV） |  |  |  |  |
|  | 使用寿命 | ≥100000H |  | 平均无故障时间 |  | ≥10000小时 |
|  | 工作温度范围 | -10至40℃ |  | 工作湿度范围 |  | 10%至60%RH |
|  | 工作电压 | AC220V±10％，50Hz（三相五线制） |  |  |  |  |
|  | 防护性能 | 防潮、防腐、阻燃、放烟雾、抗紫外 |  |  |  |  |
|  | 有效通讯距离 | ≤100m（超五类双绞线，无中继），多模光纤500m，单模光纤20km |  |  |  |  |
|  | 软件 | LED通用播放软件 |  |  |  |  |
|  | 播放内容 | 文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。 |  |  |  |  |
|  | 安装方式 | 壁挂式安装方式 |  |  |  |  |

四、设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号（或要求） | 建议品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏体 | 使用环境：室内像数点间距：6mm 像素密度：27777点/㎡像素构成：1R1G1B 显示净尺寸长（宽）6.144M×高4.608M=28.312平方 显示分辨率：长1024×高768点 封装：SMD2525管芯必须采用铜线+铜支架 刷新频率≥1920Hz | 强力巨彩 皇家显示 利亚德 | 米2 | 28.312 |
| 2 | 控制系统 | 发送卡：支持HDMI和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出；支持上下、左右及混合型任意拼接；双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联；支持多发送器任意拼接级联，严格同步；接收卡：集成HUB75接口，单卡支持32组RGB信号输出；支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；全新灰度引擎，低灰度表现更佳；支持14bit精度逐点校正； | 灵星雨、诺瓦、卡莱特 | 套 | 1 |
| 3 | 视频处理器 | 支持丰富的数字信号接口，包括1路HDMI 2.0、4路DVI、2路SDI；最大输入分辨率1920*1024@60Hz，支持分辨率任意设置；最大带载230万像素，最宽或最高可达8192像素；支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 支持7画面显示，位置、大小可自由调节； 双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；支持亮度、色温调节；支持低亮高灰；支持HDCP2.2； | 灵星雨、凯视达、卡莱特 | 套 | 1 |
| 4 | 配电系统 | LED专用28KW配电系统，电流与功率设计符合屏体设计要求，带一键开关电源装置 | 德力西、施耐德、正泰 | 套 | 1 |
| 5 | 音响 | 100W |  | 套 | 1 |
| 6 | 结构装饰 | 根据现场情况实施固定设计（方案须采购方确认同意），采用本色拉丝不锈钢边框装饰，不锈钢材质≥1.2mm；国标镀锌钢材制作骨架（主框架≥100mm*50mm，龙骨≥40mm*40mm 加简易箱体）。 | 国标定制 | 套 | 1 |
| 7 | 空调 | 1.5匹 | 格力、美的 | 台 | 1 |
| 8 | 商用台式机 | CPU英特尔酷睿i5；内存≧8G；硬盘≧1T；独显 三年上门服务19.5英寸显示器。 | 联想、HP | 台 | 1 |
| 9 | 电源线缆、通信号 | 总电源电缆为三相五线制五芯电缆,线径不低于国标YJV4*10+1*6mm²平方；电脑到显示屏安装位置，超六类网线3根+控制线RVV4*1mm²（预估40米，可现场勘测）音响线 | 国产优质 | 批 | 1 |
| 10 | 施工安装、集成费用 | 运输、现场施工、脚手架搭建、安装、调试、集成、培训等费用 | 配套 | 套 | 1 |

注：①本项目要求必须完全响应产品技术参数指标，不接受负偏离，不能响应的将视为无效投标文件。

②本采购文件中所指的品牌均为建议品牌，如供应商拟投产品不在建议品牌之列的，拟投产品的技术功能参数不得低于建议品牌, 同时投标供应商应当在报价截止时间前2日内向采购人提供拟投产品的技术资料及相关证明材料（如提供拟投产品制造商出具的拟投产品详细技术参数证明文件，技术参数证明文件须加盖拟投产品制造商公章，同时提供权威检测机构出具的检测报告），以证明拟投产品全部技术参数功能不低于建议品牌。采购人确认产品符合要求的，可以参与投标报价，未提供或不符合要求的一律作无效报价处理（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章）。

③本项目为交钥匙工程，中标方负责项目的整体实施及安全责任。

七、交货期

中标签订合同后20个日历天内安装调试完毕。

八、交货地点

岔河镇人民政府。

九、验收标准及要求

（1）产品质量及项目施工的验收依据国家或行业相关规定及标准及采购文件要求。中标供应商最终提供的产品应与采购文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由中标供应商承担，同时按合同违约处理。

（2）成交供应商完工后，需请采购人组织安排验收，验收、鉴定等费用由中标供应商承担。

十、质保及售后服务

1、质量保修期自项目竣工验收合格算起。成交供应商针对本项目提供五年免费质保, 对系统的应用软件实行终身免费维护升级服务，且提供“三包服务”，负责保养和维修合同规定的全部设备，对任何因产品设计、安装、工艺、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏，进行无偿更换和维修,保修期过后并终身提供有备件和维保服务，收取合理的人工及材料成本。

2、对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷、制造、运输和安装调试等原因而造成的系统故障或部件损坏，成交供应商负责免费排除或维修，并无偿更换由此所发生的备品备件；对任何因产品设计、安装工艺、材料、部件造成的设备产品质量问题或故障的，进行无偿维修或更换。

3、质保期内中标供应商须提供7×24小时免费服务，半小时内做出响应，1小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务。当设备出现故障，成交供应商将在第一时间内作出维护响应，通过通信及网络技术支持无法排除故障恢复功能时，中标方提供现场紧急技术支持。在接到维护通知（响应时间1小时内）有售后服务工程师到场维护并对设备操作员或维护人员进行故障排除培训，一般故障8小时内、重大故障48小时内恢复该设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由中标供应商承担。

4、中标供应商须按照采购人的要求，在质保期内每年对其技术人员提供相关免费培训，每期不少于两人、每期培训时间不少于一天，使采购人达到能独立使用、维护所购设备的技术能力。

5、成交供应商定期上门维护保养，及时解决各类技术故障，对终端显示硬件设备进行检测和保养，或不定期组织专业维护人员到现场对所提供的产品设备进行常规巡查和测试，进行预防性维护。并包括对系统应用软件进行清理与维护，以保证能及时有效地发现不稳定因素。

十一、其他相关要求：

1、成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织实施。

2、投标报价应包括完成本项目所需的一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

3、本项目在安装、调试、运维过程中一切安全责任由中标供应商承担。

十二、付款方式

安装调试完毕，验收合格并交付使用一个月内付款70%，免费质保期满后（五年）付清余额款（免息）。

第三部分   投标须知

一 .说明

1.本招标文件中所称的“招标人”为江苏扶海大数据产业发展有限公司，“投标人”为本项目的投标单位，评标委员会为本项目评标组织，“中标人”为本项目的中标单位。

2.本招标文件仅适用于本项目招标，解释权招标人所有。

3.投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业或自然人。

4.投标人对招标文件如有疑问，应于招标文件发出后3日内以无记名邮件方式发至招标代理专用邮箱（841856789@qq.com），所有答复也在网上公开回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式在网上公开发布，各投标人可在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。

二.投标人资格要求

1.投标人必须同时符合以下条件：

（1）投标供应商必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事等法律责任的能力；

（2）投标供应商营业执照经营范围须包括LED显示屏的生产或销售，具有履行本项目所需的设备和能力；

（3）投标供应商所投LED显示屏的生产厂家（制造商）须通过IOS9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证；

（4）投标供应商所投LED显示屏的生产厂家（制造商）须具有3C认证证书；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（6）供应商须具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且全面长期优质的售后服务。投标供应商注册地若为如东县外的，须在如东设有分公司或与如东本地注册的公司签订代维协议。

（7）本项目不接受联合体投标。

三.招标程序及成交原则

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人在投标截止时间前到招标人指定地点递交投标文件、投标保证金，参加本项目的投标报价。

2.评标委员会根据招标文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件数量及密封、标记情况；

（2）投标保证金交纳情况；

（3）投标人及有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.评标委员会对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对招标文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.评标委员会宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

5.成交原则：

（1）本项目价格标采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标总价最低的为本项目评标基准价，其价格标得分为满分100分，其他投标供应商的价格标得分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标供应商的投标报价总价）×100分。小数点保留2位。当最低投标报价出现相同时，由采购人确定中标人。

评标委员会根据各投标人的最终得分推荐，按由高至低的顺序推荐三名中标候选人，由采购人确定第一的中标候选人为中标人。若第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，如第二中标候选人也发生上述问题，依次可确定第三中标候选人为中标人或者重新组织招标。

6.中标人经公示无异议后，招标人向中标人签发《中标通知书》。

7.中标人按照《中标通知书》的规定与招标人签订合同。

四.无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本招标文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标文件未按本招标文件规定的格式制作的；

（3）投标文件未按本招标文件要求盖章及签署的；

（4）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（6）投标单位书面投标文件中的报价高于本项目的招标控制价的（本项目招标控制价为 180000.00元）；

（7）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（8）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（9）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（10）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（11）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（12）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）投标文件未按招标文件格式要求填写、内容不全、关键内容模糊、无法辨认的。

2.符合下列情形之一者，本项目废标：

（1）经评标委员会资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过控制价的；

（3）出现影响公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，本招标任务取消的。

五.报价要求

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人必须按时到招标人指定地点提交投标保证金和投标文件。投标人法定代表授权委托人在评标过程中签署的文件、资料均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或法定代表授权委托人签署的文件、资料的有效期为40个日历日。

3.投标报价包括工程量清单的全部内容，且为最终报价。

4.本项目为一个完整标的，评标委员会不接受有选择性、不完整或不正确的报价。

5.报价应包括完成本项目所必须的设备费（含相关成套配件）、材料费、人工费、运输及运输保险费、保管费、安装费、调试费、利润、税金、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费等全部费用。

6.报价应书写端正、字迹清楚、不得涂改（涂改无效）。评标委员会有权将未按规定填写的报价单视为无效报价单。

六.投标要求

1.投标文件：投标人必须按照本招标文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四部分  投标文件格式”。

2. 投标保证金：本工程投标保证金为2000.00 元 ，本工程投标保证金一律采用现金方式缴纳，招标人不接受其他方式缴纳的投标保证金。投标保证金须带至开标现场，提交投标文件时同时递交投标保证金。

中标人的投标保证金在合同签订后退还，其余未中标人的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），中标人的投标保证金在合同签订并生效后按规定退还（无息）。

3.投标文件和投标保证金必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人递交。

七.工程结算及调整价款方式

本项目为交钥匙工程，采用固定总价报价方式结算。投标人报价应充分考虑施工期间的市场风险，投标报价应包含为完成本项目所必须的设备费（含相关成套配件）、材料费、人工费、运输及运输保险费、保管费、安装费、调试费、利润、税金、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费等全部费用。最终结算时成交总价不因任何原因调整。

八.其它说明

1、无论本次招标招标的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次招标有关的全部费用。

2、中标人在中标公示期满后5日内领取中标通知书，中标人在中标公示期满后5日内须缴纳中标价的5%，作为履约保证金【履约保证金须以银行转账方式提交】，履约保证金在工程完工验收合格后全额无息退还。

3、中标人在中标通知书发出后10日内与招标人签订合同。

4、中标人应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准中标人可向有关部门查询。

5、投标人如对本招标文件中的需求有疑问或不明之处，可与招标人联系，招标人对项目需求有解释权。

6、投标人或中标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还并按本招标文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规给予处罚：①在招标过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标人放弃中标资格的；④中标人不按规定签定合同的；⑤投标人或中标人有违反“投标诚信承诺书”承诺约定的⑥投标人或中标人有其他违反本招标文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的行为的。

7、招标人不解释落标原因，不退还投标文件。

第四部分  投标文件格式

一.投标文件的数量、制作及密封

1.投标文件分为商务标和价格标两个部分。

2.投标文件数量、制作及密封①商务标:正本壹份、副本贰份。②价格标:正本壹份、副本贰份。投标人应将商务标、价格标分别密封，并在封口处加盖投标人公章，同时封面上须注明采购项目名称、投标人全称。投标人可将商务标或价格标的正副本统一密封，可也分别密封，若投标人将正副本分别密封，须在封面上注明“正本”或“副本”字样。

3.投标文件内容

投标文件（A商务标部分和B价格标部分）必须按照以下格式制作，商务标部分须按照序号进行装订。以下带*内容必须全部提供，并加盖投标人红色实物公章。

A、商务标部分：

*1.法定代表人身份证明书（格式见附件一）、法定代表人第二代身份证复印件。

*2.法定代表人授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即经办人）第二代身份证复印件（法定代表人本人来投标的不需要提供）。（经办人必须携带身份证原件到投标现场核查）

*3.企业法人营业执照副本复印件。【原件带至开标现场核查，若投标人提供的为带二维码的新版营业执照无需提供原件至开标现场，若投标人未将原件带至开标现场且评标时扫描营业执照复印件失败（无信息显示）或扫描后显示其列入严重违法失信企业名单（黑名单），则视为废标。】

*4.投标供应商所投LED显示屏的生产厂家（制造商）的IOS9001国际质量管理体系认证证书复印件及ISO14001环境管理体系认证证书复印件。

*5.投标供应商所投LED显示屏的生产厂家（制造商）的3C认证证书复印件。

*6.投标供应商注册地若为如东县外的，须在如东设有分公司或与如东本地注册的公司签订代维协议。

注：（1）在如东设有分公司的，须提供分公司营业执照复印件及分公司办公场所的证明材料（证明材料可以房产合同或房屋租赁合同）复印件【原件带至开标现场核查。】

- 与如东本地注册的公司签订代维协议的，须提供代维公司营业执照复印件及代维合同复印件（合同服务有效期不得少于五年）【原件带至开标现场核查。】

*7.拟派本项目售后服务人员一览表（格式见附件三）

注：（1）投标单位拟派本项目售后服务人员不得少于1人，此表后须附①各售后服务人员的由社保部门出具的2018年11月-2019年5月的养老保险缴费记录及②拟派本项目售后服务人员的职称或相关认证证书

（2）投标单位注册地在如东地区的，售后服务人员须为本公司人员；投标单位注册地在如东县以外的，售后服务人员须为分支机构或代维公司的人员。

*8.拟派售后服务人员为本项目专门提供售后服务的承诺函（承诺函中须包括售后服务人员专门服务承诺，未经业主方同意不得无故变更专门售后服务人员的承诺，以及专门售后服务人员的姓名、联系方式等内容，格式自拟）

*9.技术规格偏离表（格式见附件四）

10 .投标人认为有必要提供的其它资料。

B、价格标部分：

*1.投标报价单（格式见附件五，本投标报价单总价金额须与附件六分项报价表中的总价金额一致）；

*2.投标分项报价表（格式见附件六）

第五部分  附  件

附件一：法定代表人身份证明书；

附件二：法定代表人授权委托书；

附件三：拟派本项目售后服务人员一览表；

附件四：技术规格偏离表；

附件五：投标报价单；

附件六：投标分项报价表

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期：     年   月   日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

江苏扶海大数据产业发展有限公司：

本授权书声明：

我（姓名）             ，系（投标人全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）             为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购及安装项目的投标，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目招标过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

附件三：

拟派本项目售后服务人员一览表

项目名称：岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购及安装项目

| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 工作岗位 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：（1）投标单位拟派本项目售后服务人员不得少于2人，此表后须附①各售后服务人员的由社保部门出具的2018年11月-2019年5月的养老保险缴费记录及②拟派本项目售后服务人员的职称或相关认证证书

（2）投标单位注册地在如东地区的，售后服务人员须为本公司人员；投标单位注册地在如东县以外的，售后服务人员须为分支机构或代维公司的人员。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

附件四：

技术规格偏离表

项目名称：岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购及安装项目

| 序号 | 产品名称 | 采购参数要求 | 投标产品参数 | 所投产品品牌型号 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、技术规格偏离表内容应与本采购文件“第二部分 项目要求”中的第二项“项目需求”中的内容相对应，所有参数功能应按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况；若投标人未逐项列出，则未填写的内容视为完全响应采购文件要求。本采购项目采购人不接受负偏离。

2、此表可延长，“偏离情况”应填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。 采购人不接受“负偏离”。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件五：

投 标 报 价 单

江苏扶海大数据产业发展有限公司:

一、采购项目名称：岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购及安装项目。

二、我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并根据该项目招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                                     的投标总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。并承诺会根据招标人下发的指令单按时完成相应工作任务。

投   标   人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

附件六：

投标分项报价表

工程名称：岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购及安装项目

| 序号 | 设备名称 | 所投产品品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏体 |  | ㎡ | 28.312 |  |  |
| 2 | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 视频处理器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 配电系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 音响 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 结构装饰 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 商用台式机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 电源线缆、通信号 |  | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 施工安装、集成费用 |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、工程量清单报价表中综合单价为完成本项目所需的设备费（含相关成套配件）、材料费、人工费、运输及运输保险费、保管费、安装费、调试费、利润、税金、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费等全部费用。最终结算时成交总价不因任何原因调整。

2、以上工程量×综合单价=合价，合价之和等于投标总价。

3、本工程招标控制价为人民币  180000.00 元。投标报价超过招标控制价的为无效报价，作废标处理。

投   标   人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：