江苏扶海大数据产业发展有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：          如东县岔河镇雪亮工程分包项目

采购人名称：       江苏扶海大数据产业发展有限公司

政府采购方式：               竞争性磋商

二O一九年七月十五日

总  目  录

第一章  采购公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  项目需求	16

第四章  评标方法与评标标准	31

第五章  投标响应文件格式	35

第一章  采购公告

江苏大洲工程项目管理有限公司受江苏扶海大数据产业发展有限公司的委托，决定就如东县岔河镇雪亮工程分包项目进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目名称

1项目名称：如东县岔河镇雪亮工程分包项目。

二、项目简要说明

本项目预算价为90万元，具体要求详见第三章“项目需求”。

三、投标人资格要求（同时满足以下各项要求）

（1）投标人必须是具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立企业法人；

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）具有专业的运维团队，能提供7×24小时的运维服务机制以及快速服务响应。

（4）本项目不接受联合体投标。

（5）企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

(6)承包人不得转包或分包本工程所有项目，项目负责人必须做到全程在场，若在施工过程中一旦发现转让（转包）和分包者，则甲方有权罚款，并终止合同，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

四、采购文件领取及信息发布

本项目采用资格后审，取消报名环节，招标文件等请在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。

五.本工程资料费叁佰元/套，开标时由代理单位收取，无论中标与否，不予退还。

六.投标截止时间：2019年7月19日下午3时00分。

投标文件递交及投标保证金缴纳时间: 2019年7月19日下午2:30-3:00。

开标时间：2019年7月19日下午3时00分。

- 递交投标文件、递交投标保证金的地点：江苏东和投资集团有限公司209会议室

七.联系方式：

采购单位：江苏扶海大数据产业发展有限公司

联 系 人：吴云  联系方式：13912419312

代理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司

联 系 人：郭艳晴；联系电话：18112254549

答疑邮箱：841856789@qq.com

八、投标响应文件制作份数要求

正本份数：1份 ，副本份数：2份。

九、本次投标保证金

投标保证金金额为人民币壹万元整，投标保证金必须在投标截止期前与投标响应文件一起送达开标地点并提交（不要密封在投标文件中）。

投标保证金必须以现金的形式递交。采购人不接受其他形式的保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1．采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

#### 2．合格的投标人

2. 1满足采购公告中投标人的资格要求的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3．适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

#### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏扶海大数据产业发展有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取标书工本费每份：300元/套,投标截止时间前由招标代理单位收取,不予退还。

#### 5．采购文件的约束力

5.1 投标人一旦领取本采购文件并决定参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购文件领取之日起已经知道或应当知道采购文件是否损害其自身权益。投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

#### 6．采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏扶海大数据产业发展有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7．采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期3日前按采购公告中的联系方式，以书面形式提交给采购人。采购人认为已发布的采购文件确有必要澄清或者修改的，将在东和集团网发布补充通知。

#### 8．采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人均可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购人有权按规定要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3采购文件的修改将在采购公告发布媒体公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 9．投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与江苏扶海大数据产业发展有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、法定代表人授权书、投标人资格证明文件、投标报价表、投标人资质及业绩情况等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10.3投标响应文件参照投标文件格式中“投标主要文件目录”的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 11．证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2投标人应提交采购文件要求提供相关资格证明文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提供的证明产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供的服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12．投标报价表

12.1投标人应按照采购文件规定格式填报投标报价表。任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务的有关技术服务等。

12.3有关费用处理

投标报价采用单价报价方式，因此投标人的报价应包括人工费、材料费、产品设备、设备安装调试费、系统维护费、测试费、验收费、检测费、运行维护费用、质量保证费、现场培训费、技术服务费、必不可少的部件、标准备件费用、专用工具费用、质保售后费用、税金、代理服务费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用（招标文件中另有规定的除外）。结算金额按最终实际数量×中标单价。

12.4其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物或服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以报价表要求的为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标报价表上的价格应按下列方式分开填写：

#### 13．偏离表、商务条款响应及偏离表及投标（服务）说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；若出现缺、漏项则视为无偏离处理。

13.2 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14．投标保证金

投标供应商必须在投标截止时间前向采购人交纳投标保证金，保证金金额为人民币10000.0元整 。投标保证金必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点并提交（不要密封在投标文件中）。

投标保证金必须以现金形式递交，采购人不接受其他形式的保证金。

未成交供应商的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），成交供应商的投标保证金在合同签订并生效后按规定退还（无息）。

14.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

14.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，在因投标人的行为遭受损失时，可根据第15条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4 未成交的投标人的投标保证金在评标结束后全部退还（无息）。成交人的保证金可以在合同签订后，按规定办理退还手续。

#### 15.投标保证金没收情形：

下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标响应文件；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

（5）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

（6）成交人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

#### 16．投标有效期

16.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后四十五（45）日历日。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 17．投标响应文件份数和签署

17.1投标人应严格按照采购公告要求的份数准备投标响应文件，每份投标响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

#### 18．投标响应文件的密封和标记

18.1投标人应将投标响应文件正本和所有副本密封。投标人在投标响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的公章。不符合本条规定的投标将被拒绝或做无效投标处理。

18.2 密封的投标响应文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按采购公告中注明的地址送达；

(2) 注明投标项目名称、投标单位名称的字样。

18.3 如果投标响应文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

18.4 未按要求密封和加盖公章，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标响应文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

18.5　不论投标人中标与否，投标响应文件均不退回。

四、投标响应文件的递交

#### 19．投标截止日期

19.1 采购人收到投标响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20．迟交的投标文件

20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 21．投标响应文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标响应文件后，可以修改或撤回其投标响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标响应文件。

21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五、评审的程序和内容

#### 22．投标人参加磋商

22.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与投标人进行磋商。投标人应委派携带有效证件的代表（授权代理人）准时参加。

#### 23．成立竞争性磋商小组

23.1磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

23.3 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.4 采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人说明情况。

#### 24．评审程序、内容

24.1 磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

24.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

24.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

24.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票确定出最终方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

24.5 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（1）倡导诚实报价，如磋商文件没有重大修改的，最后报价不能高于第一次报价，高于的作无效报价处理。

（2）最后报价应包含本次项目的所有费用【包括人工费、材料费、产品设备、设备安装调试费、系统维护费、测试费、验收费、检测费、运行维护费用、质量保证费、现场培训费、技术服务费、必不可少的部件、标准备件费用、专用工具费用、质保售后费用、税金、代理服务费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用（招标文件中另有规定的除外）。结算金额按最终实际数量×中标单价】

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件报价的，分项报价同比例调整。

24.6 已提交投标响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。

24.7 磋商时间由磋商小组掌握。

#### 25．无效投标条款和项目终止条款

25.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；投标响应文件未按规定的格式、内容和要求编制、投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（3）在报价时采用选择性报价；

（4）不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）对采购文件未能作出全面实质性响应或对采购文件进行实质性修改的；

（6）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（7）投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假材料的；

（8）不同投标人委托同一个人办理投标事宜的，不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的，不同投标人的投标文件异常一致的；

（9）最后磋商报价超过采购预算的(本项目采购预算为90万元)；

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

25.2出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最后磋商报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）项目发生重大变化采购人暂时不能确定需求或供应商提供的产品和服务不能满足需求等。

25.3变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定或经批准可以2家的情形除外），除采购任务取消外，采购人报告政府采购监管部门，经批准后将视情采取其他方式继续组织采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

六、定标

#### 26．确定成交单位

26.1磋商小组根据本采购文件规定评分办法与评分标准，向采购人推荐出成交候选人或受采购人委托直接确定成交人。任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

26.2如推荐成交候选人的，由采购人根据磋商小组推荐的成交候选人（多名候选人的根据排名顺序依次）确定成交人。

26.3若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被磋商小组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经政府采购监督管理部门批准，采购人有权重新组织采购。

#### 27．质疑处理

27.1磋商供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

27.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或招标代理机构有权不予受理。

27.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

#### 28．中标通知书

28.l 成交结果质疑期满后，采购人将向成交供应商发出中标通知书。

28.2 成交供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 29．签订合同

29.l成交人必须按中标通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

29.2 采购文件、成交人的投标响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3在合同签订之前，采购人有权对成交单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购采购单位有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在标书有效期内另行评定成交者，或重新采购。

29.4签订合同后，成交人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，成交人也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

#### 30．服务的追加、调减

30.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交人协商签订补充合同。

30.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

30.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，必须符合《政府采购法》的规定并经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次公开采购的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订服务的添购合同。

八、其他说明

1、投标人如对本采购文件中的采购需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件等）有疑问或不明之处，可与采购人联系。采购人对采购项目的采购需求有解释权。在采购过程中如出现投标人针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由采购人负责并书面答复。

采购人：江苏扶海大数据产业发展有限公司   联 系 人：吴云  电话：13912419312。

九、招标代理服务费

1、根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标供应商支付。本项目招标代理费=中标价*国家收费标准的50%计收。

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5%*50% |

2、投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。

3、中标供应商在中标结束后向代理单位缴纳代理服务费。

第三章 项目需求

一、项目采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清筒式摄像机 | 200万枪式摄像机，详见参数要求 | 宇视、天地伟业、海康、大华 | 42 | 只 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机 | 200万深度智能人脸抓拍筒型网络摄像机 详见参数要求 | 宇视、海康、大华 | 4 | 只 |
| 3 | 显示器 | 21.5液晶高清显示器 | AOC、联想、三星 | 2 | 台 |
| 4 | 服务器机柜 | 600*1000*2000标准服务器机柜 | 图腾、普天、韩电 | 2 | 只 |
| 5 | 液晶触摸一体机 | 65寸，详见参数要求 | newline、欧帝、鸿合 | 1 | 台 |
| 6 | 一体机支架 | 一体机可移动支架 | 国产 | 1 | 台 |
| 7 | 液晶拼接单元 | 55寸液晶3.5拼缝，500cd，3*4拼接，详见参数要求 | 宇视、欧帝、大华 | 12 | 台 |
| 8 | 包边及支架 | 定制 | 定制 | 12 | 套 |
| 9 | 拼接底座 | 定制 | 定制 | 4 | 套 |
| 10 | 配电 | 定制，大屏液晶拼接配电 | 定制 | 1 | 套 |
| 11 | 高清线缆 | 10米HDMI高清线缆 | 绿联、佳耐美、秋叶原 | 16 | 根 |
| 12 | 视讯综合平台 | 4路HDMI输入，12路HDMI/DVI输出，详见参数要求 | 宇视、欧帝、大华 | 1 | 台 |
| 13 | 人脸识别系统 | 功能详见参数要求 | 宇视、海康、大华 | 1 | 套 |
| 14 | 综合安防应用平台 | 详见参数要求 | 宇视、天地伟业、海康、大华 | 1 | 台 |
| 15 | 硬盘录像机 | 不少于64路16盘位，具体详见参数要求 | 宇视、天地伟业、海康、大华 | 1 | 台 |
| 16 | 硬盘 | 4T监控级 | 西数、希捷、大华 | 16 | 只 |
| 17 | 摄像机支架 | 铝合金防剪支架 | 国产 | 42 | 只 |
| 18 | 电源 | DC 12V2A | 国产 | 25 | 只 |
| 19 | 电源线 | RVV 2*1.0 | 国产 | 1500 | 米 |
| 20 | 网线 | 室内非屏蔽超五类双绞线 | 韩电、普天、罗格朗 | 5 | 箱 |
| 21 | 跳线 | 2米成品六类 | 韩电、普天、罗格朗 | 30 | 根 |
| 22 | 网线 | 室内非屏蔽六类双绞线 | 韩电、普天、罗格朗 | 1 | 箱 |
| 23 | 水晶头 | 六类水晶头 | 韩电、普天、罗格朗 | 60 | 只 |
| 24 | 服务器 | I5/8G/500G/21.5LCD/键鼠/2G独 | 联想、Think、HP | 2 | 台 |
| 25 | 电源线 | RVV 2*2.5 | 国产 | 80 | 米 |
| 26 | 接线板 | 5孔6位，220V 10A | 公牛、鸿雁、飞利浦 | 22 | 只 |
| 27 | 吸顶音箱 | 阻抗8欧，10-80W，吸顶安装 | HIVI、ITC、Bosch | 2 | 只 |
| 28 | 功放 | 负载阻抗4-16欧，支持60W*2输出，支持4路线路输入，2路话筒输入 | HIVI、ITC、Bosch | 1 | 台 |
| 29 | 调音台 | 10路带效果 | 雅马哈、百灵达、声亿 | 1 | 台 |
| 30 | 音频线 |  | 国产 | 40 | 米 |
| 31 | PVC管 | ¢20 | 三德、伟星、日丰 | 1500 | 米 |
| 32 | 辅料 | 管卡、直节、胶布等其他所需的一切材料 | 国产 | 1 | 套 |
| 33 | 项目整体施工与集成 | 甲供部分与分包部分的施工、集成 | 现场 | 1 | 项 |
| 34 | 项目整体运维服务 | 甲供部分与分包部分的上门运维 | 现场 | 5 | 年 |

注：

本采购文件中所指的品牌均为建议品牌，如供应商拟投产品不在建议品牌之列的，拟投产品的技术功能参数不得低于建议品牌, 同时投标供应商应当在投标截止时间前3日内向采购人提供拟投产品的技术资料及相关参数说明材料（如提供拟投产品详细技术参数说明文件复印件、各类认证证明文件复印件、国家认证认可的检测机构出具产品满足采购文件要求的各类检验报告复印件，则以上复印件必须加盖厂家红章），以证明拟投产品全部技术参数功能不低于建议品牌。经采购人确认产品能够符合要求的，可以参与投标报价（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章。同时按招标文件要求提供相关证明材料），未提供或不符合要求的一律作无效投标处理。

- 主要设备详细技术参数要求

1、高清筒式摄像机

1、高清筒式摄像机

1080P枪式摄像机

水平解像力可以达到1000线

亮度鉴别等级不低于11级

照度适应范围不小于130dB

★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。

支持慢快门模式，提升低照环境效果

最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx

★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。

红外夜视距离100m处的人体轮廓

满足长时间在±30％电压波动电网中工作

支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。

支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量

★多路访问功能检验（25个视频窗口进行画面浏览）

支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。

具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能

具有5%抗丢包处理能力

提供DC12V电源输入口，与POE供电互为备份

★设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。

防护等级不低于IP67

2、人脸抓拍摄像机

★内置GPU芯片；

★摄像机内置靶面尺寸为1/1.8；

最大分辨率1920x1080；

★最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx；

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile；

支持自动变焦、自动/手动调节光圏及一键聚焦功能。

★当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1 ~ 30帧/秒；

可对无SD卡、SD卡损坏、空间不足进行 检测并发出报警，可显示SD卡状态，根据SD卡磨损程度分别显示优良差三个等级。；

★宽动态不小于106dB；

支持断线自动重连功能，摄像机当网络断开后恢复链接时，应能自动重新建立连接；

可对设置的检测区域内的单个进行的行人进行抓拍；

支持人脸抓拍功能，可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储；

★支持单场景同时检出不少于33张人脸图片，并支持面部跟踪；

★支持人脸扣图类型可选：人脸、单寸照、全身照、半身照。；

★支持通过菜单开启或关闭人脸优选功能，当开启人脸优选功能，能够挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍。；

支持检出水平转动角不超过±90°, 俯仰角不超过士60°,倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸。；

支持检出、识别两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。；

★人脸抓拍率不低于99%；

支持在监视画面上设置屏蔽人脸识别区域，区域可设置。

摄像机能够在-45~70摄氏度下稳定工作。；

具有1个RJ45接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS485接口、1个复位键、1个SD卡卡槽；

★支持DC12V电源输出；

支持128G SD卡；

支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作；

3、液晶触摸一体机

⑴整机外观和屏体:

★尺寸:≥65英寸,采用LED背光,液晶A规屏;

屏幕物理分辨率:≥3840*2160

满足全屏显示比例16:9;

整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀;表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用;

★采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体;表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%;

★整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写.

整机具备“书写”显性特征，标配两只书写笔。

★前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求

★提供前置输入接口：HDMI 2.0/In*1，USB Touch *1, USB 2.0 * 2，OPS、安卓复用

后置输入接口： HDMI *1， USB Touch *1，type BAndroid USB 2.0 x 1，public USB 2.0 * 1，public USB 3.0*1 ，RS232* 1，RJ45*1

后置输出接口：HDMI*1,Phone jack*1,S/PDIF *1,RJ45*1

★采用Windows和Android双系统架构；

★整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台.

本次配置 I5 内存4G 硬盘128固态硬盘的OPS电脑主机

⑵触控性能:

触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护;

★双系统下支持双手五指10点同时触控及书写,触摸分辨率:≥32768*32768;

具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响使用进程顺利进行；

⑶节能:

支持用户设定时间，到时间后系统自动进入待机状态

提供设备的定时自动开关机功能.

⑷内置软件

主页: 直观式操作, 整体界面简约明了，风格协调统一，所有图标与实际功能一致，表述清晰，并带有文字标识，便于会议用户理解，快速上手操作；用户可在主页一键操作OPS切换, 信号源, 书写板, 文件浏览器等主要功能.

★状态栏直观显示U盘状态, 有线局网与WiFi的连接状态, 轻触可直接读取U盘内容, 设置有线局网与WiFi.

★轻触启始页即开始进行会议, 会议时间自动计时; 结束会议时主动提示是否保存/分享会议纪录. 会议结束时可将书写/批注内容进行一键分享, 可直接保存于U盘, 或透过电子邮件/二维码进行分享.

★用户可于主页中直接设置自定义锁屏Logo, 主页Logo及壁纸, 无须进入系统设置页面进行设置.

★双侧工具栏: 在屏幕两侧有可收缩/展开/关闭的侧工具栏，功能包含批注、白板、主页、返回、自定义键等最常用的系统功能键，其中自定义键可一键调用OPS、安卓应用、进程管理、信号源切换(用户可设置自定义信号源)等功能。

双侧工具栏自带批注功能, 会议中可随时于任意界面中对任意程序如桌面、PPT、Word、CAD等静态文档、高清动态视频等进行批注, 无须开启其他软件, 批注结束自动保存批注内容.

进程管理键置于双侧工具栏, 用户可随时切换/管理所有进程任务

信号切换：满足会议用户准确、快速切换多个信号源的使用需求，具备信号源预览功能，并支持通过触控方式快速切换信号源至全屏显示。

★快捷设置菜单: 双指由显示区域下方黑边垂直向上滑动，可调用快捷设置界面。功能包含静音, 提示音, 麦克风, 蓝光过滤器, WiFi, 摄像头左右快捷栏, 设置及主页等功能.

★用户可于主页上一键添加7个自定义快捷键, 其中包含Windows程序快捷方式, 自定义信号源, 安卓应用程序三大类功能快捷方式, 并可依据用户习惯设置快捷键位置.

★内建正版无广告Officesuit软件, 可直接开启/编辑常用Office文档, 如Word, Excel, PPT, PDF格式文檔

书写板软件提供本地白板书写功能;

提供硬笔、荧光笔、橡皮等书写工具，满足会议用户进行电子会议纪要纪录，拓扑图、设计文稿等自然书写的使用需求。

硬笔与荧光笔分别提供7种颜色、5种粗细，可通过触控方式快速选择配置；

★荧光笔功能可根据笔尖粗细自动识别为硬笔(细笔尖)或荧光笔(粗笔尖)

支持一键切换屏幕批注模式, 批注后可自动/手动保存批注内容

★手势擦除功能支持手掌, 手背, 手指, 范围, 一键清屏等擦除方式

版面支持20页书写，提供缩略图用以预览/切换页面内容

★正版文件管理软件：提供多种文件格式(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片)等资源自动分类浏览, 具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能. 支持云文件(Dropbox, Box, SugarSync, OneDrive, Amazon等), FTP, 本地网络文档存储调用.

欢迎词软件：提供多种欢迎词模板, 用户可任意编辑欢迎词背景图片、文本内容及位置，编辑完成后可保存为自定义模板

★蓝光过滤器能过滤掉大部分蓝色眩光，用户可自行设置过滤器级别，有效缓解眼部疲劳，保护眼睛视力支持多种设备无线投屏，安卓、iOS等设备透过无线WIFI进行传输。用户可快速将移动设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投屏到交互平板上。

安卓应用支持在线升级；

视频会议：可兼容市面上绝大部分视频会议软件，快速高效做远程视频沟通功能

⑸无线传屏

Windows系统下无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用；电脑无需连接网络，无需安装程序，插入usb即可传屏

无需路由器，无需设置网络，即插即用

单usb接口设计，无需额外供电线及其他端口；可兼容市面上具备通用型USB接口的各类电脑。

为满足需求的易用性，设备全面兼容Windows 7/8/10及苹果Mac系统；

设备在使用过程中不占用电脑wifi，电脑仍可以上网；

5 G /2.4G  wifi传输信道

支持外部电脑音视频高清信号实时传输到会议平板上，并可支持触摸回传。

一键抢占式传屏，多个发送端轻松切换

支持同时八个传屏发射端对应一台触摸一体机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。

iPhone，iPad，Mac可通过AirPlay进行镜像传屏

安卓设备可无线投屏至会议平板

4、液晶拼接单元

采用工业级面板，尺寸≥55 inch，3*4拼接

双边拼缝≦3.5mm

响应时间≦8ms；

亮度不低于500cd/m²

对比度不低于4000:1

水平可视角度≧160°，垂直可视角度≧160°

水平分辨力≥800TVL，

亮度鉴别等级≥10级

★漏光度低于 0.005cd/m²

分辨率不小于1920*1080

视频输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口

液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型

拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护；

5、视讯综合平台

提供不低于4路HDMI输入，12路解码输出接口

★19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。

★支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。

投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，4路RS232接口，1路RS485接口。支持报警手动消除功能。

支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。

★通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；

★投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。

★投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。

电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。

投标产品支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。

★支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。

★支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。

支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。

设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理。

支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制。

支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。

支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案。

要求设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存。

要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。

要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力；

★单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。

★支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。

投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。

5、人脸识别系统

支持4个千兆以太网口、1个RS232接口、1个RS485接口、2个VGA接口、3个HDMI接口、4个USB接口、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口，8个报警输出接口，1个音频输入接口，2个音频输出接口，1个电源输入接口

具有多核处理器，内存标配8GB，支持最大扩展32GB内存

★可根据当前需要自动调节风扇转速

★可接入8块SATA3. 0硬盘；

支持接入容量为10TB的硬盘； 可通过eSATA接口接入外置硬盘； 可内置及外接SSD硬盘；

可混合支持SATA硬盘、SSD硬盘

可对硬盘进行加密及解密

支持监控级和企业级硬盘创建RAID;

可通过客户端软件设置RAID组为RAIDO、 RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 模式，并具 有一键创建RAID5功能；

★当出现无硬盘、硬盘错误、RAID降级 及RAID错误现象时，可发出声光报警 并在日志记录相关信息；

可在客户端软件界面显示所有磁盘及RAID 信息，包括槽位、容量、磁盘类型、硬盘 类型、磁盘状态、RAID名称、RAID组成及 硬盘编号；

★可解码采样率为8k、16k、32k、64k 的音频文件，并可解码G711A、G711U、 PCM16、PCM8_VWIS、PCM8、AAC、G726、MP2L2、 G729、G722-1格式的音频文件

★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中

可指定某块硬盘为热备盘，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行RAID重构，支持全局热备和局部热备

支持128路视频接入，最大存储码流为680Mbps，最大转发码流为 680Mbps，最大回放码流为680Mbps;

支持8路分辨率为4000 x 3000,帧率为 19帧/秒或16路分辨率为2560 x 1920、 帧率为25帧/秒或32路分辨率为1920 x 1080、帧率为25帧/秒视频图像解码显示，

支持在多分屏显示模式下点击预览画面使 其居中播放，并可双击使该画面放大显示；

★可在视频画面叠加智能面板，智能面 板内容数量可随视频画面大小自动调整， 并随目标消失而消失

支持目标检测框与智能面板同步移动

支持 1/16、1/8、1/4、1/2, 2、4、8、16、 32.、64, 128、256倍速度回放录像文件；

支持32路同时回放录像文件；

可通过拖动时间游标或单击回放时间轴对 指定时间的录像文件进行回放；

可在视频画面显示人员的年龄段、性别、 年龄层、是否戴眼镜、是否戴口罩等信息；

★支持根据人脸属性设置在预览画面中显示目标检测框；

接入具有人脸侦测报警功能的摄像机，可接收摄像机发出的人脸侦测报警信息

支持倒序显示24h统计的人脸检测记录

★对于画面中大于70*70像素的人脸进行抓拍，抓拍率不低于95%

★可识别画面中上衣特征（长袖、短袖），上衣颜色，下衣特征（长裤、短裤、裙子），下衣颜色，是否带帽、带包，在监控画面显示识别结果，支持客户端倒序显示24小时内的统计识别结果

支持10路图片流或者4路视频流的人脸比对、抓图；

可通过不同颜色的提示条对人脸比对相似度进行显示.

可通过U盘，客户端软件或手机APP导入人脸图片，并为图片编辑姓名、性别、生 日、省份、城市、证件类型、证件编号， 支持批量导入；

6、综合安防应用平台

客户端支持多屏应用，同时展现多个业务界面

支持以浮动窗方式，实时展示报警状态

支持iphone、ipad、android客户端

支持视频流转发、录像回放和下载

具有组播设置选项

支持发送RTSP、RTMP协议实时码流

支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持九档屏显比例：满屏、1:1、4:3、3:4、5:4、4:5、16:9、9:16及64:9

支持即时模式视频上墙

支持融合开窗漫游

支持预案上墙

支持清屏操作

支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换

支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面

支持视频源收藏夹功能

支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换

支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面

支持视频源收藏夹功能

支持人脸相机设备添加，可显示设备的在离线状态。

支持人脸识别服务器添加，设备通道数量可配置，可显示设备的在离线状态。

支持人脸相机设备、人脸识别服务器设备设备的主动注册接入功能。

支持人脸注册库的添加、删除、修改，人脸库包括内部人员、访客、白名单、黑名单几种类型，人脸库可绑定下发新增、删除、修改到人脸设备中。

支持部门组织绑定到人脸注册库，绑定后，部门中的人员头像照片可自动同步到该人脸注册库。支持显示人员的人脸库同步状态。

支持显示人脸库下发到设备的状态，包括已下发、下发中、下发失败。对于下发失败的人脸库记录，可手动进行重发。

支持对视频通道进行人脸注册库的布控设置。支持显示各人脸库的布控通道列表，显示已布控、布控下发中、布控失败的三种状态。支持对布控失败的进行手动布控重发。

支持通过加密狗对平台进行授权控制

多址模式：码流接入：800Mbps，码流转发：800Mbps，码流存储：800Mbps

绑定模式：码流接入：1500Mbps，码流转发：1500Mbps，码流存储：1500Mbps

支持双机热备支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时

支持平台上下级联、级联服务状态显示

7、硬盘录像机

支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器

支持WEB、本地GUI界面操作

可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机

支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议

★支持最大64路网络视频接入，储存320Mbps，转发320Mbps支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入

★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中

支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放

支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA 1和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出

支持16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式

支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份

支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲

支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式

★支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；

支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看

支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式

支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能

支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR

支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像

支持预览图像与回放图像的电子放大

支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作

支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上

支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放

支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储

支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能

支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式

三、项目整体要求及说明

1. 成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工，须文明施工，不得破坏现场装修装饰；每日清理施工场地，垃圾必须清理离场，竣工时对施工场所全面打扫，做到地面等均无污染。

2.成交供应商必须服从采购人和使用方的统一平衡调配，分阶段安排综合进度计划，并互为对方提供工作面创造施工条件，共同按规定完成施工任务。

3. 成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装、调试。成交供应商报价包含五年内的正常运维服务费用。

4.坚持质量第一的原则，高效率在规定时间内交付使用。未能在规定的工期内完成施工任务的，每推迟一天采购人有权以每天扣除履约保证金总额的1%进行处罚；超过规定的工期5天的，采购人有权与成交供应商解除合同关系，并按照施工量及集成施工进度与成交供应商按实结算，并按照规定处以罚金，直至履约保证金扣除完毕。

5.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的线材辅材、设备及附配件，投标人应在投标时予以补充（需达到国标标准）。

6.安全责任：加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中发生的安全事故一切责任由成交供应商负责。成交供应商必须为施工人员购买意外伤害险（提供意外伤害险发票备查），以保证施工的平安，顺畅，按期完工。

四、交货时间及工期

1、施工集成工期： 30 日历天。

2、施工（运维）地点：如东县岔河镇。

五、运维服务要求

1．运维服务期：自验收之日起五年。

2．运维期内提供7×24小时免费上门服务；在接到使用方报修电话后半小时内予以响应，2小时现场解决问题。1小时内不予以响应，采购方方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由中标人承担。

六、报价要求

投标报价采用单价报价方式，因此投标人的报价应包括人工费、材料费、产品设备、设备安装调试费、系统集成费、测试费、验收费、检测费、运行维护费用、质量保证费、培训费、技术服务费、必不可少的部件、标准备件费用、专用工具费用、质保售后费用、税金、代理服务费，投标人报价必须包含完成采购人要求的一切可能的费。无论本文件是否以文字形式规定，投标人应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工及服务，考虑各种未预见费用，采购人不接受任何可选择的报价，中标人也不得在施工、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少施工项目，不得降低施工质量。

七、验收与付款方式

1、验收：项目完成后由采购人按规定组织验收并签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的质量鉴定结果为准。

2、付款：合同签订时，中标（成交）供应商上交采购人合同履约保证金五万元整（人民币50000.00元）。项目施工结束并验收合格后支付合同金额的100%。五年运维期满后履约保证金无息退还。

第四章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。按评审后各评委打分算数和的平均得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按方案优劣顺序排列。评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准，按照各投标人的得分由高到低的顺序确定成交候选人。

2.评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3.磋商小组会认为，排在前面的成交候选人的最低投标报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组会可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4.采购人根据磋商小组推荐的成交候选人排名顺序依次规定确定成交人，成交候选人有涉及对标书实证性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定成交（候选）人。磋商小组会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。评标内容分报价及技术商务两个部分，总分100分。

| 内容 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（25分） | 最终报价 | 满足磋商文件要求且最终现场单价合计报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（磋商基准价/最后磋商单价合计报价）*25，结果四舍五入后保留两位小数。报价高于采购预算的，按无效投标处理。 | 25分 |
| 技术部分（40分） | 满足投标货物的所有功能及技术指标要求 | 主要产品的技术指标要求中，标注“★”项需提供检测报告复印件并加盖原厂公章证明，无法提供证明材料或负偏离，每项扣1分；其他未标注的技术指标项出现负偏离，每项扣0.5分；本项总计21分，扣完为止。 主要产品“高清筒式摄像机、人脸抓拍摄像机、液晶触摸一体机、液晶拼接单元、视讯综合平台、人脸识别系统、综合安防应用平台、硬盘录像机”提供原厂项目授权、参数证明及原厂三年免费质保函原件的，每提供1项产品得0.5分，最多得4分。（需提供由产品制造厂商盖公章的原件，并加盖投标人公章） | 25分 |
|  | 产品及生产厂家资质认证 | 1、投标人所投高清筒式摄像机、人脸抓拍摄像机、液晶拼接单元、视讯综合平台、人脸识别系统、综合安防应用平台、硬盘录像机产品具有公安部检验报告的，每提供1项产品得0.5分，最多得3.5分；本项要求的产品全部统一品牌的，再加0.5分。 2、投标人所投视讯综合平台、人脸识别系统、综合安防应用平台产品制造商同时具有ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000 IT服务管理体系认证及软件能力成熟度集成模型CMMI5级证书的，每提供1项产品得2分，最多得6分。 3、投标人所投液晶拼接单元产品具有 3C认证的，得1分。 4、投标人所投液晶拼接单元产品制造商同时具有ISO9001质量管理体系认证及ISO20000 IT服务管理体系认证的，得1分。 5、投标人所投液晶触摸一体机产品具有 3C认证（证书内必须体现产品标准功耗值，证书上制造商和生产厂家为同一家企业）的，得1分。 6、投标人所投液晶触摸一体机产品整机稳定性获得国家电子计算机质量监督检验中心认证（其中平均无故障时间（MTBF）≥10万小时）的，得1分。 7、投标人所投液晶触摸一体机产品具备中国节能产品及中国环境标志产品认证证书,并进入节能产品政府采购清单的，得1分。 以上认证证书及相关证明文件提供复印件，原厂商和投标人盖公章。 | 15分 |
| 商务部分（35分） | 投标人要求 | 1、投标人具有信息系统集成与服务资质的，得2分；（提供复印件，投标人盖公章，原件备查） 2、投标人具有本地化运维服务机构，有固定营业场所，能够及时提供全面长期优质服务，满足如东县岔河镇雪亮工程常态化运行需求。投标人具有登记注册在如东县内运维服务机构的，得5分；（提供投标人本地化运维服务机构的营业执照复印件，加盖投标人及其本地化运维服务机构公章，原件备查） 3、投标人针对本项目安排不少于10名专业技术人员集成服务团队（其中投标人本地化运维服务机构专业技术人员不少于5名）的，得2分；本地化运维服务机构项目负责人具有信息系统项目管理师高级资格证书的，得5分； 注：上述集成服务团队人员须提供2018年1月以来的由投标人或本地化运维服务机构所在地社会保险业务经办机构出具并盖章的集成服务团队组成人员的养老保险缴纳证明文件，加盖投标人及其本地化运维服务机构公章，原件备查。 注：本项目不允许代维、转包、分包，故投标人本地化运维服务机构只能是投标人公司或其分公司或其办事处或其服务点。 | 14分 |
|  | 投标人业绩案例 | 投标人2017年以来政府采购集成与运维服务业绩案例： 1、具有安防监控系统集成案例（单项合同金额20万元及以上）的，有1例，得2分，最多4分； 2、具有镇（区）及以上范围视讯系统集成案例的，有1例，得2分，最多4分； 3、具有镇（区）及以上范围电子政务网集成案例的，有1例，得2分，最多4分； 4、具有安防监控及网络系统年度运维服务案例（单项合同维保服务金额8万元及以上）的，得3分； 5、具有镇（区）及以上范围年度运维服务案例（单项合同维保服务金额20万元及以上）的，得3分； 以上均须提供投标人中标通知书、政府采购合同及验收合格证明文件复印件，三者缺一不可，投标人盖公章，原件备查 | 18分 |
|  | 实施与保障方案 | 投标人根据本项目的需求，提供详细的项目实施与保障方案，包括项目实施组织方案、培训方案、运维服务方案等内容，根据方案的完整性、可行性、合理性、科学性等因素酌情评分，最高得2分 | 2分 |
|  | 优惠条款 | 提供对采购人有实际用途的服务、设备等，评委将根据采购人实际需要及优惠幅度酌情打分。 | 1分 |

说明：

1. 业绩应提供中文文本，如是外文文本，请翻译成中文文本并须公证处公证，否则该项业绩在评标时不予认可。

2. 要求进行原件现场核查的，如未能现场提供，则该项评分作0分计算。

请各投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。

第五章  投标文件格式

投  标  响  应  文  件

（封面参考格式）

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标响应文件要求

1.投标人实质性资格证明文件目录（至少应包含以下内容）：

文件1   有效的工商营业执照副本（复印件，加盖投标人公章）、投标函（加盖投标人公章）格式见“一、投标函格式”。

文件2   企业法定代表人授权书（原件，加盖投标人公章），授权书格式见“二、法定代表人授权书格式”。

文件3   投标人资格声明（原件，加盖投标人公章），声明格式见“三、投标人资格声明格式”。

文件4   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖投标人公章。声明格式见“四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。

文件5    招标文件中所要求的其他资质材料

投标人非实质性资格证明文件目录（至少应包含以下内容）：

文件1   主要产品制造厂商出具的项目授权、参数证明及质保函复印件（原件带至开标现场备查）

文件2   产品及生产厂家资质认证复印件（须加盖原厂商公章）

文件3   投标人信息系统集成与服务资质证书复印件（原件带至开标现场备查）

文件4   投标人本地化运维服务机构的营业执照复印件，加盖投标人及其本地化运维服务机构公章（原件带至开标现场备查）

文件5   投标人人针对本项目拟派的专业技术人员集成服务团队一览表（格式自拟）

注：此表后须附上述集成服务团队人员须提供2018年1月以来的由投标人或本地化运维服务机构所在地社会保险业务经办机构出具并盖章的集成服务团队组成人员的养老保险缴纳证明文件，加盖投标人及其本地化运维服务机构公章，原件备查。

文件6   本地化运维服务机构项目负责人信息系统项目管理师高级资格证书复印件（原件带至开标现场备查）

文件7   投标人2017年以来政府采购集成与运维服务业绩证明材料（须提供投标人中标通知书、政府采购合同及验收合格证明文件复印件，三者缺一不可，原件带至开标现场备查）

文件8  实施与保障方案

文件9  可以另外提供的对采购人有实际用途的服务、设备等

文件10  投标人依据“评标标准”的评分内容，可以提供的响应文件和其它相关的证明材料。

注：以上评分所需提供原件的原件须携带至开标现场备查，不提供或提供不全的不得分。投标文件中未提供评分标准中涉及的资料复印件加盖投标人或投标人本地化服务机构公章的，相应条款不得分。

二、商务条款响应及偏离表（投标人盖章，详见格式“附件五”）

三、投标配置及分项报价表（投标人盖章，详见格式“附件六”）

四、技术参数响应及偏离表（投标人盖章，详见格式“附件七”）

五、投标人成功案例情况汇总表（投标人盖章，详见格式“附件八”）

注：投标文件参照投标文件格式中投标主要文件目录的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

一、投标函格式

致：江苏扶海大数据产业发展有限公司根据如东县岔河镇雪亮工程分包项目采购文件，正式授权下述               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。我方现就有关事项郑重承诺如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我方完全理解报价最低并非意味着必定获得中标的资格。

3.我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件（若有），包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4.我方完全理解全部采购文件内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方的投标保证金可被贵方没收。

7.我方承诺：采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

8.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

9.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。我方愿意在签订合同时支付履约保证金，遵守采购文件中要求的收费项目和标准且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

电          话：　　　　　　　　　　　　传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权委托人姓名（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日   期：        年       月        日

二、法定代表人授权书格式

本授权书声明：               (（投标人单位名称）               (（法定代表人）授权              (（被授权人的姓名）为我方就如东县岔河镇雪亮工程分包项目投标活动的授权委托人（即代理人），以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

授权委托人（即代理人）在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，授权委托人（即代理人）在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我方均予以承认。

本授权书于      年      月      日签字或盖章生效，特此声明。

授权委托人（即代理人）无转委托权，特此委托。

法定代表人或单位负责人签字或盖章：

授权委托人（即代理人）签字或盖章：

投标人名称（加盖公章）：

日       期：

附：授权委托人（即代理人）身份证复印件（加盖投标人公章）

### 三、投标人资格声明格式

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 |  | 万元 |  |
|  | 经营范围是否包含本项目 |  |  |  |
|  | 是否符合本项目资格要求 |  |  |  |
|  | 是否具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权委托人签字：                            授权委托人的职务：

电话号和传真号：

公     章

日期：       年    月    日

四、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

五、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货周期 | 详见采购文件 |  |  |
| 交付地点 | 详见采购文件 |  |  |
| 质量保证期 | 详见采购文件 |  |  |
| 售后服务要求 | 详见采购文件 |  |  |
| 资金支付 | 详见采购文件 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

行数不够可自行添加。如各项商务条款已在投标方案中详细说明，则该表只需填写是否响应。不响应采购文件要求的，评标委员会有权作无效投标处理。未在投标文件中单独说明的，投标人可在此表中承诺或说明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人签字：

年  月  日

六、投标配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、甲供部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换与安全设备 | 防火墙， | 甲供 | 1 | 台 |  |  |
| 2 |  | 核心交换 | 甲供 | 1 | 台 |  |  |
| 3 |  | 模块 | 甲供 | 2 | 只 |  |  |
| 4 |  | 接入交换机 | 甲供 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 室外全彩LED | 室外全彩LED | 甲供 | 10 | 平方 |  |  |
| 6 |  | 控制系统 | 甲供 | 1 | 套 |  |  |
| 7 |  | 支架 | 甲供 | 1 | 套 |  |  |
| 8 |  | 智能配电 | 甲供 | 1 | 套 |  |  |
| 9 |  | 屏幕框架 | 甲供 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | UPS后备电源 | UPS | 甲供 | 1 | 台 |  |  |
| 11 |  | 电池 | 甲供 | 16 | 只 |  |  |
| 12 |  | 电池柜 | 甲供 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 视讯系统 | 多点控制单元MCU | 甲供 | 1 | 台 |  |  |
| 14 |  | 智慧四合一终端 | 甲供 | 26 | 台 |  |  |
| 15 |  | 全向麦克风 | 甲供 | 1 | 只 |  |  |
| 16 |  | 会议麦克风 | 甲供 | 25 | 只 |  |  |
| 17 |  | 视讯终端APP | 甲供 | 5 | 套 |  |  |
| 二、分包部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清筒式摄像机 |  |  | 42 | 只 |  |  |
| 2 | 人脸抓拍摄像机 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 3 | 显示器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 服务器机柜 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 液晶触摸一体机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 一体机支架 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 液晶拼接单元 |  |  | 12 | 台 |  |  |
| 8 | 包边及支架 |  |  | 12 | 套 |  |  |
| 9 | 拼接底座 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 10 | 配电 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 高清线缆 |  |  | 16 | 根 |  |  |
| 12 | 视讯综合平台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 人脸识别系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 综合安防应用平台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 硬盘录像机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 硬盘 |  |  | 16 | 只 |  |  |
| 17 | 摄像机支架 |  |  | 42 | 只 |  |  |
| 18 | 电源 |  |  | 25 | 只 |  |  |
| 19 | 电源线 |  |  | 1500 | 米 |  |  |
| 20 | 网线 |  |  | 5 | 箱 |  |  |
| 21 | 跳线 |  |  | 30 | 根 |  |  |
| 22 | 网线 |  |  | 1 | 箱 |  |  |
| 23 | 水晶头 |  |  | 60 | 只 |  |  |
| 24 | 服务器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 25 | 电源线 |  |  | 80 | 米 |  |  |
| 26 | 接线板 |  |  | 22 | 只 |  |  |
| 27 | 吸顶音箱 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 28 | 功放 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 调音台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 音频线 |  |  | 40 | 米 |  |  |
| 31 | PVC管 | ¢20 |  | 1500 | 米 |  |  |
| 32 | 辅料 | 管卡、直节、胶布等其他所需的一切材料 |  | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 项目整体施工与集成 | 甲供部分与分包部分的施工、集成 |  | 1 | 项 |  |  |
| 34 | 项目整体运维服务 | 甲供部分与分包部分的上门运维 |  | 5 | 年 |  |  |

注：

1.总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装调试、技术服务、培训、五年上门运维服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、代理服务费等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准；行数不够可自行添加。

3.请按本标书要求设备详细的配置数量分项报价，包括标准件及选购件。

4.投标人应在完全满足采购需求的条件下，对所投标段采购项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按无效投标处理。

5.根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标供应商支付。招标代理费按差额定率累进法进行计算，本项目招标代理费=中标价*国家收费标准的50%计收，请各投标供应商将此费用一并计入投标报价中。

6.本报价非最后报价，最后报价以现场报价单为准。

7.本项目采购预算为人民币90万元整，本投标配置及分项报价表中投标人的投标总价不得超过90万元，否则按无效投标处理。

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（即代理人）（签字或盖章）：

日     期：    年     月     日

附件七

技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注： 1、本表须对照 “项目需求”中的必须完全满足的功能参数要求逐条填写。若出现缺、漏项或和描述不清的均视为负偏离处理。关键指标项不接受负偏离，如出现负偏离则视为无效投标文件。

2、“偏离情况”栏填与招标文件相符填“符合”，优于招标文件要求填“超出”。

3、行数不够可自行添加。

附件八

投标人成功案例情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 （套） | 合同金额 | 用户单位名称 | 用户单位 联系人 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：行数不够可自行添加。依照汇总表顺序附相关中标通知书、合同和项目验收合格证明材料。案例合同证明材料复印件须投标人盖章。

投标方：（单位盖章）

授权代表（代理人）：（签字或盖章）

日期：    年   月     日