如东县双甸镇“雪亮工程”分包服务项目

招标文件

项目名称：      如东县双甸镇“雪亮工程”分包服务项目

采购人名称：       江苏扶海大数据产业发展有限公司

政府采购方式：               公开招标

二O一九年八月二十日

总  目  录

第一章  采购公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  项目需求	16

第四章  评标方法与评标标准	31

第五章  投标响应文件格式	35

第一章  采购公告

江苏大洲工程项目管理有限公司受江苏扶海大数据产业发展有限公司的委托，决定就如东县双甸镇“雪亮工程”分包服务项目进行公开招标的招标方式，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目名称

项目名称：如东县双甸镇“雪亮工程”分包服务项目。

二、项目简要说明

本项目预算价为40万元，具体要求详见第三章“项目需求”。

三、投标人资格要求（同时满足以下各项要求）

（1）投标人必须是有基础电信业务运营资质，且能在如东县境内能够提供专线业务服务的通信企业。

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）拟派项目负责人必须为本企业员工且经法定代表人（单位负责人）或单位负责人授权。

（4）本项目不接受联合体投标。

（5）企业信誉要求:企业未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

（6）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定。

（7）投标人须出具所投主要设备（摄像机、硬盘录像机、图片存储服务器、拼控编解码服务器、人脸识别摄像机等）制造商针对本项目出具的参数证明材料（加盖生产厂家红色实务公章的原件放在技术文件正本内，副本可为复印件）

四、采购文件领取及信息发布

本项目采用资格后审，取消报名环节，招标文件等请在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。

五.本工程资料费叁佰元/套，开标时由代理单位收取，无论中标与否，不予退还。

六.投标截止时间：2019年8月26日下午3时00分。

投标文件递交及投标保证金缴纳时间: 2019年8月26日下午2:30-3:00。

开标时间：2019年8月26日下午3时00分。

- 递交投标文件、递交投标保证金的地点：江苏东和投资集团有限公司209会议室

七.联系方式：

采购单位：江苏扶海大数据产业发展有限公司

联 系 人：吴云  联系方式：13912413912

代理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司

联 系 人：郭艳晴；联系电话：18112254549

答疑邮箱：841856789@qq.com

八、投标响应文件制作份数要求

正本份数：1份 ，副本份数：2份。

九、本次投标保证金

投标保证金金额为人民币伍仟元整，投标保证金必须在投标截止期前与投标响应文件一起送达开标地点并提交（不要密封在投标文件中）。

投标保证金必须以现金的形式递交。采购人不接受其他形式的保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1．采购方式

1.1 本次采购采取公开招标的招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

#### 2．合格的投标人

2. 1满足采购公告中投标人的资格要求的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3．适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

#### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏扶海大数据产业发展有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取标书工本费每份：300元/套,投标截止时间前由招标代理单位收取,不予退还。

#### 5．采购文件的约束力

5.1 投标人一旦领取本采购文件并决定参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购文件领取之日起已经知道或应当知道采购文件是否损害其自身权益。投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

#### 6．采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏扶海大数据产业发展有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7．采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期1日前按采购公告中的联系方式，以书面形式提交给采购人。采购人认为已发布的采购文件确有必要澄清或者修改的，将在东和集团网发布补充通知。

#### 8．采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人均可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购人有权按规定要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3采购文件的修改将在采购公告发布媒体公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 9．投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与江苏扶海大数据产业发展有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、法定代表人（单位负责人）授权书、投标人资格证明文件、投标报价表、投标人资质及业绩情况等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10.3投标响应文件参照投标文件格式中“投标主要文件目录”的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 11．证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2投标人应提交采购文件要求提供相关资格证明文件。

11.3证明投标人所提供的服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12．投标报价表

12.1投标人应按照采购文件规定格式填报投标报价表。任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务的有关技术服务等。

12.3有关费用处理

投标报价采用单价报价方式，因此投标人的报价应包括人工费、材料费、产品设备、设备安装调试费、系统维护费、测试费、验收费、检测费、集成费、运行维护费用、质量保证费、现场培训费、技术服务费、必不可少的部件、标准备件费用、专用工具费用、质保售后费用、税金、代理服务费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用（招标文件中另有规定的除外）。结算金额按最终实际数量×中标单价。

12.4其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物或服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以报价表要求的为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标报价表上的价格应按下列方式分开填写：

#### 13．偏离表、商务条款响应及偏离表及投标（服务）说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；若出现缺、漏项则视为无偏离处理。

13.2 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14．投标保证金

投标供应商必须在投标截止时间前向采购人交纳投标保证金，保证金金额为人民币5000.00元整 。投标保证金必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点并提交（不要密封在投标文件中）。

投标保证金必须以现金形式递交，采购人不接受其他形式的保证金。

未成交供应商的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），成交供应商的投标保证金在合同签订并生效后按规定退还（无息）。

14.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

14.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，在因投标人的行为遭受损失时，可根据第15条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4 未成交的投标人的投标保证金在评标结束后全部退还（无息）。成交人的保证金可以在合同签订后，按规定办理退还手续。

#### 15．投标保证金没收情形：

下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标响应文件；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

（5）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

（6）成交人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

#### 16．投标有效期

16.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后四十五（45）日历日。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 17．投标响应文件份数和签署

17.1投标人应严格按照采购公告要求的份数准备投标响应文件，每份投标响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人（单位负责人）以书面形式出具的“法定代表人（单位负责人）授权书”（原件）附在正本投标文件中。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人（单位负责人）或其授权委托人签字或盖章。

#### 18．投标响应文件的密封和标记

18.1投标供应商应按技术文件及价格文件单独用档案袋密封，并加盖投标供应商公章。投标供应商在投标文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的评标评委会有权做无效投标处理。

18.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标供应商名称，如因标注不清而产生的后果由投标供应商自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 本项目应将技术文件和价格文件分别用档案袋密封。在封袋上应标明“技术文件”或“价格文件”，同时在封袋上还要写明招标项目名称及投标供应商名称，并在封袋上加盖投标供应商公章和法定代表人或单位负责人印鉴章。投标供应商可将技术文件或价格文件的正、副本统一密封，也可分别密封，当投标人正本和副本分别密封时，应在封袋上标明“正本”、“副本”字样。

18.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

18.4 未按要求密封和加盖公章，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人或招标代理单位将予以拒绝，作无效投标处理。

18.5　不论投标供应商中标与否，投标文件均不退回。

四、投标响应文件的递交

#### 19．投标截止日期

19.1 采购人收到投标响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20．迟交的投标文件

20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 21．投标响应文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标响应文件后，可以修改或撤回其投标响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标响应文件。

21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五、开标与评标

#### 22．开标

22.1 采购人或招标代理单位将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应委派携带有效证件的代表（授权代理人）准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标仪式由招标代理单位主持，采购人代表、监督代表、投标供应商代表以及有关工作人员参加。

22.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

22.4 开标时请现场监督人员或投标供应商代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众拆封。

22.5 投标供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标，招标文件有要求的除外。

#### 23．评标委员会

23.1 开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由招标人依法组建。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人或受采购人的委托直接确定中标人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标供应商的商业、技术秘密予以保密。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2招标和评 标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容进行澄清，但并非对每个投标供应商都作澄清要求。

25.2评标委员会认为有必要，可要求投标供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。接到评委会澄清要求的投标供应商应派人按评委会通知的时间和地点作出书面澄清，书面澄清的内容须由投标供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改，书面澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3 接到评委会澄清要求的投标供应商如未按规定做出澄清，将视为放弃该权利，其风险由投标供应商自行承担。

25.4 评委会不接受投标人主动提出的澄清。

#### 26．对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。请投标供应商本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，明确、清楚地披露各项偏离。若投标供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以扣分处理。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，若出现相互矛盾之处，应按下述条款以排列在先的原则优先处理：

(1)如果正本与副本不一致，以正本为准。

(2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但修正后的汇总价格不得高于投标报价；若以单价为准修正总价后的汇总价格高于投标报价的，则以总价为准修正单价，投标报价保持不变。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标供应商相应的名次排列。

#### 27．无效投标条款和项目终止条款

27.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；投标响应文件未按规定的格式、内容和要求编制、投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（3）在报价时采用选择性报价；

（4）不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）对采购文件未能作出全面实质性响应或对采购文件进行实质性修改的；

（6）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（7）投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假材料的；

（8）不同投标人委托同一个人办理投标事宜的，不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的，不同投标人的投标文件异常一致的；

（9）投标人投标报价超过采购预算的(本项目采购预算为40万元)；

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

27.2出现下列情形之一的，本次招标终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标供应商所项目段的报价均超过本项目预算价的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）未按招标文件要求在规定的期限内缴纳履约保证金的；

（6）未按招标文件要求在规定的期限内签订合同的。

六、定标

#### 28．确定成交单位

28.1评标委员会根据本采购文件规定评分办法与评分标准，向采购人推荐出成交候选人或受采购人委托直接确定成交人。任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

28.2如推荐成交候选人的，由采购人根据评标委员会推荐的成交候选人（多名候选人的根据排名顺序依次）确定成交人。

28.3若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标委员会发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经政府采购监督管理部门批准，采购人有权重新组织采购。

#### 29．质疑处理

29.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从获取招标文件之日起七个工作日内和采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

29.2质疑应由投标供应商法定代表人（单位负责人）或参加投标的授权委托人签署并盖公章（原件），质疑必须以参加投标供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

29.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人（单位负责人）均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

#### 30．中标通知书

30.l 成交结果质疑期满后，采购人将向成交供应商发出中标通知书。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 31．签订合同

31.l成交人必须按中标通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起五个工作日，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

31.2 采购文件、成交人的投标响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3在合同签订之前，采购人有权对成交单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购采购单位有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在标书有效期内另行评定成交者，或重新采购。

31.4签订合同后，成交人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，成交人也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

#### 32．服务的追加、调减

32.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交人协商签订补充合同。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，必须符合《政府采购法》的规定并经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次公开采购的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订服务的添购合同。

八、其他说明

1、投标人如对本采购文件中的采购需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件等）有疑问或不明之处，可与采购人联系。采购人对采购项目的采购需求有解释权。在采购过程中如出现投标人针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由采购人负责并书面答复。

采购人：江苏扶海大数据产业发展有限公司   联系人：吴云  电话：13912413912。

九、招标代理服务费

1、根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标供应商支付。本项目招标代理费=中标价*国家收费标准的50%计收。

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5%*50% |

2、投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。

3、中标供应商在中标结束后向代理单位缴纳代理服务费。

第三章 项目需求

一、项目采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、甲供部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换及安全设备 | 交换机 |  | 2 | 台 |
| 2 |  | 防火墙 |  | 1 | 台 |
| 3 | 电视机 | 电视机 |  | 16 | 台 |
| 4 | 视讯系统 | 多点控制单元 |  | 1 | 台 |
| 5 |  | 智慧四合一终端 |  | 17 | 台 |
| 6 |  | 全向麦克风 |  | 1 | 只 |
| 7 |  | 会议麦克风 |  | 16 | 只 |
| 8 |  | 视讯终端APP |  | 5 | 套 |
| 二、分包部分 |  |  |  |  |  |
| 9 | 监控及拼接屏 | 摄像机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 16 | 只 |
| 10 |  | 球型摄像机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 1 | 只 |
| 11 |  | 硬盘录像机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 1 | 台 |
| 12 |  | 硬盘 | 西数、希捷 | 10 | 块 |
| 13 |  | 人脸抓拍相机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 8 | 台 |
| 14 |  | 图片存储服务器 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 1 | 台 |
| 15 |  | 液晶拼接单元 | 专显、清投、NEC | 6 | 台 |
| 16 |  | 液晶拼接箱体 | 定制 | 3 | 套 |
| 17 |  | 拼控编解码服务器 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 1 | 台 |
| 18 | 支架 | 防剪支架 | 国产 | 16 | 只 |
| 19 | 摄像机电源 | DC12V 2A开关电源 | 国产 | 16 | 只 |
| 20 | 球机支架 |  | 国产 | 1 | 只 |
| 21 | 球机电源 | AC 24V | 国产 | 1 | 只 |
| 22 | 网线 | 室内非屏蔽超五类 | 韩电 | 4 | 箱 |
| 23 | 水晶头 | 非屏蔽超五类 | 韩电 | 40 | 只 |
| 24 | 服务器机柜 | 600*1000*2000服务器机柜 | 图腾 | 1 | 只 |
| 25 | 配电 | 定制，大屏液晶拼接配电 | 定制 | 1 | 套 |
| 26 | 高清线缆 | 绿联15米DVI/HDMI高清线缆 | 绿联 | 12 | 根 |
| 27 | 移动支架 | 材质：冷轧钢 支持电视尺寸：32-75英寸 承重：75KG 上托盘：有，可调节 下托盘：有，可调节 电视俯仰调节：有 脚架：内增强，防止内部中空挤压变形 滑轮：360°四轮，钢制，可锁定 | 国产 | 16 | 套 |
| 28 | 跳线 | 2米成品六类 | 韩电、普天、罗格朗 | 50 | 根 |
| 29 | 运维终端 | I5/8G/500G固/21.5LCD/键鼠/GTX1060 6G | 定制 | 1 | 台 |
| 30 | 运维终端 | I7/16G/500G固/21.5LCD/键鼠/GTX1060 6G | 定制 | 1 | 台 |
| 31 | 电源线 | RVV 2*2.5 | 国产 | 80 | 米 |
| 32 | 接线板 | 5孔6位，220V 10A | 公牛 | 10 | 只 |
| 33 | 配电 | 总控室配电，含防雷1、32A空开*5 | 定制 | 2 | 套 |
| 34 | 吸顶音箱 | 阻抗8欧，10-80W，吸顶安装 | HIVI | 2 | 只 |
| 35 | 功放 | 负载阻抗4-16欧，支持60W*2输出，支持4路线路输入，2路话筒输入 | HIVI | 1 | 台 |
| 36 | 音频线 |  | 国产 | 30 | 米 |
| 37 | 辅料 | PVC管（槽）、胶布等其他所需的一切材料 |  | 1 | 套 |
| 38 | 集成及运维 | 甲供部分与分包部分的施工、集成；5年上门运维服务 |  | 1 | 项 |
| 39 | 线路费 | 8路，6个学校+车站+政府，至派出所 |  | 5 | 年 |

注：

本采购文件中所指的品牌均为建议品牌，如供应商拟投产品不在建议品牌之列的，拟投产品的技术功能参数不得低于建议品牌, 同时投标供应商应当在投标截止时间前1日内向采购人提供拟投产品的技术资料及相关参数说明材料（如提供拟投产品详细技术参数说明文件复印件、各类认证证明文件复印件、国家认证认可的检测机构出具产品满足采购文件要求的各类检验报告复印件，则以上复印件必须加盖厂家红章），以证明拟投产品全部技术参数功能不低于建议品牌。经采购人确认产品能够符合要求的，可以参与投标报价（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章。同时按招标文件要求提供相关证明材料），未提供或不符合要求的一律作无效投标处理。

二、主要设备详细技术参数要求

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 摄像机 | 传感器类型1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率200W； 最大红外距离120米； 宽动态120dB； 镜头焦距3.5mm~12mm； 电动变焦；音频输入1路,RCA音频输入； 音频输出1路,RCA音频输出； H.265支持；报警输入2路； 报警输出2路；SD卡支持； 星光支持； 模拟输出1路,复合模拟视频输出1路,HDCVI高清模拟视频输出； 供电方式DC12+POE； 防护等级IP67 |
| 球型摄像机 | 1/2.8英寸 CMOS； 200万； 最大分辨率1920×1080； 最低照度彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离150m（红外）； 镜头焦距5.0mm～115mm； 光学变倍23倍； 音频输入1路（LINE IN；裸线）； 音频输出1路（LINE OUT；裸线）； 报警接口2进1出； 供电方式AC24V/2.2A±25%（标配） |
| 硬盘录像机 | 64路16盘位 |
| 硬盘 | 4T监控级 |
| 人脸抓拍相机 | 传感器类型1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率2688×1520； 宽动态120dB； 镜头焦距3.5mm-12mm； 电动变焦； 音频输入1路（RCA头）； 音频输出1路（RCA头）； H.265支持； 报警输入3路（湿节点，支持3V~5V电位）； 报警输出2路（湿节点，支持最大12V电位）； SD卡支持； 星光支持； 供电方式DC12V+POE； 防护等级IP67 |
| 图片存储服务器 | 支持30万张人脸图片，50个人脸名单库 ●支持30万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单 ●支持6路人脸识别（1080p视频流）或20张/秒图片流比对报警 ●支持前FR，前FD+后FR，前FR+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR ●支持4路视频结构化分析（1080P视频流），单模块30个目标属性提取(无特征向量) ●支持16路周界防范，每路支持10条规则 ●支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对 ●支持1000万条人脸历史抓拍库 ●支持500万条周界防范历史抓拍库 ●支持1000万人体检测历史抓拍库 ●支持1000万机动车检测历史抓拍库 ●支持1000万非机动车检测历史抓拍库 ●支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报 |
| 液晶拼接单元 | 55寸液晶3.5拼缝，500cd，2*3拼接 采用工业级面板，尺寸≥55 inch，2*3拼接 物理拼缝≤3.5mm 亮度≥500 cd/m2 分辨率不小于1920*1080 视频输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口 液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口,1个红外接口，1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能；液晶单元软件程序支持通过USB口升级。（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） ★多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差。 ★设备应支持被CS 客户端集中管理 ，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理。 ★液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节。 ★液晶拼接显示单元具备自动、16:9、4:3三种图像缩放显示模式。 ★液晶拼接显示单元具备显示图像0°、90°、180°、270°四种放置播放模式。 ★设备需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正。 ★液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能 ；系统最高可支持120块屏拼接显示。 |
| 液晶拼接箱体 | 配套定制 |
| 拼控编解码服务器 | 支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K音视频采集），提供9路HDMI解码输出接口 本地采集信号和网络信号在融合屏上墙，整体图像完整，无错位 输出接口支持3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768六种显示分辨率，其中6个输出接口最大支持3840x2160 支持H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2 /MJPEG/SVAC标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示，H.265解码性能与H.264相同 支持144个通道同时解码，支持通道任意开窗、漫游、图层叠加功能，支持预案轮巡 支持1/4/9/16画面分割 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持2*2，2*3，3*2，3*3电视墙拼接 支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节 支持远程录像文件的解码输出 支持跨浏览器的WEB 3.0，同时对WEB上的配置进行调整 支持Onvif、General协议接入，支持国标GB28181接入 支持底色选择 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准1.5U机箱，19英寸机架设计 |
| 支架 | 防剪支架 |
| 摄像机电源 | DC12V 2A开关电源 |
| 球机支架 |  |
| 球机电源 | AC 24V |
| 网线 | 室内非屏蔽超五类 |
| 水晶头 | 非屏蔽超五类 |
| 服务器机柜 | 600*1000*2000服务器机柜 |
| 配电 | 定制，大屏液晶拼接配电 |
| 高清线缆 | 绿联15米DVI/HDMI高清线缆 |
| 移动支架 | 材质：冷轧钢 支持电视尺寸：32-75英寸 承重：75KG 上托盘：有，可调节 下托盘：有，可调节 电视俯仰调节：有 脚架：内增强，防止内部中空挤压变形 滑轮：360°四轮，钢制，可锁定 |
| 跳线 | 2米成品六类 |
| 运维终端 | I5/8G/500G固/21.5LCD/键鼠/GTX1060 6G |
| 运维终端 | I7/16G/500G固/21.5LCD/键鼠/GTX1060 6G |
| 电源线 | RVV 2*2.5 |
| 接线板 | 5孔6位，220V 10A |
| 配电 | 总控室配电，含防雷1、32A空开*5 |
| 吸顶音箱 | 阻抗8欧，10-80W，吸顶安装 |
| 功放 | 负载阻抗4-16欧，支持60W*2输出，支持4路线路输入，2路话筒输入 |
| 音频线 |  |
| 辅料 | PVC管（槽）、胶布等其他所需的一切材料 |

三、项目整体要求及说明

1. 成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工，须文明施工，不得破坏现场装修装饰；每日清理施工场地，垃圾必须清理离场，竣工时对施工场所全面打扫，做到地面等均无污染。

2.成交供应商必须服从采购人和使用方的统一平衡调配，分阶段安排综合进度计划，并互为对方提供工作面创造施工条件，共同按规定完成施工任务。

3. 成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装、调试。成交供应商报价包含五年内的正常运维服务费用。

4.坚持质量第一的原则，高效率在规定时间内交付使用。未能在规定的工期内完成施工任务的，每推迟一天采购人有权以每天扣除履约保证金总额的1%进行处罚；超过规定的工期5天的，采购人有权与成交供应商解除合同关系，并按照施工量及集成施工进度与成交供应商按实结算，并按照规定处以罚金，直至履约保证金扣除完毕。

5.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的线材辅材、设备及附配件，投标人应在投标时予以补充（需达到国标标准）。

6.安全责任：加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中发生的安全事故一切责任由成交供应商负责。成交供应商必须为施工人员购买意外伤害险（提供意外伤害险发票备查），以保证施工的平安，顺畅，按期完工。

7. 为保证资源利用最大化，成交供应商应充分考虑与前期双甸技防镇项目的融合，合理利旧。

四、交货时间及工期

1、施工集成工期： 30 日历天，其中主材设备部分须在15天内供货到位。

2、施工（运维）地点：如东县双甸镇。

五、运维服务要求

1．运维服务期：自验收之日起五年。

2．运维期内提供7×24小时免费上门服务；在接到使用方报修电话后半小时内予以响应，2小时现场解决问题。1小时内不予以响应，采购方方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由中标人承担。

六、报价要求

投标报价采用单价报价方式，因此投标人的报价应包括人工费、材料费、产品设备、设备安装调试费、系统维护费、测试费、验收费、检测费、集成费、运行维护费用、质量保证费、现场培训费、技术服务费、必不可少的部件、标准备件费用、专用工具费用、质保售后费用、税金、代理服务费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用（招标文件中另有规定的除外）。无论本文件是否以文字形式规定，投标人应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工及服务，考虑各种未预见费用，采购人不接受任何可选择的报价，中标人也不得在施工、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少施工项目，不得降低施工质量。

七、验收与付款方式

1、验收：项目完成后由采购人按规定组织验收并签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的质量鉴定结果为准。

2、履约保证金：合同签订时，中标（成交）供应商上交采购人合同履约保证金壹万元整（人民币10000.00元）。项目施工结束并验收合格后履约保证金无息退还。

3、付款：项目施工结束并验收合格后支付合同金额的80%。运维期满后支付合同金额的20%。

第四章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用最低价中标的评标办法。按评审后各评委打分算数和得分由高到低顺序排列。得分相同的，由采购人确定中标人。评委会根据本招标文件规定评分办法，向采购人推荐出中标候选人，推荐不少于3名中标候选人（根据各投标人的得分由高到低的顺序确定中标候选人）。

评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

采购人根据评委会推荐的中标候选人排名顺序按规定依次确定中标人。

候选中标供应商有涉及对标书实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消中标资格。二、评标标准

1、由评标委员会根据本项目招标文件要求对各投标人进行资格评审，资格评审不通过的投标人不得进入价格标评审。

2、由评标委员会对各通过资格评审的投标人的报价进行评审，在采购预算价以下（含采购预算价）的为有效报价，高于采购预算价的为无效报价。无效报价不参与评标。

3、本项目采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分100分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×100分。小数点保留2位。

三、评标时如遇特殊情况，由评标委员会研究决定或处理。处理结果概不向投标供应商解释。

四、本评标办法解释权属招标方和评标委员会。

第五章  投标文件格式

投  标  响  应  文  件

（封面参考格式）

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、技术文件包括以下内容：

文件1   印刷有二维码标识的营业执照副本【带二维码的新版营业执照无需提供原件至开标现场，若各投标人未提供原件至开标现场且评标时扫描营业执照复印件失败（无信息显示）或扫描后显示其列入严重违法失信企业名单（黑名单），则视为废标。】（复印件，加盖投标供应商公章）。

文件2   投标经办人授权委托书、授权委托人身份证复印件【如有授权，（详见格式一要求，加盖投标供应商公章）】

文件3   基础电信业务运营资质证明材料复印件（加盖投标供应商公章）

文件4   技术规格偏离表（详见格式二要求，加盖投标供应商公章，若投标供应商采用参考品牌外的产品参与投标的，其证明材料原件须带至开标现场备查）

注：（1）、技术规格偏离表内容应与本招标文件第三章中的“项目要求”中的第二条“主要设备详细技术参数要求”内容相对应，所有参数功能必须按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况。本采购项目采购人不接受负偏离。

（2）、若投标供应商拟采用参考品牌外的产品参与投标的，须在此表后附拟投产品的技术功能参数不低于参考品牌的证明材料（投标品牌为参考品牌的不需提供）。

文件5 投标人须出具所投主要设备（摄像机、硬盘录像机、图片存储服务器、拼控编解码服务器、人脸识别摄像机等）制造商针对本项目出具的参数证明材料及5年原厂质保承诺函（加盖生产厂家红色实务公章的原件放在技术文件正本内，副本可为复印件）

文件6 招标文件要求投标人提供的和投标人认为与本项目有关的，并可以提供的其它相关材料。

注：投标文件参照投标文件格式中投标主要文件目录的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

二、价格文件包括以下内容：

（一）投标函（详见格式三要求，加盖投标供应商公章）。

（二）报价清单明细表（详见格式四要求，加盖投标供应商公章）。

格式一、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                   (投标供应商名称)的法定代表人（单位负责人），现授权委托               (单位名称)       (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参　             (招标人名称)的                         工程的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标供应商(盖单位公章)：

法定代表人或单位负责人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

日期：    年    月    日

注：此表后须附授权委托人身份证复印件。

格式二、技术规格偏离表

项目名称：如东县双甸镇“雪亮工程”分包服务项目

| 序号 | 产品名称 | 采购参数要求 | 投标产品参数 | 所投产品品牌型号 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：（1）、技术规格偏离表内容应与本招标文件第三章中的“项目要求”中的第二条“主要设备详细技术参数要求”内容相对应，所有参数功能必须按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况。本采购项目采购人不接受负偏离。

（2）、若投标供应商拟采用参考品牌外的产品参与投标的，须在此表后附拟投产品的技术功能参数不低于参考品牌的证明材料（投标品牌为参考品牌的不需提供）。

- 此表可延长，“偏离情况”应填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。 采购人不接受“负偏离”。

投标供应商(盖单位公章)：

法定代表人或单位负责人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

日期：    年    月    日

格式三、投标函

致：江苏扶海大数据产业发展有限公司：

根据贵方的            招标文件，正式授权下述          (姓名和职务)代表我方_

（投标供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。我方现就有关事项郑重承诺如下：

1.根据已收到的如东县双甸镇“雪亮工程”分包服务项目招标文件，我司遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，愿以人民币(大写)                          的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。

2.我方完全理解报价最低并非意味着必定获得中标的资格。

3.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（若有），包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4.我方完全理解全部招标文件内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

5.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方的投标保证金可被贵方没收。

7.我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

8.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

9.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，按照文件要求提交履约保证金，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

10.遵守招标文件中要求的收费项目和标准且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：　　　　　　　　　　　　传          真：

投标供应商开户行：

账          户：

投标供应商法定代表人或单位负责人姓名（签字）：

投标供应商名称（公章）：

日           期： _______年_______月_______日

格式四、报价清单明细表

项目名称：如东县双甸镇“雪亮工程”分包服务项目

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 所投品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、甲供部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换及安全设备 | 交换机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 |  | 防火墙 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 电视机 | 电视机 |  | 16 | 台 |  |  |
| 4 | 视讯系统 | 多点控制单元 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 智慧四合一终端 |  | 17 | 台 |  |  |
| 6 |  | 全向麦克风 |  | 1 | 只 |  |  |
| 7 |  | 会议麦克风 |  | 16 | 只 |  |  |
| 8 |  | 视讯终端APP |  | 5 | 套 |  |  |
| 二、分包部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 监控及拼接屏 | 摄像机 |  | 16 | 只 |  |  |
| 10 |  | 球型摄像机 |  | 1 | 只 |  |  |
| 11 |  | 硬盘录像机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 |  | 硬盘 |  | 10 | 块 |  |  |
| 13 |  | 人脸抓拍相机 |  | 8 | 台 |  |  |
| 14 |  | 图片存储服务器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 15 |  | 液晶拼接单元 |  | 6 | 台 |  |  |
| 16 |  | 液晶拼接箱体 |  | 3 | 套 |  |  |
| 17 |  | 拼控编解码服务器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 支架 | 防剪支架 |  | 16 | 只 |  |  |
| 19 | 摄像机电源 | DC12V 2A开关电源 |  | 16 | 只 |  |  |
| 20 | 球机支架 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 21 | 球机电源 | AC 24V |  | 1 | 只 |  |  |
| 22 | 网线 | 室内非屏蔽超五类 |  | 4 | 箱 |  |  |
| 23 | 水晶头 | 非屏蔽超五类 |  | 40 | 只 |  |  |
| 24 | 服务器机柜 | 600*1000*2000服务器机柜 |  | 1 | 只 |  |  |
| 25 | 配电 | 定制，大屏液晶拼接配电 |  | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 高清线缆 | 绿联15米DVI/HDMI高清线缆 |  | 12 | 根 |  |  |
| 27 | 移动支架 | 材质：冷轧钢 支持电视尺寸：32-75英寸 承重：75KG 上托盘：有，可调节 下托盘：有，可调节 电视俯仰调节：有 脚架：内增强，防止内部中空挤压变形 滑轮：360°四轮，钢制，可锁定 |  | 16 | 套 |  |  |
| 28 | 跳线 | 2米成品六类 |  | 50 | 根 |  |  |
| 29 | 运维终端 | I5/8G/500G固/21.5LCD/键鼠/GTX1060 6G |  | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 运维终端 | I7/16G/500G固/21.5LCD/键鼠/GTX1060 6G |  | 1 | 台 |  |  |
| 31 | 电源线 | RVV 2*2.5 |  | 80 | 米 |  |  |
| 32 | 接线板 | 5孔6位，220V 10A |  | 10 | 只 |  |  |
| 33 | 配电 | 总控室配电，含防雷1、32A空开*5 |  | 2 | 套 |  |  |
| 34 | 吸顶音箱 | 阻抗8欧，10-80W，吸顶安装 |  | 2 | 只 |  |  |
| 35 | 功放 | 负载阻抗4-16欧，支持60W*2输出，支持4路线路输入，2路话筒输入 |  | 1 | 台 |  |  |
| 36 | 音频线 |  |  | 30 | 米 |  |  |
| 37 | 辅料 | PVC管（槽）、胶布等其他所需的一切材料 |  | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 集成及运维 | 甲供部分与分包部分的施工、集成；5年上门运维服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 39 | 线路费 | 8路，6个学校+车站+政府，至派出所 |  | 5 | 年 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本项目为一个完整标的，不接受不完整的投标报价。投标供应商必须对所投项目内所有项目分别报单价，并合计总价。

2.投标人投标报价包括投标人现场实地勘察后自主决定的为完成本项目的人工费、材料费、产品设备、设备安装调试费、系统维护费、测试费、验收费、检测费、集成费、运行维护费用、质量保证费、现场培训费、技术服务费、必不可少的部件、标准备件费用、专用工具费用、质保售后费用、税金、代理服务费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

3.本投标报价一览表中投标供应商的投标报价不得超过预算价，否则按无效投标处理。此报价为本项目的最终报价。

投标供应商（加盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：年  月  日