如东县海韵幼儿园设计项目

招

标

文

件

招标人：如东县欣荣城镇开发建设有限公司

日   期 ：2019年 8 月26日

投 标 人 须 知

| 序号 | 具 体 信 息 或 数 据 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：如东县海韵幼儿园设计项目 |
| 2 | 工程概况： 如东县海韵幼儿园新建选址位于掘港镇富春江路以南、太行山路以西建筑面积约8000平方米，用地面积约20亩。 |
| 3 | 设计周期要求：扩初设计：合同签订后25天内提交扩初设计（含概算）成果，勘察、施工图设计：扩初方案评审确认后45个日历天内提交。 |
| 4 | 资金来源：自筹 |
| 5 | 投标文件份数：正本壹份，副本贰份 |
| 6 | 投标截止时间：2019年 9 月 10 日上午 9 时 30 分（北京时间） |
| 7 | 开标时间：2019年 9 月 10 日上午9 时 30 分（北京时间） 开标地点：江苏东和投资集团有限公司209会议室（如东县掘港镇通海路3号） |
| 8 | 评标办法：经评审的最低价法。 |
| 9 | 投标保证金金额： 伍仟人民币（现金 ） |
| 10 | 投标费用：投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。 |
| 11 | 履约担保：投标人收到中标通知书后一周内签订施工合同，同时投标保证金将自动转为履约保证金。 |
| 备注 | 本工程招标文件收取工本费人民币200元，售后不退。 |
| 联系方式 | 招标人：如东县欣荣城镇开发建设有限公司 地 址： 如东县掘港镇 联系人：杨阳 电话：0513-80866531。 招标代理：南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司 地 址：如东县掘港镇朝阳路4号 联系人：朱建红 电话：0513-81958009/15301470777 |

一、项目说明：

1.项目名称：如东县海韵幼儿园设计项目

2.设计范围与内容：

如东县海韵幼儿园投资建设项目新建工程的方案设计、可行性研究、勘察、初步设计、扩初设计（含概算）、施工图设计以及与设计相应的后续服务（包含审图回复、设计变更、应参加的现场验收、技术处理、现场技术服务等工作）。

3.规划总体要求：

3.1.规划控制指标

（1）用地面积：20亩

（2）容积率：＜0.65（总建筑面积：约8000平方米，详见附录二：校园分区和建筑功能面积建议）

（3）建筑密度：≦30%

（4）绿地率：≧35%

（5）出入口设置：幼儿园设主入口和次入口，主入口避开主干道。

（6）停车位要求：学校设计规模为6轨18班，约学生600人，教职工80人。园内设置教职工二轮机动车停车棚，约30辆。园外设置教职工小汽车停车位约50辆。

3.2.场地布局及建筑设计要求：

（1）建筑风格：紧密结合地形、地貌和周围环境进行总体设计，做到分区明确，布局合理，给幼儿创造安全、舒适、合理的物质环境和精神环境；合理组织各功能用房，建筑空间符合幼儿活动需求，建筑风格活泼新颖，体现建筑设计发展趋势和潮流，体现城市的现代风貌，突出主建筑物的童趣、高雅、个性。

（2）楼层布局：

根据建筑功能需求合理布局；

教室尽量设置南阳台，走廊要宽大，如为北走廊，必须全封闭处理。

尽量设置二楼三楼室外大型活动平台，确保每个班孩子都能在自己的楼层有分班活动场地；

（3）基础设施布局：建筑、结构、给排水、采暖通风与空气调节、电气、室外配套、校园智能化（计算机网络系统、校园安全防范系统、校园广播电视系统、数字化交互教育教学系统、多媒体会议系统、LED显示系统）等均应规划上超前一步。如：幼儿园供电设立独立变压系统、配电房；幼儿园食堂引用天然气；幼儿园消防用水和生活用水分开设置；幼儿园室外和走廊考虑直饮水系统。幼儿园花园草坪设置自动喷淋系统。

（4）场地布局：结合江苏省幼儿园课程游戏化的最新要求，需考虑幼儿分班活动场地和公共游戏活动场地，包括操场（要设置30m跑道）；大型游戏场；沙池；戏水池、流水系；土坡；种植园等。

（5）校园景观：整体布局错落有致，树木花草品种丰富，能满足幼儿参观散步使用。

（6）建筑节能：苏中冬季冷，相对湿度高，传热快。夏季炎热少风，四季分明，全年主要风向夏季为东南风，冬季为西北风。所有建筑要考虑空调，空调室外机位置要美观。建筑墙体要求隔热保温，尽量降低能耗，同时要考虑通风采光。幼儿卫生间可考虑小热水器供热水，保证幼儿冬天洗手能够有温水。

4.设计周期要求：扩初设计：合同签订后25天内提交扩初设计（含概算）成果，勘察、施工图设计：扩初方案评审确认后45个日历天内提交。

- 具体详见“十一 海韵幼儿园设计任务书（附件）及地形图”

二、投标人资质要求：

（1）投标人资质要求：投标人具有独立法人资格和建筑工程行业设计乙级以上（含乙级）资质,且在有效期内；

（2）项目负责人资格：必须具有二级以上注册建筑师（含二级）或相应专业设计类高级工程师资格；

（3）投标人业绩要求：投标人近五年（自2014年1月1日以来）完成过幼儿园设计的类似业绩；

（4）本次招标不接受联合体投标。

三、付款方式

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费时间（由交付设计文本及完成时间所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 70% | 提交设计成果通过后10个工作日内 |
| 第二次付费 | 30% | 工程竣工验收后10个工作日内 |

四、投标报价

1、投标报价应包括为完成本招标工程项目设计所需的一切费用及税金，招标人不另行给付。

2、本采购项目为一个完整工程，评标委员会不接受不完整或不正确的报价。

3、投标报价应根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。

五、其他要求：本工程勘察资质要求具有乙级以上（含乙级），勘察由中标人自行完成或委托具有相应勘察资质的单位完成。

六、投标文件

1、投标文件应包括资格审查文件及商务标，其中资格审查包括以下：1.1、1.2、1.4、1.5、1.6；商务标包括以下：1.3。

1.1 法定代表人身份证明书；

1.2 授权委托书(如有授权)；

1.3 投标函；

1.4 资格证明材料：企业营业执照、资质证书、拟派项目负责人证书及社保部门出具的投标单位为其缴纳连续6个月的养老保险缴纳证明（须已缴纳至2019年7月份）【原件须带至开标现场备查】；

1.5投标经办人身份证及社保部门出具的本单位为其缴纳连续6个月的养老保险缴纳证明（须已缴纳至2019年7月份）(如为退休人员,须提供退休证和用人单位聘用合同)【原件须带至开标现场备查】；

1.6业绩证明材料（合同原件开标现场备查）；

以上内容都必须使用招标文件中提供的格式，除另有规定者外，投标人不得修改。

2、本工程投标保证金采用现金。投标保证金金额为人民币伍仟 元整，投标人须将投标保证金带至开标现场，开标前提交。未中标人的投标保证金在定标后予以退还(无息)；中标人的投标保证金在签订施工合同后转为履约保证金（无息）。投标人如有下列情况，其投标保证金将被没收：

（1）在投标文件有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能按规定签订设计合同。

七、投标文件的密封与标志

1、投标文件的密封与标志

2、投标人应准备贰份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

3、投标文件应按资格审查文件、商务标分别密封，在封袋上应标明“资格审查文件”或“商务标”，同时在封袋上还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称，并在封袋上加盖投标人公章和法定代表人印鉴章。

4、所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。

5、投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

6、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

八、投标文件有下述情形之一的，经评标委员会评审后按废标处理。

1、投标文件中凡要求盖章、签字而未盖章、签字的。

2、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3、投标文件载明的招标项目工期超过招标文件规定期限的；

4、明显不符合监理规范、技术标准要求的；

5、投标报价与招标文件规定的有效报价不相同；

6、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

7、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- 8、未按招标文件要求金额、方式提交投标保证金的；

- 9、在投标过程中有商业贿赂行为的；

- 10、经评标委员会评审认定有其他违反招标文件规定实质性条款的。

九、开标与评标

1、开标由招标人主持，邀请纪检部门现场监督。

2、开标时，由监督人员或投标人授权代理人检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人当众拆封，未按规定进行密封和标记的投标文件将不予开标。

3、招标人依法组织的评标委员会首先进行资格审查，只有通过资格审查的投标文件才能进行商务标评审，从而确定中标人。

十、评标采用经评审的最低价法，具体如下：

1、依据《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规及有关规定，本着公平、公正、合理的原则，结合工程实际情况，制定本评标办法。

2、开标时，参加本次投标的投标单位法定代表人或其授权委托人必须携带本人身份证原件准时到场，否则视为中途退标处理。

3、评标时如遇特殊情况，由评标委员会研究决定或处理。处理结果概不向投标单位解释。

4、本评标办法解释权属招标方和评标委员会。

5、评标办法

（1）招标控制为40万元， 投标报价高于（或等于）控制价的为无效报价，低于控制价的为有效报价。

（2）资格性、符合性审查：根据招标文件要求，采购人或评标委员会对投标文件进行检查，资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；投标文件内容达不到招标要求的和标的物严重不符合要求的，其投标文件有效性由评标委员会确定。如出现投标文件无效或投标单位不足，致使合格投标单位达不到三家时，本次公开招标失败。

（3）确定推荐中标供应商：

能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低的投标人确定为第一中标候选人，投标报价倒数第二的投标人为第二中标候选人，投标报价第三低的投标人为第三中标候选人，由招标人确定第一中标候选人为中标人。当最低投标报价出现相同时，由招标人确定中标人。

十一、投标文件格式（后附）

一、投   标  函

致：                           （招标人）

- 在研究了                                          监理招标文件及与此有关的材料，我单位愿意按设计费人民币                   （ 大写）来承担本项目的设计工作。

2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，按要求的的金额提交履约担保。

3、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4、随同本投标文件，我们出具金额为人民币         元的投标保证金。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件或未能提交符合招标文件要求的履约保证金，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年   月   日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                                 (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加

(招标人名称)的                     工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

四、投标人基本情况表

| 投标人名称（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：     年    月

五、承诺书

为了保证如东县海韵幼儿园设计项目的顺利推进，保证按招标文件要求的质量、工期等要求完成该项目的实施，设计项目招标开标前就有关事项承诺如下：

一、投标人主体资格的确认：投标人对该项目的投标是投标人自身的行为，不存在外借资质的现象。中标人如存在资质挂靠的情况，则招标人将没收中标人履约保证金并终止中标合同（含严格按照招标文件要求执行考核办法等）

二、中标通知书的办理,履约保证金的缴纳、合同的签订等。

三、质量要求

质量要求：合格

设计周期要求：扩初设计：合同签订后25天内提交扩初设计（含概算）成果，勘察、施工图设计：扩初方案评审确认后45个日历天内提交。

五、其他：投标人承诺，本企业自2013年1月份以来无违纪行为或不良记录，若在开标、评标过程中，以及中标候选人公示期间，接到投标人关于上述行为的质疑或投诉，一经核实，本单位自愿放弃投标或中标资格。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

时间：    年   月   日

如东县海韵幼儿园设计任务书（附件）

一、项目概况

1.为指导海韵幼儿园校区规划建设，特编制此任务书。本任务书作为《如东县海韵幼儿园校区校园规划设计方案征集合同》的配套文件使用。

2.如东县海韵幼儿园新建选址位于掘港镇富春江路以南、太行山路以西，建筑面积约8000平方米，用地面积约20亩 。

二、规划总体要求：

1.规划控制指标

（1）用地面积：20亩

（2）容积率：＜0.65（总建筑面积：8000平方米，详见附录二：校园分区和建筑功能面积建议）

（3）建筑密度：≦30%

（4）绿地率：≧35%

（5）出入口设置：幼儿园设主入口和次入口，主入口避开主干道。

（6）停车位要求：学校设计规模为6轨18班，约学生600人，教职工80人。园内设置教职工二轮机动车停车棚，约30辆。园外设置教职工小汽车停车位约50辆。

（7）退界及其他要求：详见用地规划红线图

2.场地布局及建筑设计要求：

（1）建筑风格：紧密结合地形、地貌和周围环境进行总体设计，做到分区明确，布局合理，给幼儿创造安全、舒适、合理的物质环境和精神环境；合理组织各功能用房，建筑空间符合幼儿活动需求，建筑风格活泼新颖，体现建筑设计发展趋势和潮流，体现城市的现代风貌，突出主建筑物的童趣、高雅、个性。

（2）楼层布局：

根据建筑功能需求合理布局；

教室尽量设置南阳台，走廊要宽大，如为北走廊，必须全封闭处理。

尽量设置二楼三楼室外大型活动平台，确保每个班孩子都能在自己的楼层有分班活动场地；

（4）基础设施布局：建筑、结构、给排水、采暖通风与空气调节、电气、室外配套、校园智能化（计算机网络系统、校园安全防范系统、校园广播电视系统、数字化交互教育教学系统、多媒体会议系统、LED显示系统）等均应规划上超前一步。如：幼儿园供电设立独立变压系统、配电房；幼儿园食堂引用天然气；幼儿园消防用水和生活用水分开设置；幼儿园室外和走廊考虑直饮水系统。幼儿园花园草坪设置自动喷淋系统。

（5）场地布局：结合江苏省幼儿园课程游戏化的最新要求，需考虑幼儿分班活动场地和公共游戏活动场地，包括操场（要设置30m跑道）；大型游戏场；沙池；戏水池、流水系；土坡；种植园等。

（6）校园景观：整体布局错落有致，树木花草品种丰富，能满足幼儿参观散步使用。

（7）建筑节能：苏中冬季冷，相对湿度高，传热快。夏季炎热少风，四季分明，全年主要风向夏季为东南风，冬季为西北风。所有建筑要考虑空调，空调室外机位置要美观。建筑墙体要求隔热保温，尽量降低能耗，同时要考虑通风采光。幼儿卫生间可考虑小热水器供热水，保证幼儿冬天洗手能够有温水。

三、主要建筑功能需求（详见附录二）

四、幼儿园装饰装潢设计需求

1.体现幼儿为本的理念，充分考虑幼儿园儿童的年龄特点和生活、学习需要，结合幼儿心理学从安全性、趣味性、易清洁、色彩、空间造型以及与室内、外是否呼应着手进行装潢设计。

2.体现安全、绿色、环保、趣味、游戏精神等理念。如：

安全---不管是空间造型还是基础设施，均首要考虑安全因素，从公共空间到教室等孩子活动的场所,阳角均采用圆角，所有墙裙均采用软包形式，所有材料均使用安全的材质；

环保---所有材料均使用环保材料，给小朋友创造一个“绿色”的温馨家园。

趣味---通过空间造型设计、家具设计及游戏设施的创新设计来体现。

色彩--根据幼儿的心理特征, 选用偏亮色的暖色调,有效刺激幼儿活跃性，在休息区搭配冷色调，保证幼儿精神安宁,平静，从小培养孩子的审美能力。将部分室外颜色延伸至室内，使得空间上内外呼应、统一。

3.厨房等功能区域装潢设置要符合相关标准、相关主管部门要求。

- 其他规划要求

1.建筑限高：12米。

2.建筑退让：按规定

3.满足其他相关的国家规范、规定。

4.未尽事宜以联系单位确认为准。

附录2：

| 海韵幼儿园各类用房使用面积及建筑面积指标测算汇总表 单位：间、㎡ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用房名称 | 每间使用面积 | 18班 |  | 建筑面积 系数1.25 | 备注 |
|  |  | 间数 | 面积 |  |  |
| 一、 活动室及辅助用房使用面积小计 | — | — |  |  |  |
| 活动室 | 60 | 18 | 1080 | 1350 | 活动室使用面积90平方米，如与卧室分开不少于54平方米。 |
| 寝室 | 54 | 18 | 972 | 1215 | 二级指标活动室60寝室54合计134平方米。 |
| 卫生间 | 15 | 18 | 270 | 337.5 |  |
| 衣帽及教具、储藏室 | 9 | 18 | 162 | 202.5 |  |
| 音体活动室 | 120 | 2 | 240 | 300 | 音体活动室 全园设一个，9—120，12-140，15-160平方米。 |
| 多功能活动室 | 350 | 1 | 350 | 437.5 |  |
| 兴趣活动室 | 100 | 8 | 800 | 1000 |  |
| 分建筑面积小计 | — | — | 3874 | 4842.5 |  |
| 二、 办公及辅助用房使用面积小计 |  |  |  | 0 |  |
| 办公室 | 30 | 6 | 180 | 225 | 正副园长办公室、会计室、保教、保育主任办公室、后勤工作人员办公室。9-75、12-112、15-139 |
| 图书资料室 | 50 | 2 | 100 | 125 | 资料室兼会议室：9-22、12-25、15-30 |
| 会议室 | 68 | 1 | 68 | 85 |  |
| 教具制作兼、陈列室 | 50 | 2 | 100 | 125 | 9-12、12-15、15-20 |
| 保健及观察室 | 20 | 1 | 20 | 25 | 9-14、12-16、15-18 |
| 晨检兼接送室 | 24 | 1 | 24 | 30 | 9-18、12-21、15-24 |
| 配电室 | 65 | 1 | 65 | 81.25 | 要单设变压器，方配电屏，供电局的规定面积是？？ |
| 网络控制室 | 25 | 1 | 25 | 31.25 | 需要网控室10平方（与消控室合并），同时作为全园音箱网络控制室。 |
| 活动器械、储藏室 | 40 | 3 | 120 | 150 | 条件允许，需要设置活动器械储藏室40平方。 |
| 总务储藏室 | 100 | 1 | 100 | 125 | 9-36、12-42、15-48 |
| 门卫室 | 20 | 1 | 20 | 25 | 10平方米。要考虑值夜班，必须加上值班室面积。 |
| 教职工卫生间 | 16 | 3 | 48 | 60 | 另外应考虑增加一个女厕和残疾人厕所。 |
| 分建筑面积小计 |  |  | 870 | 1087.5 |  |
| 三、生活用房使用面积小计 |  |  |  | 0 |  |
| 厨房 | 202 | 1 | 202 | 252.5 |  |
| 教职工餐厅 | 60 | 1 | 60 | 75 | 需要面积35平方。 |
| 开水、消毒间 | 50 | 1 | 50 | 62.5 |  |
| 炊事员、更衣休息室 | 9 | 1 | 9 | 11.25 |  |
| 走廊面积 | 300 | 1 | 300 | 375 |  |
| 门厅 | 200 | 1 | 200 | 250 |  |
| 分建筑面积小计 |  |  | 821 | 1026.25 |  |
| 其他建筑用房 |  |  | 1000 | 1250 |  |
| 建筑面积合计 |  |  | 5565 | 8200 |  |
| 初步预算：6956*6000= 4173.6万元 （不含前期征地费用和后期设备购置费）（参考2018年爱民路幼儿园建设费用，约5400元每平方） |  |  |  |  |  |
| 相关参考文件： 1.《城市幼儿园园舍面积定额分项参考指标》。6个班180生1773平方米，生均9.9平方米。2.二级指标生均12.22平方，总建筑2200。 3.建筑密度不宜大于30%。容积率不宜大于0.65。 4.绿化用地生均不小于2平方。其他道路用地生均2平方。 5.分班活动场地生均2平方。共用活动场地，生均2平方。包括沙水池、30米跑道、大小型活动器械。 6.用地面积定额：6个班2700平方，生均15平方。 7.活动室净高不小于3.1米；多功能厅不低于3.6米；办公及辅助用房不低于2.6米。 8.防震6級；防火不低于2級 |  |  |  |  |  |