如东海洲文化旅游产业发展有限公司

询

价

采

购

文

件

采购项目名称：      文体中心体育馆智能化设备采购项目

采购单位名称：         如东海洲文化旅游产业发展有限公司

政府采购方式:                  询价采购

二0一九年九月

第一部分  询价采购公告

有关供应商：

文体中心体育馆智能化设备采购项目按规定以询价方式采购以下内容：

1.采购人：如东海洲文化旅游产业发展有限公司

2.采购项目名称: 文体中心体育馆智能化设备采购项目

3.项目内容：文体中心体育馆智能化设备采购及安装，具体参数要求详见“项目需求”。

4、招标范围包括：

本询价文件所示全部内容，包括但不限于：为完成文体中心体育馆智能化设备采购项目所需的供货、运输（包括卸货、二次搬运）、安装（含配件等）、质保期内维修保养等。

- 供货地点：采购人指定地点。

供货时间：于2019年10月21日前供货到位。

6.供应商资格要求：

（1）具备《政府采购法》第22条所规定的条件。

（2）投标人须具有独立法人资格，且其营业执照经营范围包含本采购项目内容的生产或销售，具有履行本项目所需的货物和能力。

（3）投标人具有ISO9001认证证书及信用等级认证证书。

（4）投标人自2016年1月1日至投标截止时间止（时间以合同签订日期为准）承接过单项合同额不低于40万元的类似智能化设备采购项目。

（4）本次招标  不接受  (接受或不接受)联合体投标。

7. 本项目采用资格后审，取消报名环节，招标文件等请在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。

8.本工程资料费300元，开标时由代理单位收取，无论中标与否，不予退还。

9.供应商投标截止时间：2019年9月30日下午3:00

投标文件递交及投标保证金缴纳时间:2019年9月30日下午2:30-3:00

开标时间：2019年9月30日下午3:00

10. 递交投标文件、递交投标保证金的地点：海洲文化二楼新闻发布厅。

11.联系方式：

招标单位：如东海洲文化旅游产业发展有限公司

联系人：夏钰      联系电话：18994206543

代理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司

联 系 人：郭艳晴；联系电话：18112254549

第二部分 采购项目要求

- 采购项目内容及要求：

1、采购人：如东海洲文化旅游产业发展有限公司

2、项目名称： 文体中心体育馆智能化设备采购项目

3、项目内容：

（1）采购内容：文体中心体育馆智能化设备采购及安装，具体参数要求详见“项目需求”。

（2）招标范围包括：为完成文体中心体育馆智能化设备采购项目所需的供货、运输（包括卸货、二次搬运）、安装（含配件、安装辅材等）、质保期内维修保养等。

（3）本项目为一个完整标的，标的内货物不得拆分，否则视为非实质性响应。

4、供货地点：采购人指定地点。

- 项目整体要求及说明

1. 成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工，须文明施工，不得破坏现场装修装饰；每日清理施工场地，垃圾必须清理离场，竣工时对施工场所全面打扫，做到地面等均无污染。

2.成交供应商必须服从采购人和使用方的统一平衡调配，分阶段安排综合进度计划，并互为对方提供工作面创造施工条件，共同按规定完成施工任务。

3. 成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装、调试。

4.坚持质量第一的原则，高效率在规定时间内交付使用。未能在规定的工期内完成施工任务的，每推迟一天采购人有权以每天扣除履约保证金总额的1%进行处罚；超过规定的工期5天的，采购人有权与成交供应商解除合同关系，并按照规定处以罚金，直至履约保证金扣除完毕。

5.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的线材辅材、设备及附配件，投标人应在投标时予以补充（需达到国标标准）。

6.安全责任：加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中发生的安全事故一切责任由成交供应商负责。成交供应商必须为施工人员购买意外伤害险（提供意外伤害险发票备查），以保证施工的平安，顺畅，按期完工。

- 产品质保及售后服务要求

- 所有货物是优质、全新未用过、无损、检测合格的，须符合国家相关技术要求，所有货物须经采购人验收合格后方可进场。

- 所有产品必须标识清晰，相关质保、合格证书齐全

3、本项目所有产品免费质保期2年，若国家行业规定高于本项目质保期的按国家行业规定执行。免费质保期内，所有非人为损坏的部件全部免费更换。接到用户服务要求及报修电话后48小时内响应并修复。

四、报价要求

投标报价采用单价报价方式，因此投标人的报价应包括人工费、材料费、产品设备、设备安装调试费、测试费、验收费、检测费、运行维护费用、质量保证费、现场培训费、技术服务费、必不可少的部件、标准备件费用、专用工具费用、质保售后费用、税金、代理服务费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用（招标文件中另有规定的除外）。无论本文件是否以文字形式规定，投标人应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工及服务，考虑各种未预见费用，采购人不接受任何可选择的报价，中标人也不得在施工、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少施工项目，不得降低施工质量。

五、验收及付款方式

验收：项目完成后由采购人按规定组织验收并签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的质量鉴定结果为准。

付款方式：所有货物供货至采购人指定地点、安装完毕并通过采购人组织的验收后支付合同价款的85%，余款待质保期满且无质量问题后一次性付清。

六、项目需求

- 采购清单及建议品牌

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、体育场馆运营系统 |  |  |  |
| 1.1 | 体育场馆运营平台 | DT3.0 | 1.1、系统整体设计 采用020平台模式，系统采用的BS架构和移动线上模式，在开发体育场馆管理系统的同时，实现让系统与消费者全渠道消费，整体系统线上线下一体化操作。 （1）实用性原则 系统的功能设计应满足运动场馆遇到的共性需求，使客户能快速、简单使用本系统，进行场地管理、场地预订、信息查询等操作。同时尽量对体育场馆的现有的运作方式不产生很大的影响。 （2）先进性和成熟性原则 系统在设计思想、系统结构、采用技术、选用平台上均要具有一定的先进性、前瞻性、扩充性，在充分考虑技术上先进性的同时，尽量采用技术成熟的软件产品。 （3）安全性原则 优先考虑安全性，特别是访问权限控制和资源安全控制技术，辅助以有效的安全管理措施，确保系统运行的安全可靠。 （4）可维护性和可扩展性原则 系统要兼顾目前应用需求和今后一段时期业务应用发展的需要，设计应标准化、规范化，能够根据应用需求不断发展，方便的进行扩展和升级，能够根据新需求做出相应调整，并保证系统正常、可靠运行。 （5）经济性原则 建立适合自身需求的网络平台，提供广泛的涵盖用户多种需求的功能，数据处理方式灵活以满足高度用户化的需求，节省网站建设成本，并确保其较好的拓展性和开放性；同时网站具有基于WEB界面的管理后台，方便的对网站中大部分内容作更新、修改操作，节省了场馆网站的运营成本，提高了信息更新、传播效率。在满足系统整体性能的前提下，充分利用已有设备和系统，实现已有资源的利用，节省投资。 （6）负载均衡 系统支持适应今后业务发展， 在访问量、 数据量大规模提高的时候，能够通过增添硬件等比较简单进行系统扩展，支持 web 服务器、图片服务器、数据库服务器、缓存服务器等各种层次进行负载均衡部署，从而实现系统对未来的可扩展性。 1.2、会员管理系统 （1）会员信息管理，会员注册，会员充值，会员换卡，会员挂失，会员解挂，会员退卡，会员消费系统，会员所有数据都会经过加密处理，防止外泄。 （2）会员注册：关联绑定卡信息与会员信息，录入人脸信息。 （3）会员充值：会员刷卡充值。 （4）会员挂失：会员登记挂失。 （5）会员解挂：会员解除挂失。 （6）延长有效期：延长卡有效期。 （7）会员卡黑名单：手动设置卡号为黑名单，限定消费。 （8）会员换卡：旧卡换新卡，信息保持连续。 （9）团体售卡：支持大量团购卡，一次性完成销售。 （10）会员信息：根据会员卡查询会员信息及余额。 （11）会员请假：会员请假的时间段记录后，相应延长到有效期中。 （12）会员账户信息管理：可以对会员账户的信息进行维护，包括会员的基础信息:姓名，年龄，电话等基础的信息和会员办卡的信息。 （13）会员充值管理（折扣）：可以对会员进行充值操作，通过设置的基础的充值信息(包括金额与折扣)，在充值的时候，输入金额后，系统自动计算需要支付的金额与折扣后需要充值金额。 （14）账户信息查询（包含累计充值、累计消费、余额）：账户信息查询，通过多种查询条件可以查询每个账户的累计充值、累计消费、余额等信息。 （15）特殊卡管理（残疾人、老年人、青少年等可维护相应收费优惠）：通过卡类型的设置，可以有效的设置残疾人、老年人、青少年等等特殊卡类型，并针对不同的卡类型进行相关的设置，以满足不同的收费优惠等业务。 （16）会员账户冻结/解冻：当会员有事情的无法到场馆进行锻炼的时候，在审核通过后，可以将会员的账户进行冻结，冻结后无法进行业务的操作，当时间到后，会员账户进行解冻，解冻后的账户进行延期。 1.3、卡片系统 包含卡类别管理；卡片操作；卡报表管理等功能。该业务与会员管理系统相匹配。 1.4、报表系统 （1）各个业务数据查询报表。 （2）会员报表：操作员查询自己信息包括注册、充值报表、充值收入统计、业务综合统合统计、本月/上月会员数、本月售卡量等多种报表。 （3）消费报表：操作员查询自己的包括消费数据统计、场馆消费查询、消费报表等多个报表。 （4）收入报表：操作员自己的包括营业日报、营业周报、营业月报、卡收入日报、本月/上月销售额等报表。 （5）通过图文报表展示相关业务的信息，包括卡报表管理，会员卡报表管理，课程考级报表，衣柜报表，私教报表等各类报表管理的功能。 （6）总收支报表。 （7）消费趋势统计图，为数据分析提供依据。对账信息查询。 2、微信公众网上票务平台 （1）微信公众网上票务平台能够与web平台进行数据联动。 （2）微信公众网上票务平台实现教练课程信息查看、线上购票等功能。 （3）课程报名：培训的课程的报名(仅限会员)。 （4）微信购票：线上微信购票，一键支付，生成二维码小票。 （5）信息查看：个人信息的查看。 3、智能自助服务系统 （1）会员与非会员不需要通过前台，可通过自助设备和微信平台进行办卡和购票，可以通过二维码小票就可以通过闸机，不需要前台工作人员的参与，自助进入运动场地运动。 （2）系统能支持刷卡、二维码进出闸机，对闸机的人员进出实时监控。 4、节水淋浴收费子系统 实现淋浴水量或时间的控制、支持手牌和会员卡取水、可自行设置限制使用时间、在线联网实时水量时间查看、使用率及使用状态。 5、电子检票闸机子系统 智能门禁系统用于场地进入控制和计费双重功能。在非开放性的场地，将安装与软件系统相连接的智能门禁系统，临时消费的客户可在前台购买服务后通过刷卡、二维码等方式进入，长期会员直接验证会员卡、二维码、指纹、指静脉、掌静脉、面部识别等即可进入，储值卡用户可以直接在检票机扣取费用。 6、生物识别系统 配备人脸识别设备，在会员信息维护的时候录入生物识别数据，并在会员验证的时候(前台、闸机)进行实时的比对，验证会员的合法身份，只有被验证过的身份才能通过门禁闸机。 7、信息发布子系统 通过网络远程管理、维护显示终端大屏/显示器/电视机显示场馆活动信息、票价表、场馆宣传广告、场馆实时人数、总人数、水温ph值、场地预定信息状态。 8、停车场收费子系统 停车场设置 停车位数量、车辆信息、会员信息+会员卡信息收费对接、、进出场记录列表、收费管理、交接班对账 |
| 1.2 | 游泳馆票务软件客户端 |  |  |
| 1.3 | 微信公众网上票务平台 |  |  |
| 1.4 | 智能自助服务软件 |  |  |
| 1.5 | 节水淋浴收费子系统 |  |  |
| 1.6 | 电子检票闸机子系统 |  |  |
| 1.7 | 生物识别子系统 |  |  |
| 1.8 | 信息发布子系统 |  |  |
| 1.9 | 停车场收费子系统 |  |  |
| 二、系统配件设备 |  |  |  |
| 2.1 | 射频会员卡 | 点拓、智卡盛、工芯 | 1、每张卡有唯一序列号； 2、无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路 3、数据读取无限次 4、工作温度：-20℃~50℃ 5、读写距离：10mm以内（与读写器有关） |
| 2.2 | 智能卡读写器 | 德卡、金瑞铭、山脊 | 1、读卡类型：M1或极其兼容的RFID卡 2、工作频率：125KHz 3、通讯格式：键盘口输出 8H-10D 卡号 ASCII编码（或键盘扩展码）,可提供定制 4、数据格式：卡内四字节序列号转换为十位十进制形式，回车结束 5、读卡距离：>70mm 6、读卡时间：<100ms 7、输出接口：RS232、键盘口、USB口可选 8、输出接口：通用六针式PS/2接口 9、供电方式：键盘口取电 5V |
| 2.3 | 小票打印机 | 芯烨、得力、佳博 | 1、打印方式：直接行式热敏 2、打印宽度：48mm 3、点密度：384点/行 4、接口类型：USB 5、打印纸：57.5±0.5mm×φ60mm 6、行间距：3.75mm（可用命令调整行间距） 7、打印速度：90mm/秒 8、列数：58mm纸：Font A-32列/Font B-42列/简、繁体-16列 9、输入缓冲：32K bytes 10、电源：220V/50-60Hz |
| 2.4 | 客户显示屏 | 迪文、佳维、腾裕 | 1、操作系统:Android 7.0及以上 2、处理器:Qualcomm SnapDragon 425（骁龙425） 3、核心数量:四核处理器 4、速度:1.4GHz 5、系统内存:≥4GB 6、存储容量:≥32GB 7、扩展支持:Micro SD 8、可扩展容量:128GB 9、屏幕分辨率:1280*800 |
| 2.5 | 二维码阅读器 | 欣码、斑马、小米 | 1、光源：675nm±5nm可视化激光二极管 2、功率：0.681W 3、景深：0mm-215mm for 13 mil bar code 4、扫描宽度：60mm @ face; 105mm @ 216mm 5、扫描速度：1200次/秒 6、扫描线数：20条 7、最小条宽：5.2mil 8、扫描模式：5组4条平行扫描线 9、系统接口：RS232，PC Keyboard Wedge，Light Pen Emulation ， 10、Stand-Alone Keyboard ，OCIA，IBM 468X/469X 11、对比度：35%最小反差 12、可读字符数：最大80个字符 13、摆角、仰角、斜角：360°、60°、60° 14、蜂鸣器：7声或无声 15、指示灯状态：绿色=激光开启、准备扫描 红色=读取成功 16、结合线上支付预定平台，智能二维码阅读设备； 17、实现线下支付扫描、线上支付线下验证。 |
| 2.6 | 信息显示屏 | 小米、三星、LG | 1、屏幕尺寸:＞50英寸 2、屏幕分辨率:全高清（1920x1080） 3、屏幕比例:16:9 4、背光源:LED 5、刷屏率:60HZ 6、支持格式（高清）:1080p/1080i/720p 7、USB2.0接口:USB2.0*2、AV-in端口*1、网络接口*1 8、HDMI1.4接口:2个 |
| 2.7 | 互联网自助终端机 | 点拓、思瑞迪、体鱼 | 1、金属机柜及设备集成板件（漆、丝印等） 2、触摸式大屏 3、内存≥8G，机械硬盘≥500G，适配器12V5A 4、80热敏打印机 5、发卡机，收发卡，读写磁，回收，串口 6、身份证二合一读卡器 7、集成二维码扫描模块 8、尺寸：根据客户选择样式定制 |
| 2.8 | 摄像头 | 罗技、小米、萤石 | 1、分辨率：1280×720像素（视频通话），1280×720像素（视频拍摄） 2、照片：500万像素（软件增强效果） 3、麦克风：带有降噪功能的内置麦克风 4、接口：USB 2.0 5、固定夹：通用固定夹，适用于笔记本电脑、LCD或CRT显示器 6、系统要求：Windows Vista®、Windows® 7（32位或64位）或Windows® 8 |
| 2.9 | 人脸识别器 | Uface、百度、海康 | 1、用户容量：≤20000人脸用户 2、硬件平台：1GHz高速数字处理器，128MB DDR3 3、摄像头：专用双摄像头 4、验证方式：人脸识别 5、门禁输出：标准韦根26、韦根34、开关信号，以及加密通信 6、验证速度：<1秒 7、拒识率：<1% 8、误识率：<0.001% 9、通信方式：标准TCP/IP、Wifi、U盘 10、电源：12V DC，工作电流1.5A |
| 2.10 | 前台电脑 | 联想、戴尔、惠普 | 1、显示器尺寸：21.5英寸 2、硬盘容量：512GB SSD 3、前(侧)面接口USB：4 4、后面接口视频接口：VGA\HDMI 5、接口：RJ451 6、内存速度：DDR4 7、内存容量：8GB 8、电源:180W_ES 9、CPU型号：i3-9100 10、核心数：四核 11、显卡类型:集成显卡 12、芯片组：B360 |
| 三、能源能耗管理 |  |  |  |
| 3.1 | 节水水控机 | 水管家、宏卡、 联芯 | 1、电 压：DC6-12V 2、环境温湿度 ：0℃～90℃ 10%～90% 3、系统容量 ：6500台 4、适用卡类： M1/ID 5、开户人数 ：10万 6、功 耗 ：＜DC3W 7、显示 6位LED 8、重量(净重) ：0.5 kg/台 |
| 3.2 | 节水水控电磁阀 | 水管家、宏卡、 联芯 | 1、额定电压： 6-12v 2、使用寿命 ：15万次 3、控制方式：脉 冲 4、工作压力： 0.02-0.8MPa 5、介质温度 ：0 -100 |
| 四、电子检票闸机配套设备 |  |  |  |
| 4.1 | 通道门禁闸机（扇叶式） |  | 甲供，现场已安装 |
| 4.2 | 嵌入式闸机显示屏 | 微嵌、触想、森克 | 1、屏幕颜色：65K（65536）色 2、分辨率：800*480像素 3、背光模式：LED 4、亮度：300NIT 5、工作电压：12V 6、工作湿度：60% 7、输出接口：串口 8、串口波特率：1200-921600bps 9、接口方式：8pin-2.00mm 10、SD卡支持：64GB 11、RAM存储器：128KB 12、支持外设：RTC、蜂鸣器、128段声音播放 13、显示内容：场馆名称*票卡类型*会员有效期*进出场 时间*超时消费时间 14、语音内容：票卡类型，欢迎语 |
| 4.3 | 嵌入式闸机读头 | 点拓、中控、KOB | 1、读卡类型：M1或极其兼容的RFID卡 2、工作频率：13.56MHZ 3、通讯格式：输出 8H-10D 4、卡号：ASCII编码（或键盘扩展码）,可提供定制 5、数据格式：卡内四字节序列号转换为十位十进制形式，回车结束 6、读卡距离：>70mm 7、读卡时间：<100ms 8、输出接口：RS232、USB口可选 9、输出接口：通用六针式PS/2接口 10、通讯协议：支持ISO14443 TypeA/B 11、同接触式卡的通讯速度：115，200 bps 12、供电方式：键盘口取电 5V 13、提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台 14、支持在线升级功能 |
| 4.4 | 闸机通道信息屏 | 小米、三星、LG | 1、屏幕尺寸:＞30英寸 2、屏幕分辨率:全高清（1920x1080） 3、背光源:LED 4、刷屏率:60HZ 5、支持格式（高清）:1080p/1080i/720p 6、USB2.0接口:USB2.0*2、AV-in端口*1、网络接口*1 7、HDMI1.4接口:2个 |
| 4.5 | 嵌入式闸机控制板 | 罗拉、塞伯罗斯、瑞集 | 1、语音播报：支持WAV语音播报，用户可自定 2、工作温度：-20°C~70°C 3、相对湿度：5%~95%（不凝结） 4、存储空间：内存64M、闪存128M 5、电源：支持宽电压DC9V-20V≥1000mA 6、通讯方式：TCP/IP、USB 7、输入：两路光耦隔离输入 8、输出：一路继电器输出（控制闸机开闸） 9、第三方接口：HTTP接口 |
| 五、停车场收费配套设备 |  |  |  |
| 5.1 | 车牌识别套件 | 海康、欧冠、大华 | 1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 2、最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON) 3、黑白：0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 4、快门：1秒至1/100,000秒 5、镜头接口类型：C/CS 接口 6、自动光圈：DC驱动 7、日夜转换模式：ICR红外滤片式 8、数字降噪：3D数字降噪 9、存储功能；支持TF,USB存储设备 10、智能识别：车牌识别、车标识别、车型识别、车子品牌、车身颜色、车辆检测 11、补光灯：外置3颗LED补光灯 12:、工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 13、电源供应：DC12V±10% 14、功耗：15W |
| 5.2 | 中文电子显示屏 | 海康、欧冠、大华 | 1、工作电压：AC220V±10％，50Hz 2、LED亮度:1200cd 3、LED角度:110° 4、外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 5、安装方式：背面抱箍 6、喇叭规格：4Ω10W 7、防护等级：IP65 8、点距：P4.75 9、基色：1红1绿 10、下行通讯方式 RJ45/RS485 11、显示方式：即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 12、字符显示：支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 13、485通讯速率：RS485：57600 bps 14、通讯距离：RS485：1200米 RJ45：120米 |
| 5.3 | 自动感应道闸 | 海康、国安、大华 | 1、输入电源：220V 50Hz 2、功率：350W 220VAC 3、温度：-30°~+70° 4、防护等级：IP54 5、车辆捕获率：线圈触发≥99.99%，视频触发≥98% 6、车牌识别率：≥99% 7、运行速度：0.9-1.8s 2.5-3s 2.5-3.0S 5~6S 8、工作寿命：500W次 9、遥控距离：≥30m 10、运行噪音：≤65dB（A） 11、壁厚：2mm冷轧钢板 12、横杆材质：铝合金+珍珠棉 13、表面处理：抗紫外线静电喷塑 14、传动方式：螺旋齿轮 |
| 5.4 | 停车场控制模块 | 海康、欧冠、大华 | 1、卡片容量：9999 张 2、集成：显示模块 3、通讯接口：RS485 4、输入控制：1路W26接口，可外接8个RS485格式读卡器。 5、输入接点：正常 4个 无电压，外接 128 6、输出接口：正常 4个 继电器，外接 128 7、通讯速率：19200bps (4800 ～115200bps) 8、按键：16个 9、状态指示：8 LED 10、LCD显示：16×2字符型 |
| 5.5 | 车辆检测器 | 海康、欧冠、大华 | 2路地感线圈接入，2路继电器输出，用于车辆检测。 |
| 5.6 | 停车场不锈钢岗亭 |  | 材料不锈钢，含收费电脑1台，遥控器两只 |

注：

本采购文件中所指的品牌均为建议品牌，如供应商拟投产品不在建议品牌之列的，拟投产品的技术功能参数不得低于建议品牌, 同时投标供应商应当在投标截止时间前1日内向采购人提供拟投产品的技术资料及相关参数说明材料（如提供拟投产品详细技术参数说明文件复印件、各类认证证明文件复印件、国家认证认可的检测机构出具产品满足采购文件要求的各类检验报告复印件，则以上复印件必须加盖厂家红章），以证明拟投产品全部技术参数功能不低于建议品牌。经采购人确认产品能够符合要求的，可以参与投标报价（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章。同时按招标文件要求提供相关证明材料），未提供或不符合要求的一律作无效投标处理。

第三部分   投标须知

一 .说明

1.本采购文件中所称的“采购人”为如东海洲文化旅游产业发展有限公司 ，“投标人”为本项目的供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目的中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购方所有。

3.投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业或自然人。

4.投标人对招标文件如有疑问，应于招标文件发出后2日内以无记名邮件方式发至招标代理专用邮箱（841856789@qq.com），所有答复也在网上公开回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式在网上公开发布，各投标人可在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。

二.投标人资格要求

投标人必须同时符合以下条件：见本项目采购公告。

三.询价采购程序及成交原则

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人在投标截止时间前到采购方指定地点递交投标文件、投标保证金，参加本项目的投标报价。

2.询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件数量及密封、标记情况；

（2）投标保证金交纳情况；

（3）投标人及有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

5.成交原则：

（1）本项目价格标采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标总价最低的为本项目评标基准价，其价格标得分为满分100分，其他投标供应商的价格标得分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标供应商的投标报价总价）×100分。小数点保留2位。当最低投标报价出现相同时，由采购人确定中标人。

评标委员会根据各投标人的最终得分推荐，按由高至低的顺序推荐三名中标候选人，由采购人确定第一的中标候选人为中标人。若第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，如第二中标候选人也发生上述问题，依次可确定第三中标候选人为中标人或者重新组织招标。

注:①.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

②.评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。

③.如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但修正后的汇总价格不得高于投标报价；若以单价为准修正总价后的汇总价格高于投标报价的，则以总价为准修正单价，投标报价保持不变。

④如出现最终最低报价相同的情况，将组织最低报价的供应商进行再次报价，再次报价必须小于前次报价，直至确定最终的成交供应商。

注：评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

（2）成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。

（3）成交供应商按照本招标文件相关规定与采购人签订采购合同。

四.无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（8）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（9）投标人未按本采购文件要求携带相关投标资料的备查原件到投标现场的；

（10）没有按规定缴纳投标保证金的；

（11）投标文件未对采购文件作出实质性响应的；

（12）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

（13）不同投标人委托同一自然人进行投标的；

（14）投标单位书面投标文件中的报价高于（含等于）采购人招标控制价（本项目招标控制价为656692.16元）；

（15）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，谈判小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经询价小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过采购单位控制价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五.报价要求

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人必须按时到采购方指定地点提交投标保证金和投标文件。投标人法定代表授权委托人在询价过程中签署的文件、资料均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或法定代表授权委托人签署的文件、资料的有效期为40个日历日。

3.投标报价包括工程量清单的全部内容，且为最终报价。

4.本项目为一个完整标的，询价小组不接受有选择性、不完整或不正确的报价。

5.报价应包括询价文件所确定的招标范围内的货物费（含安装部件、备品备件费）、增值税、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、安装（含配件、安装辅材等）、质保、售后服务费用、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的材料、劳务及所需的全部费用。投标供应商须综合考虑，中标后和签订合同时及项目实施过程中，投标供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加项目费用的要求。本项目结算时成交单价不因任何因素调整，数量按实结算。

6.报价应书写端正、字迹清楚、不得涂改（涂改无效）。询价小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价单。

7.询价小组可以允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

8.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其投标文件进行澄清。参加询价的供应商应当以书面形式进行确认。

9.如询价小组认为总报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则询价小组有权取消其成交资格，按顺序由总报价次低的供应商递补，以此类推。

六.投标要求

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四部分  投标文件格式”。

2. 投标保证金：本工程投标保证金一律采用现金方式缴纳，其他方式缴纳无效。投标保证金金额为人民币伍仟元整（5000.00元），投标人必须将投标保证金带至开标现场，开标前提交【在递交投标文件的同时，投标保证金应随同单独提交】。

中标候选人的投标保证金在合同签订后退还，其余未成交供应商的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），中标候选人的投标保证金在合同签订并生效后按规定退还（无息）。

3.投标文件和投标保证金必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人递交。

七.投标报价方式

1. 投标报价方式：固定单价报价方式

2. 投标人报价时应充分考虑项目实施期间各类建材的市场风险。承包人在报价时应充分考虑项目实施期间所有的市场风险。合同价款中包括询价文件所确定的招标范围内的货物费（含安装部件、备品备件费-）、增值税、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、安装（含配件、安装辅材等）、质保、售后服务费用、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的材料、劳务及所需的全部费用。投标供应商须综合考虑，中标后和签订合同时及项目实施过程中，投标供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加项目费用的要求。本项目结算时，成交单价不因任何因素调整，数量按实结算。

八.其它说明

1、无论本次询价采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2、中标人在中标公示期满后5日内领取中标通知书，中标人在中标公示期满后5日内须缴纳中标价的5%，作为履约保证金【履约保证金须以银行转账方式提交】，履约保证金在工程完工验收合格后全额无息退还。

3、中标人在中标通知书发出后10日内与采购人签订合同。

4、成交供应商应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准成交供应商可向有关部门查询。

5、投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

6、投标人或中标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还并按本采购文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规给予处罚：①在招标过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标人放弃中标资格的；④中标人不按规定签定合同的；⑤投标人或中标人有违反“投标诚信承诺书”承诺约定的⑥投标人或中标人有其他违反本采购文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的行为的。

7、招标代理服务费

（1）根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标供应商支付。招标代理费按差额定率累进法进行计算，本项目招标代理费=中标价*国家收费标准的50%计收

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |

（2）投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。

（3）中标供应商在中标结束后向代理单位缴纳代理服务费。

第四部分   投标文件格式

一.投标文件的数量、制作及密封

1.投标文件分为商务标和价格标两个部分。

2.投标文件数量、制作及密封：①商务标:正本壹份、副本贰份。②价格标:正本壹份、副本贰份。投标人应将商务标、价格标分别密封，并在封口处加盖投标人公章，同时在封袋上须注明采购项目名称、投标人全称。投标人可将商务标的正副本或价格标的正副本统一密封，可也分别密封，若投标人将正副本分别密封，须在封面上注明“正本”或“副本”字样。

3.投标文件内容

投标文件（A商务标部分和B价格标部分）必须按照以下格式制作，商务标部分须按照序号进行装订。以下带*内容必须全部提供，并加盖投标人红色实物公章。

A、商务标部分：

*1.法定代表人身份证明书（格式见附件一）、法定代表人第二代身份证复印件。

*2.法定代表人授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即经办人）第二代身份证复印件（法定代表人本人来投标的不需要提供）。（经办人必须携带身份证原件到投标现场备查）

*3. 企业法人营业执照副本复印件。【若投标人提供的为含二维码的复印件时，其原件无须带至开标现场备查，若投标人未携带原件备查且评标时扫描该打印件二维码时失败（无信息显示或与该打印件内容不一致），则视为废标】

*4. 技术规格偏离表（附件三）

注：技术规格偏离表内容应与本采购文件第二章“六、项目需求”中的“采购清单”相关内容相对应，所有参数功能应按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况；若投标人未逐项列出，则未填写的内容视为完全响应采购文件要求。本采购项目采购人不接受负偏离。

*4.质保承诺（格式自拟，质保期限不少于两年）。

*5.投标人ISO9001认证证书复印件及企业信用等级认证证书复印件（原件带至开标现场备查，未按要求提供相关备查原件的，作废标处理）

*6.投标人自2016年1月1日至投标截止时间止（时间以合同签订日期为准）承接过单项合同额不低于40万元的类似智能化设备采购项目的证明材料。

注：上述证明材料须提供合同复印件，合同原件带至开标现场备查，未按要求提供相关备查原件的，作废标处理。

7.投标人认为有必要提供的其它资料。

B、价格标部分：

*1.投标报价单（格式见附件四，本投标报价单总价金额须与附件五投标总价金额一致）；

*2.投标分项报价表（格式见附件五）

第五部分  附  件

附件一：法定代表人身份证明书；

附件二：法定代表人授权委托书；

附件三：技术规格偏离表

附件四：投标报价单；

附件五：投标分项报价表；

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期：     年   月   日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

如东海洲文化旅游产业发展有限公司 ：

本授权书声明：

我（姓名）             ，系（投标人全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）             为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加文体中心体育馆智能化设备采购项目的投标，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

附件三：

技术规格偏离表

项目名称：文体中心体育馆智能化设备采购项目

| 序号 | 产品名称 | 采购参数要求 | 投标产品参数 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：技术规格偏离表内容应与本采购文件第二章“六、项目需求”中的“采购清单”相关内容相对应，所有参数功能应按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况；若投标人未逐项列出，则未填写的内容视为完全响应采购文件要求。本采购项目采购人不接受负偏离。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件四：

投 标 报 价 单

如东海洲文化旅游产业发展有限公司 :

一、采购项目名称：文体中心体育馆智能化设备采购项目 。

二、我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并根据该项目采购文件的规定，经考察现场和研究采购文件后，愿以人民币(大写)                               的投标总价，按采购文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。

投   标   人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

附件五：

投标分项报价表

工程名称：文体中心体育馆智能化设备采购项目

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、体育场馆运营系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 体育场馆运营平台 | DT3.0 | 1 | 套 |  |  |
| 1.2 | 游泳馆票务软件客户端 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 微信公众网上票务平台 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 智能自助服务软件 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 节水淋浴收费子系统 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 电子检票闸机子系统 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 生物识别子系统 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 信息发布子系统 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 停车场收费子系统 |  |  |  |  |  |
| 二、系统配件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 射频会员卡 | IC M1 | 1000 | 张 |  |  |
| 2.2 | 智能卡读写器 | 德卡D3-U | 3 | 台 |  |  |
| 2.3 | 小票打印机 | XP-58IIH | 3 | 台 |  |  |
| 2.4 | 客户显示屏 | 迪文DT800 | 3 | 台 |  |  |
| 2.5 | 二维码阅读器 | 欣码SK2010 | 3 | 台 |  |  |
| 2.6 | 信息显示屏（55寸） | 小米L55M5-AD | 3 | 台 |  |  |
| 2.7 | 互联网自助终端机 | 点拓DT-SFM1 | 1 | 台 |  |  |
| 2.8 | 摄像头 | 罗技C310 | 3 | 台 |  |  |
| 2.9 | 人脸识别器 | Uface-M7202 | 2 | 台 |  |  |
| 2.10 | 前台电脑 | 联想 | 3 | 台 |  |  |
| 三、能源能耗管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 节水水控机 | 水管家SK660 | 64 | 台 |  |  |
| 3.2 | 节水水控电磁阀 | CWX-15N | 64 | 台 |  |  |
| 四、电子检票闸机配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 通道门禁闸机（扇叶式） |  | 0 | 通道 |  |  |
| 4.2 | 嵌入式闸机显示屏 | WAR-070C | 4 | 台 |  |  |
| 4.3 | 嵌入式闸机读头 | RS232 | 4 | 个 |  |  |
| 4.4 | 闸机通道信息屏 |  | 1 | 块 |  |  |
| 4.5 | 嵌入式闸机控制板 |  | 2 | 块 |  |  |
| 五、停车场收费配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 车牌识别套件 | 海康 | 2 | 台 |  |  |
| 5.2 | 中文电子显示屏 | 海康 | 2 | 台 |  |  |
| 5.3 | 自动感应道闸 | 海康 | 2 | 台 |  |  |
| 5.4 | 停车场控制模块 | 海康 | 2 | 块 |  |  |
| 5.5 | 车辆检测器 | 海康 | 2 | 块 |  |  |
| 5.6 | 停车场不锈钢岗亭 | 定制 | 1 | 个 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人的报价应包括人工费、材料费、产品设备、设备安装调试费、测试费、验收费、检测费、运行维护费用、质量保证费、现场培训费、技术服务费、必不可少的部件、标准备件费用、专用工具费用、质保售后费用、税金、代理服务费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用（招标文件中另有规定的除外）。

2、本工程招标控制价为人民币656692.16元  ，各投标单位书面投标文件中的报价低于招标控制价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。

投标人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日