袁庄镇“雪亮工程”分包服务项目

采购文件

第一部分 采购公告

有关供应商：

江苏扶海大数据产业发展有限公司按规定以询价方式采购以下项目：

一、询价信息

询价人：江苏扶海大数据产业发展有限公司

项目名称：袁庄镇“雪亮工程”分包服务项目

最高限价：198000元

报价送达时间：2019-10-16 11:00:00，逾期送达的参选文件将被拒绝。

询价地点：如东县掘港镇东和大厦206室

询价联系人：王佳伟

联系电话：17505130602

二、项目内容和要求

详见附件“袁庄镇“雪亮工程”分包服务项目询价采购文件”

三、成交方式

按项目成交

四、成交原则

1、符合采购需求且报价最低；

2、网上报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得用以任何方式转包或分包本项目。

询价采购采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

五、供货地点

采购人指定地点。

六、供货时间

根据采购人下发的指令单按时按需供货到位。

七、供应商资格要求

（1）具备《政府采购法》第22条所规定的条件。

（2）投标人须具有独立法人资格。

（3）本项目不接受联合体投标。

八、询价费用

1、供应商承担所有准备和参加询价项目可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、本项目不收投标保证金。

江苏扶海大数据产业发展有限公司

2019年10月12日

第二部分 采购需求

一、项目名称

袁庄镇“雪亮工程”分包服务项目

二、项目需求

- 设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、甲供部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 | 甲供 |  | 12 | 台 |
| 2 | 85寸智能会议平板 | 甲供 |  | 1 | 台 |
| 3 | 控制电脑 | 甲供 |  | 1 | 块 |
| 4 | 会议平板移动支架 | 甲供 |  | 1 | 只 |
| 5 | 200万高清星光级枪机（人脸） | 甲供 |  | 3 | 台 |
| 6 | 人脸图片NVR | 甲供 |  | 1 | 台 |
| 7 | 硬盘 | 甲供 |  | 8 | 块 |
| 8 | 补光灯 | 甲供 |  | 3 | 只 |
| 9 | 高清涵洞枪机 | 甲供 |  | 2 | 台 |
| 10 | 汇聚交换机 | 甲供 |  | 2 | 台 |
| 11 | 光模块 | 甲供 |  | 4 | 块 |
| 12 | 功放 | 甲供 |  | 1 | 台 |
| 13 | 调音台 | 甲供 |  | 1 | 台 |
| 14 | 壁挂音箱 | 甲供 |  | 2 | 只 |
| 15 | 无线键盘鼠标 | 甲供 |  | 12 | 套 |
| 16 | 机柜 | 甲供 |  | 2 | 只 |
| 17 | 四联网终端主机 | 甲供 |  | 12 | 台 |
| 18 | 视频指挥云服务器（MCU） | 甲供 |  | 1 | 套 |
| 19 | 全向会议麦克风 | 甲供 |  | 1 | 台 |
| 20 | 会议麦克风 | 甲供 |  | 11 | 只 |
| 二、分包部分 |  |  |  |  |  |
| 21 | 人脸相机立杆 | 定制 | H4L3.5 | 2 | 根 |
| 22 | 人脸相机立杆基础 | 定制 | 地笼规格 900mm*300mm*300mm 基础规格 1500mm*1000mm*1000mm | 2 | 套 |
| 23 | 涵洞监控立杆 | 定制 | H5L1.5 | 10 | 根 |
| 24 | 涵洞监控立杆基础 | 定制 | 地笼规格 600mm*200mm*200mm 基础规格 900mm*600mm*600mm | 10 | 套 |
| 25 | 立杆混凝土 | 国产优质 | C30 | 13 | 项 |
| 26 | 安防箱 | 定制 | 参照视频监控设备箱标识如东标准（RDB-2018） 室外喷塑防水箱、420mm*270mm*170mm，不锈钢1.0厚，接地排、光缆终端盒、防尘罩、防雨锁 | 13 | 只 |
| 27 | 网络二合一防雷器 | 自选 | RJ45+DC12V | 13 | 只 |
| 28 | 网线 | 普鲁斯特、一舟、海康 | 国产 | 130 | 米 |
| 29 | 电源线 | 国产优质 | RVV 2*2.5 | 650 | 米 |
| 30 | PVC管 | 国产优质 | 外径110MM | 130 | 米 |
| 31 | 接地 | 定制 |  | 13 | 套 |
| 32 | 移动支架 | 国产优质 |  | 12 | 台 |
| 33 | 多功能拖线板 | 公牛 | 5米6孔拖线板 | 12 | 台 |
| 34 | HDMI高清线 | 国产优质 | 按实际需要配置长度 | 13 | 根 |
| 35 | 音频线 | 国产优质 | 无氧铜200目，软线，金银色阶 | 180 | 米 |
| 36 | 话筒线 | 国产优质 |  | 180 | 米 |
| 37 | 辅料 | 国产优质 | 水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 项 |
| 38 | 接电费用 | 供电部门接电到设备箱 |  | 10 | 条 |
| 39 | 专线链路 |  | 13条至摄像头，2条至派出所和综治中心 | 5 | 年 |
| 40 | 系统集成及维护 |  | 甲供部分与分包部分的施工、集成；5年上门运维服务 | 1 | 项 |

三、项目整体要求及说明

1. 成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工，须文明施工，不得破坏现场装修装饰；每日清理施工场地，垃圾必须清理离场，竣工时对施工场所全面打扫，做到地面等均无污染。

2.成交供应商必须服从采购人和使用方的统一平衡调配，分阶段安排综合进度计划，并互为对方提供工作面创造施工条件，共同按规定完成施工任务。

3. 成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装、调试。成交供应商报价包含五年内的正常运维服务费用。

4.坚持质量第一的原则，高效率在规定时间内交付使用。

5.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的线材辅材、设备及附配件，投标人应在投标时予以补充（需达到国标标准）。

6.安全责任：加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中发生的安全事故一切责任由成交供应商负责。成交供应商必须为施工人员购买意外伤害险（提供意外伤害险发票备查），以保证施工的平安，顺畅，按期完工。

7. 为保证资源利用最大化，成交供应商应充分考虑与前期袁庄镇项目的融合，合理利旧。

四、售后服务

（1）质保期自交货并验收合格之日起，质保五年。

（2）在质保期内出现故障，应履行其所保证的免费维保义务，做到7×24小时响应，一般故障在2小时内修复，重大故障在3个工作日内解决。

五、预算价格

项目预算价格为198000元整。投标总报价（以人民币计价）应包括相关设备、送货、质保、税金等一切费用，报价超过采购单位控制价的为无效报价。

六、付款时间和条件

签订合同设备到货并安装调试完成后，由采购人按规定组织验收并签发验收合格单，于15个工作日内支付合同金额的40%；5年运维服务费按验收月年分5期支付合同金额的12%。

七、其他

1、签定合同：中标人应于接到中标通知书5个工作日内签订正式合同。

2、交货期（服务时间）：自合同签定之日起15天内。

3、交货（服务）地点：采购方指定

4、验收要求：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。验收过程中发生的相关费用由成交供应商承担。

八、询价响应文件的组成

1、供应商有效的营业执照；

2、法定代表人授权委托书；

3、报价表。

九、询价投标文件附表格式

- 法定代表人授权委托书

法人委托书

江苏扶海大数据产业发展有限公司：

本授权委托书声明：我         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目（项目名称：袁庄镇“雪亮工程”分包服务项目）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

供应商（盖章）：

日        期：2019年  月   日

法定代表人身份证、被委托授权人身份证复印件（附后）：

- 报价单

询价采购报价单

袁庄镇“雪亮工程”分包服务项目

| 序号 | 项目 | 品牌 规格 配置 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、敬老院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸相机立杆 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人脸相机立杆基础 |  |  |  |  |  |
| 3 | 涵洞监控立杆 |  |  |  |  |  |
| 4 | 涵洞监控立杆基础 |  |  |  |  |  |
| 5 | 立杆混凝土 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安防箱 |  |  |  |  |  |
| 7 | 网络二合一防雷器 |  |  |  |  |  |
| 8 | 网线 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电源线 |  |  |  |  |  |
| 10 | PVC管 |  |  |  |  |  |
| 11 | 接地 |  |  |  |  |  |
| 12 | 移动支架 |  |  |  |  |  |
| 13 | 多功能拖线板 |  |  |  |  |  |
| 14 | HDMI高清线 |  |  |  |  |  |
| 15 | 音频线 |  |  |  |  |  |
| 16 | 话筒线 |  |  |  |  |  |
| 17 | 辅料 |  |  |  |  |  |
| 18 | 接电费用 |  |  |  |  |  |
| 19 | 专线链路 |  |  |  |  |  |
| 20 | 系统集成及维护 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计： |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（大写）： |  |  |  |  |  |

注：

1、有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

报价单位(公章)：

报价人：

联系电话：

报价日期