南通金米兰装饰工程有限公司

招　标　文　件

（第二次）

项目名称：          大豫镇早教中心空调采购及安装项目

招标人名称：          南通金米兰装饰工程有限公司

政府采购方式：                   公开招标

二〇一九年十月

第一章  招标公告

江苏大洲工程项目管理有限公司受南通金米兰装饰工程有限公司的委托，决定就该单位大豫镇早教中心空调采购及安装项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及招标范围

项目名称：大豫镇早教中心空调采购及安装项目

招标范围：本次招标范围内的所有货物的采购及安装，项目需求详见招标文件。

交货地点：招标人指定地点

供货时间：根据采购方时间节点要求。

二、招标项目简要说明

1.本次招标项目具体参数要求详见招标文件“第三章  项目需求”。

2.招标范围包含：包含但不限于上述货物（产品）的供货、运输、施工、安装调试及质保售后服务等。

3.本项目为一整包，包内货物不得拆分，否则视为非实质性响应。

三、本项目采购预算：80万元

四、投标人资格要求（必须同时满足以下各项要求）

4.1投标人若为制造商，须具备的条件：（1）具有独立企业法人资格；（2）制造商具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、3C 认 证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书(均在有效期内）

4.2投标人若为代理（经销）商，须具备的条件：（1）具有独立企业法人资格（2）代理商投入本项目的产品制造商具有ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、3C 认 证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书(均在有效期内）

五、招标文件领取及信息发布

本项目招标文件等可在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。有关本次招标的事项若存在变动或补充更改将通过东和集团网站发布，投标人应在招标文件递交截止时间前关注以上网站有关本项目有无补充公告。如投标单位未及时关注项目相关信息公告，由此造成的一切损失由投标单位自行承担。

六、招标人将按采购文件确定的时间、地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权委托人应携带本人身份证二代原件准时出席，否则视为弃权处理。

投标截止时间：2019年10月30日上午9时30分

投标文件及投标保证金递交时间：2019年10月30日上午9时00分-9时30分

七、开标有关信息

开标时间：2019年10月30日上午9时30分

开标地点：海洲文化二楼新闻发布厅。

八、本次招标联系事项

招标单位：南通金米兰装饰工程有限公司

联 系 人：王文杰；联系电话：18651366633

代理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司

联 系 人：郭艳晴；联系电话：18112254549

九、投标文件制作份数要求

正本份数：1份 ，副本份数：2份。

十、本次招标投标保证金

本工程投标保证金一律采用现金方式缴纳，本项目投标保证金金额为人民币10000.00元，投标人必须将投标保证金带至开标现场，开标前提交【在递交投标文件的同时，投标保证金应随同单独提交】。

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1．招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2．合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3．适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取招标文件资料费300.00元，由招标代理单位现场收取，不予退还。

#### 5．招标文件的约束力

5.1投标人一旦领取本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标文件发布之日起已经知道或应当知道招标文件是否损害其自身权益。投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

#### 6．招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理单位或招标人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7．招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期三日前发送至招标代理专用邮箱（841856789@qq.com）。招标人认为已发布的招标文件确有必要澄清或者修改的，将发布补充通知，补充通知可在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。

#### 8．招标文件的修改

8.1 在投标截止时间三天前，招标人均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。

8.2招标人有权按规定要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在招标公告发布媒体公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 9．投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

10.1具体详见第五章 投标文件格式 投标文件主要目录。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10.3投标文件参照投标文件格式中“投标主要文件目录”的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 11．证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.3投标人应提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

#### 12．供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备规格、型号等中文说明。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

招标人需求的货物供应、质保售后及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

12.3.1本项目采用固定单价报价。投标人报价时应充分考虑供货期间各类材料的市场风险。量的风险由招标人承担，价的风险，由投标人承担。最终结算时，成交单价不作调整，数量按实结算。

12.3.2投标报价应包括完成本次招标内容内所需提供的所有设备及其配件、材料运抵招标人指定地点的价格，应包括完成本工程招标文件所确定的招标范围内设备、材料运抵买方所在项目工地现场，直至完成交付使用的价格。应包括设备成本（含安装部件、备品备件费）、运输费、包装费、指导安装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、吊装费、脚手费、成品保护费、运维服务费、代理服务费、售后服务费用（含正式交付业主前的清洁保养费及必备的维修保养专用工具费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按格式要求填写：

(1)项目总价：为完成整个项目所产生的所有费用。

(2)项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13．技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14．服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

#### 15．投标函及分项报价表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、分项报价表。

#### 16．投标保证金

16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

16.2 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，在因投标人的行为遭受损失时，可根据第16.6条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.4未中标的投标人的投标保证金，于评标结束后当场退还，不计利息。

16.5中标人中标后须提供中标价的5%作为履约保证金，其履约保证金在验收合格后至招标人处办理退还手续，不计利息。

16.6 下列任何情况发生时，投标保证金或履约保证金将被扣除或没收，直至终止合同：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）中标人在规定期限内未能根据规定签订合同的；

（6）中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

（7）中标人未能在规定期限内交货并调试完毕的，将终止合同，没收履约保证金。

#### 17．投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件中规定的开标之日后四十五（45）日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，招标人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18．投标文件份数和签署

18.1 投标供应商应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。投标文件的正本须为原件，副本可以使用复印件。

18.3 除投标供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标单位法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

#### 19．投标文件的密封和标记

19.1投标供应商应将技术文件和价格文件单独用档案袋密封，并加盖投标供应商公章。投标供应商在投标文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的投标评委会有权做无效投标处理。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标供应商名称，如因标注不清而产生的后果由投标供应商自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 本项目应将技术文件和价格文件单独用档案袋密封。在封袋上应标明“技术文件”或“价格文件”，同时在封袋上还要写明招标项目名称及投标供应商名称，并在封袋上加盖投标供应商公章和法定代表人印鉴章。投标供应商可将“技术文件”的正、副本或“价格文件”的正、副本统一密封，也可分别密封，当投标人正本和副本分别密封时，应在封袋上标明“正本”、“副本”字样。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加盖公章，招标人或招标代理单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人或招标代理单位将予以拒绝，作无效投标处理。

19.5　不论投标供应商中标与否，投标文件均不退回。

四、投标文件的递交

#### 20．投标截止日期

20.1 招标人或招标代理单位收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21．迟交的投标文件

21.1招标人将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达招标人。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

#### 23．开标

23.1 招标人或招标代理单位将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表（授权代理人）准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由招标代理单位主持，招标人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请现场监督人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众拆封。

23.5 开标时指定专人负责做开标记录并存档备查，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标，招标文件有要求的除外。

#### 24．评标委员会

24.1 开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、招标人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人或受招标人的委托直接确定中标人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改，书面澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，将视为放弃该权利，其风险由投标人自行承担。

26.4 评委会不接受投标主动提出的澄清。

#### 27．对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。请投标人本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以扣分处理。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

(1)如果正本与副本不一致，以正本为准。

(2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但修正后的汇总价格不得高于投标报价；若以单价为准修正总价后的汇总价格高于投标报价的，则以总价为准修正单价，投标报价保持不变。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

#### 28．无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；投标文件未按规定的格式、内容和要求编制、投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（3）在报价时采用选择性报价；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）对招标文件未能作出全面实质性响应或对招标文件进行实质性修改的；

（6）投标人的投标报价高于本项目采购预算价的（本项目采购预算价为80万元）

（7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假材料的；

（9）投标人未按本招标文件要求携带相关原件及电子投标文件的；

（10）不同投标人委托同一个人办理投标事宜的，不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的，不同投标人的投标文件异常一致的；

（11）投标有效期不符合招标文件规定期限的；

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人所投标段的报价均超过本项目该标段预算价的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

由于本次为本项目二次挂网，本次开评标过程中若出现有效投标单位不足三家的情况时，采购人有权按下列方式变更招标方式：

①当投标单位为2家时，本次招标方式变更为竞争性谈判；

②当投标单位为1家时，本次招标方式变更为单一来源谈判。

③若开评标现场出现其他特殊情况，由采购人及有关部门会商确定招标方式。

28.3  投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第18号令第四十三条的规定执行。

28.4投标人或中标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还并按本招标文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规给予处罚：①在招标过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标人放弃中标资格的；④中标人不按规定签定合同的；⑤投标人或中标人有其他违反本招标文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的行为的。

六、定标

#### 29．确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准，向招标人推荐出不超过3名中标候选人。任何单项因素的最优不能作为中标、成交的保证。投标报价超过采购预算的不得作为中标候选人。

29.2由招标人根据评委会推荐的中标候选人（多名候选人的根据排名顺序依次）确定中标人。

29.3评审结束后，中标人名单将在东和集团网站进行公示。

29.4若有充分证据证明，中标（候选人）人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、招标人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

#### 30．质疑处理

30.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从获取招标文件之日起七个工作日内和采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

30.2质疑应由投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署并盖公章（原件），质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

30.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。

30.4招标人将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据有关规定，报请相关部门对该投标人进行相应的行政处罚。

#### 31．中标通知书

31.l中标结果公示期满（且无异议）后5日内，中标人应办理领取中标通知书手续，否则，视为放弃本次项目的中标资格，投标保证金不予退还。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 32．签订合同

32.l中标人必须按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，且不得迟于中标公示期满（且无异议）后15日内，否则投标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3在合同签订之前，招标人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等，如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报、不能按照标书要求提供相关证明材料原件核查等情况，则招标采购单位有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在标书有效期内另行评定中标者，或重新招标。

32.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33．货物和服务的追加、调减

33.1合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，招标人可以与中标人协商签订补充合同。

33.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33.3项目结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，必须符合《政府采购法》的规定并经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次公开招标的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

#### 34．履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，须按招标文件要求提交成交价的5%，作为履约保证金，履约保证金采用银行转账方式缴至招标人指定账户。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，招标人有权取消本次采购中标决定，并没收其投标保证金。

34.2履约保证金的退还：在验收合格后，中标人到招标人指定地点办理保证金退还手续，履约保证金予以全额无息退还。

八、其他说明

投标人如对本招标文件中的采购需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件、评标方法与评标标准等）有疑问或不明之处，可与招标人联系。招标人对采购项目的采购需求有解释权。在招标过程中如出现投标人针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由招标人负责并按规定进行答复。

九、招标代理服务费

（1）根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标供应商支付。招标代理费按差额定率累进法进行计算，本项目招标代理费=中标价*国家收费标准的50%计收

国家收费标准如下表所示：

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |

（2）投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。

（3）中标供应商在中标结束后向代理单位缴纳代理服务费。

- 项目需求

一、招标清单及参数要求

| 项 目 | 名 称 | 型 号 | 建议 品牌 | 单 位 | 数 量 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一拖一风管机 | KT-F-35 | 美的、 海信、 格力 | 套 | 23 | 制冷量3.5KW,制热量3.95+0.95KW，静压10-30Pa,制冷功率1.5KW，制热功率1.4+0.95KW,电源220V |
| 2 |  | KT-F-50 |  | 套 | 1 | 制冷量5KW,制热量5.8+1.5KW，静压10-30Pa,制冷功率2KW，制热功率2+1.5KW,电源220V |
| 3 |  | KT-F-72 |  | 套 | 13 | 制冷量7KW,制热量8+2KW，静压10-30Pa,制冷功率3KW，制热功率3+2KW,电源220V |
| 4 |  | KT-F-120 |  | 套 | 10 | 制冷量11.5KW,制热量13+3KW，静压10-30Pa,制冷功率5KW，制热功率5+3KW,电源380V |
| 5 |  | KT-F-140 |  | 套 | 4 | 制冷量14.0KW,制热量16+3.5KW，静压10-30Pa,制冷功率6.1KW，制热功率6.1+3.5KW,电源380V |
| 6 | 室外机 | KT-W-250 | 美的、 海信、 格力 | 台 | 19 | 制冷量25KW,制热量28KW，制冷功率8.5KW，制热功率8.2KW，电源380V，噪音60dB(A) |
| 7 | 四面出风室内机 | KT-T-125 | 美的、 海信、 格力 | 台 | 38 | 制冷量12.5KW,制热量13.5+2.7KW，制冷功率0.22KW，制热功率0.22+2.7KW,电源380V |
| 8 | 高静压风管机 | KT-FH-112 | 美的、 海信、 格力 | 台 | 3 | 制冷量11KW,制热量12.3KW，制冷功率0.62KW，制热功率0.62KW,电源220V,静压180Pa |
| 9 |  | KT-FH-140 |  | 台 | 3 | 制冷量14.0KW,制热量16.0KW，制冷功率0.5KW，制热功率0.5KW,电源220V,静压180Pa |
| 10 | 室外机 | VRV-KT-W-730 | 美的、 海信、 格力 | 台 | 1 | 制冷量73KW,制热量81.5KW，制冷功率20KW，制热功率21KW,电源380V |
| 11 | 线控器 |  |  | 个 | 95 |  |
| 12 | 分歧管 |  |  | 个 | 24 |  |

若投标人拟选择推荐的品牌及系列以外的品牌及系列的，必须在投标截止时间前向招标人提出， 投标人应提供足够的证据证明所用的品牌标准质量不低于招标人的建议品牌，并附相应的符合招标文件规定的技术参数等要求的证明材料，招标人将以招标文件答疑方式告知所有投标人。

二、产品质保及售后服务要求

1、所有货物是优质、全新未用过、无损、检测合格的，须符合国家相关技术要求，所有货物须经采购人验收合格后方可进场。

2、投标单位所供所有产品必须标识清晰，相关质保、合格证书齐全。

3、在质保期内出现故障，应履行其所保证的免费维保义务，做到7×24小时响应，一般故障在2小时内修复，重大故障在3个工作日内解决。

4、本项目免费质保期为2年。

三、工作范围

1、投标供应商须完成本项目所须货物（产品）的供货、运输、施工、安装调试及质保售后服务等。

2、投标人须现场勘察，了解项目具体情况，根据采购人及项目需要完成项目的具体、供货、运输等服务。

四、供货及验收：

1、供货时间：根据采购方时间节点要求。

2、项目质量要求：验收合格

3、交付地点：采购人指定地点。

4、本项目的一切安全责任全部由成交供应商负责承担。

五、付款条件

本项目合同签订后支付合同价款的30%的预付款，所有货物供货至采购人指定地点、安装完毕且项目验收合格后付至合同价的95%，余款待本项目质保期满无质量问题后一次性付清。

第四章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后各评委打分的平均得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣（产品技术参数）顺序排列。评标委员会按总分由高到低推荐3名中标候选人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若最高总分出现相同时，则由招标人确定中标人。若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人依据招标投标法实施条例第五十五条按评标委员会推荐顺序依次递补确定中标人或重新招标。

评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

招标人根据评委会推荐的中标候选人排名顺序按规定依次确定中标人。

候选中标供应商有涉及对标书实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消中标资格。

二、评分标准

本项目采用综合评分法确定中标（候选）人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

|  | 评分项目 | 分值 | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 45分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格的最低报价为评标基准价，其价格分为满分45分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45分。 |
| 2 | 综合能效比 | 4分 | 投标系列产品单模块（8-16匹）综合能效（IPLV）算术平均值，小数点保留后两位（四舍五入法），IPLV平均值≥9.5的得4分，9.0≤IPLV值＜9.5得2分，其余不得分，IPLV值以国家能效标识网最新公布数据为准。（提供中国能效标识网截图复印件并加盖公章） |
| 3 | 多联机室外机压缩机性能 | 3分 | 投标多联机室外机压缩机全部采用高效直流变频高压腔压缩机的得1.5分，具备喷气增焓技术的得1.5分，总共3分。【注:以中国国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构报告为准，否则不得分】。 |
| 4 | 延长空调机组正常使用寿命的技术措施 | 3分 | 采用耐盐防腐防护处理或其他处理技术延长空调机组正常使用寿命且具有恶劣环境下耐腐蚀性、长期运行稳定性的得3分（需提供由国家日用电器质量监督检验中心颁发的证书复印件及检测报告，原件带至开标现场核查，未按要求提供原件或材料提供不齐全的，该项不得分）。 |
| 5 | 多联机空调的先进性 | 3分 | 当系统内一台室内机出现故障时，多联机设备具备可单独将该室内机掉电维修而不影响整套系统功能的得3分，不具备该功能的不得分（以产品样本加盖制造商公章为准） |
|  |  | 3分 | 所投四面出风室内机采用360度环形出风方式的得3分，常规形式不得分（以产品样本加盖制造商公章为准） |
|  |  | 3分 | 为保证多联机主机更好的兼容性，稳定性，所投多联机品牌具备自主研发和生产压缩机能力，实现主机、压缩机同品牌的得3分，委托代工或非同品牌的不得分（提供多联机用压缩机生产许可证或者压缩机CQC认证证书复印件并加盖厂家公章，其他证明材料无效） |
|  |  | 3分 | 所投品牌多联机变频控制主板与主机设备同品牌的得3分，非同品牌的不得分（以产品样本加盖制造商公章为准） |
|  |  | 2分 | 所投多联机电子膨胀阀可实现3000级冷媒流量调节的得2分，可实现2000级冷媒流量调节的得1分，否则不得分（以产品样本加盖制造商公章为准）。 |
| 6 | 室外机及多联机的功能 | 2分 | 所投系列多联机室外机散热效果（2分）：为确保机组散热效果，在不增加辅助增压设备的情况下所投品牌多联机室外机机外静压值可达120Pa的得2分，100Pa＜室外机机外静压值＜120Pa的得1分，室外机机外静压值≤100Pa的不得分（以产品样本加盖制造商公章为准） |
|  |  | 3分 | 所投多联机室外机具备底部防结霜功能功能并取得中国电器产品功能评价证书的得3分,其他不得分。（提供中国电器产品功能评价证书复印件并加盖厂家公章）。 |
|  |  | 2分 | 所投系列多联机压缩机具备0-480Hz宽频运转能力，能更好的应对各种复杂恶劣的极限工况，拓展产品适用范围的得2分，无该项技术的不得分（以产品样本加盖制造商公章为准） |
| 7 | 多联机组制稳定性 | 3分 | 所投品牌多联机室外机主板电控采用冷媒冷却技术并能提供相应专利证书的得3分，采用风冷的不得分（以产品样本并提供相应专利证书复印件加盖制造商公章为准） |
|  |  | 4分 | 防逆风功能、防液击技术、供电不足识别功能、紧急停机功能，每具有一项得1分，满分4分（以产品样本加盖制造商公章为准） |
|  |  | 2分 | 多联机组具备智能节能模式、能力智能分配模式的得2分，其他由评委酌情在0~1打分（以产品样本加盖制造商公章为准） |
| 8 | 多联机便于维护、保养与服务 | 4分 | 多联机便于维护、保养与服务，具备以下功能（1）自我诊断与智能运行检查（2）故障信息储存功能（3）退磁保护电路功能（4）掉电记忆功能（5）自动除尘功能（6）冷媒自动回收功能（7）电源线防错接技术功能（8）GPRS远程服务功能。以上功能每具备一项得0.5分，满分4分（以产品样本加盖制造商公章为准）。 |
| 9 | 企业综合实力及履约能力 | 4分 | 空调安装资质：投标单位或两家单位组合成联合体投标的，任一单位具有机电工程施工总承包叁级及以上施工资质（并在有效期内） 建筑机电安装工程专业承包叁级及以上施工资质（并在有效期内），同时具有企业安全生产许可证。 拟派项目负责人必须为机电工程专业二级及以上注册建造师（不含临时）。无安装资质不得分。 |
|  |  | 4分 | 为确保售后服务质量，投标单位在如东设有售后服务部门的得4分，没有的不得分（证明材料须提供①投标单位营业执照复印件或②自营售后服务部门公证件复印件及所投品牌厂家出具的安装售后服务证书复印件） 注：上述证明材料原件带至开标现场核查，未按要求提供原件或者提供的证明材料不齐全的，该项不得分。 |
|  |  | 3分 | 所投品牌空调类产品获得过国务院颁发的国家科学技术进步奖的得4分，没有的不得分（提供国家科学技术进步奖复印件并加盖制造商公章）。 |

三、评标时如遇特殊情况，由评标委员会研究决定或处理。处理结果概不向投标供应商解释。

四、本评标办法解释权属招标方和评标委员会。

第五章  投标文件格式

投  标  文  件

（封面参考格式）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标文件封面应注明投标项目名称、投标人名称、投标截止日期等内容。

编制投标文件目录

一、技术文件包括以下内容：

1.投标供应商实质性资格证明文件

文件 1  营业执照复印件【加盖投标供应商公章，原件带至开标现场核查，若投标人提供的为带二维码的新版营业执照，其原件无需提供。若投标人未提供原件至开标现场且评标时扫描营业执照复印件失败（无信息显示），则视为废标。】

文件2  法定代表人授权书、授权委托人身份证复印件【如有授权，（详见格式一要求，加盖投标供应商公章） 】。

文件3  投标供应商资格声明（详见格式二要求，加盖投标供应商公章）。

文件4  投标供应商诚信承诺书（详见格式三要求，加盖投标供应商公章）。

文件5  所投产品制造商的ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、3C 认证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书（加盖所投产品制造商红色实务公章的证书复印件放在技术文件正本中，副本可为加盖投标供应商公章的复印件）

文件6  联合体协议书（如有，格式自拟，加盖联合体双方公章，联合体主体单位须为空调代理商或制造商）

文件7 技术参数响应及偏离表（详见格式四要求，加盖投标供应商公章）

注：技术规格偏离表内容应与本招标文件“第三章  项目需求”中的“一、招标清单及参数要求”内容相对应，所有参数功能必须按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况（优于采购文件要求填“正偏离”、低于采购文件要求填“负偏离”）。

文件8  招标文件要求投标人提供的和投标人认为与本项目有关的，并可以提供的其它相关材料。

注：（1）、上述组成文件中要求加盖投标供应商公章，是指加盖投标主体单位的红色实务公章。

（2）、上述投标文件-“投标供应商实质性资格证明文件”组成部分要求提供的相关原件均须带至开标现场核查，未按要求提供原件的，其资格审查符合性评审不予通过。

- 投标供应商非实质性资格证明文件

文件 1  投标系列产品单模块（8-16匹）综合能效（IPLV）证明材料（提供中国能效标识网截图复印件并加盖公章）

文件2  多联机室外机压缩机性能证明材料【提供中国国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构报告复印件】

文件3  采用耐盐防腐防护处理或其他处理技术延长空调机组正常使用寿命且具有恶劣环境下耐腐蚀性、长期运行稳定性的证明材料（需提供由国家日用电器质量监督检验中心颁发的证书复印件及检测报告，原件带至开标现场核查，未按要求提供原件或材料提供不齐全的，该项不得分）

文件4  多联机空调的先进性的相关证明材料（所有证明材料须加盖制造商公章）

文件5  室外机及多联机的功能证明材料（所有证明材料须加盖制造商公章）

文件6  多联机组制稳定性证明材料（所有证明材料须加盖制造商公章）

文件7  多联机便于维护、保养与服务的证明材料（所有证明材料须加盖制造商公章）

文件8  投标单位或联合体协助方资质证书复印件、安全生产许可证复印件及拟派项目负责人建造师证书复印件（所有证明材料须加盖制造商公章，原件带至开标现场核查）

文件9  投标单位在如东设有售后服务部门的证明材料（证明材料须提供①投标单位营业执照复印件或②自营售后服务部门公证件复印件及所投品牌厂家出具的安装售后服务证书复印件），原件带至开标现场核查

文件10 所投品牌空调类产品获得过国务院颁发的国家科学技术进步奖的证明材料（提供国家科学技术进步奖复印件并加盖制造商公章）

注：（1）、上述组成文件中要求加盖公章，是指加盖红色实务公章。

（2）、上述投标文件-“投标供应商非实质性资格证明文件”组成部分要求提供的相关原件均须带至开标现场核查，未按要求提供原件的，其对应项不得分。

二、价格文件包括以下内容：

（一）投标函（详见格式五要求，加盖投标供应商公章）。

（二）投标配置及分项报价表（详见格式六要求，加盖投标供应商公章）。

注：1、投标文件参照投标文件格式中投标主要文件目录的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

2、上述投标文件组成部分要求提供的相关原件均须带至开标现场核查，未按要求提供原件的，其资格审查符合性评审不予通过。

### 格式一、法定代表人授权书

本授权书声明：                    （投标供应商单位名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就大豫镇早教中心空调采购及安装项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于______年____月____日签字或盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：_____________________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

代理人（被授权人）签字或盖章：_____________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

投标供应商名称（公章）：_____________________________________

日     期：_____________________________________

### 附：代理人（被授权人）身份证复印件（加盖投标供应商公章）

### 格式二、投标供应商资格声明

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 |  |  |
|  | 经营范围是否包含本项目（经营范围截图） |  |  |  |
|  | 是否符合本项目资格要求 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章                                      日期：______年    月    日

格式三、投标供应商诚信承诺书

致                       （招标人）：

我单位在参加贵单位组织的                          项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、 若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同；

5、 若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、运维方案等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标供应商（加盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式四、技术参数响应及偏离表

投标供应商全称（加盖公章）：

| 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 所投产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、技术规格偏离表内容应与本招标文件“第三章  项目需求”中的“一、招标清单及参数要求”内容相对应，所有参数功能必须按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况（优于采购文件要求填“正偏离”、低于采购文件要求填“负偏离”）。

2、行数不够可自行添加。

格式五、投标函

致：南通金米兰装饰工程有限公司

根据贵方的 （项目名称）采购文件，正式授权(姓名和职务)代表我方（投标供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。我方现就有关事项郑重承诺如下：

1.根据已收到的                 项目的招标文件，我司遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，愿以              人民币(大写)的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。

2.我方完全理解报价最低并非意味着必定获得中标的资格。

3.我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件（若有），包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4.我方完全理解全部采购文件内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

5.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方的投标保证金可被贵方没收。

7.我方承诺：招标人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

8.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

9.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，按照文件要求提交履约保证金，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付招标人验收、使用。

10.遵守采购文件中要求的收费项目和标准且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：　　　　　　　　　　　　传          真：

投标供应商开户行：

账          户：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称（公章）：

日           期： _______年_______月_______日

格式六、投标配置及分项报价表

投标供应商全称（加盖公章）：

| 项目 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一拖一风管机 | KT-F-35 | 套 | 23 |  |  |
| 2 |  | KT-F-72 | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  | KT-F-72 | 套 | 13 |  |  |
| 4 |  | KT-F-120 | 套 | 10 |  |  |
| 5 |  | KT-F-140 | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 室外机 | KT-W-250 | 台 | 19 |  |  |
| 7 | 四面出风室内机 | KT-T-125 | 台 | 38 |  |  |
| 8 | 高静压风管机 | KT-FH-112 | 台 | 3 |  |  |
| 9 |  | KT-FH-140 | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 室外机 | VRV-KT-W-785 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 线控器 |  | 个 | 95 |  |  |
| 12 | 分歧管 |  | 个 | 24 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标报价应包括完成本次招标内容内所需提供的所有设备及其配件、材料运抵采购人指定地点的价格。应包括设备成本（含安装部件、备品备件费）、组装费、损耗费、运输费、包装费、检测费、调试费、利润、税金、成品保护费、人员培训费、代理服务费、售后服务费用（含正式交付业主前的清洁保养费及必备的维修保养专用工具费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.本投标报价一览表中投标供应商的投标报价不得超过预算价，否则按无效投标处理。此报价为本项目的最终报价，最终报价包含本项目所有费用。

投标供应商（加盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日