## Sheet1
南通电力设计院有限公司工作联系单
No.20190901
2019年 9月 09日 |  |  | 字 号
工 程 名 称 | 如东东安交通服务有限公司10kV配变工程 | 提 出 单 位 | 如东县供电公司营配部 | 一联 建设单位
图 纸 名 称 |  | 主 送 单 位 | 如东东安交通服务有限公司
图 纸 编 号 |  | 抄 送 单 位 | 如东县供电公司营配部
联系内容及处理办法： |  |  | 备注：
根据如东县供电公司营配部相关要求，高供高计计量柜内计量用电流CT、电压PT需提供相应抽头供负荷控制装置采样、在线监测用，故业主方10kV配电装置配置结线图内1H2、2H2柜电流CT、电压PT需做相应调整具体如下： 1、1H2、2H2柜内电流CT调整为( )-10 [ 75/5 ] [0.2S/0.2] [10VA/10VA]。 2、1H2、2H2柜内电压PT调整为( )-10 [10/0.1/0.1] [0.2/0.5] [30VA/30VA]
审定： | 校核： |  | 通知人：
备注：1、本表分送建设单位、施工单位和设计室自留。
2、本表如不够填写，可另用续页。
南通电力设计院有限公司工作联系单
No.20190901
2019年 9月 09日 |  |  | 字 号
工 程 名 称 | 如东东安交通服务有限公司10kV配变工程 | 提 出 单 位 | 如东县供电公司营配部 | 二联 施工单位
图 纸 名 称 |  | 主 送 单 位 | 如东东安交通服务有限公司
图 纸 编 号 |  | 抄 送 单 位 | 如东县供电公司营配部
联系内容及处理办法： |  |  | 备注：
根据如东县供电公司营配部相关要求，高供高计计量柜内计量用电流CT、电压PT需提供相应抽头供负荷控制装置采样、在线监测用，故业主方10kV配电装置配置结线图内1H2、2H2柜电流CT、电压PT需做相应调整具体如下： 1、1H2、2H2柜内电流CT调整为( )-10 [ 75/5 ] [0.2S/0.2] [10VA/10VA]。 2、1H2、2H2柜内电压PT调整为( )-10 [10/0.1/0.1] [0.2/0.5] [30VA/30VA]
审定： | 校核： |  | 通知人：
备注：1、本表分送建设单位、施工单位和设计室自留。
2、本表如不够填写，可另用续页。
南通电力设计院有限公司工作联系单
No.20190901
2019年 9月 09日 |  |  | 字 号
工 程 名 称 | 如东东安交通服务有限公司10kV配变工程 | 提 出 单 位 | 如东县供电公司营配部 | 三联 留设计室
图 纸 名 称 |  | 主 送 单 位 | 如东东安交通服务有限公司
图 纸 编 号 |  | 抄 送 单 位 | 如东县供电公司营配部
联系内容及处理办法： |  |  | 备注：
根据如东县供电公司营配部相关要求，高供高计计量柜内计量用电流CT、电压PT需提供相应抽头供负荷控制装置采样、在线监测用，故业主方10kV配电装置配置结线图内1H2、2H2柜电流CT、电压PT需做相应调整具体如下： 1、1H2、2H2柜内电流CT调整为( )-10 [ 75/5 ] [0.2S/0.2] [10VA/10VA]。 2、1H2、2H2柜内电压PT调整为( )-10 [10/0.1/0.1] [0.2/0.5] [30VA/30VA]
审定： | 校核： |  | 通知人：
备注：1、本表分送建设单位、施工单位和设计室自留。
2、本表如不够填写，可另用续页。
南通电力设计院有限公司工作联系单
No.20190901
2019年 9月 09日 |  |  | 字 号
工 程 名 称 | 如东东安交通服务有限公司10kV配变工程 | 提 出 单 位 | 如东县供电公司营配部 | 四联
图 纸 名 称 |  | 主 送 单 位 | 如东东安交通服务有限公司
图 纸 编 号 |  | 抄 送 单 位 | 如东县供电公司营配部
联系内容及处理办法： |  |  | 备注：
根据如东县供电公司营配部相关要求，高供高计计量柜内计量用电流CT、电压PT需提供相应抽头供负荷控制装置采样、在线监测用，故业主方10kV配电装置配置结线图内1H2、2H2柜电流CT、电压PT需做相应调整具体如下： 1、1H2、2H2柜内电流CT调整为( )-10 [ 75/5 ] [0.2S/0.2] [10VA/10VA]。 2、1H2、2H2柜内电压PT调整为( )-10 [10/0.1/0.1] [0.2/0.5] [30VA/30VA]
审定： | 校核： |  | 通知人：
备注：1、本表分送建设单位、施工单位和设计室自留。
2、本表如不够填写，可另用续页。

## Sheet2
NXL系列楔型铝合金耐线夹 | NXL-4 | 套 | 42
NXJ系列耐张线夹 | NXJ-3 | 只 | 156
球头挂环 | QP-7 | 只 | 198 | 36 | 6
双联碗头挂板 | WS-7 | 只 | 42 | 36 | 6
碗头挂板 | W-7A | 只 | 156 | 36 | 12
U型挂环 | U-7 | 只 | 354 | 108 | 24
U型挂环 | UL-7 | 只 | 198 |  | 24
72
NXL系列楔型铝合金耐线夹 | NXL-4 | 套 | 72
NXJ系列耐张线夹 | NXJ-3 | 只 | 108
球头挂环 | QP-7 | 只 | 180
双联碗头挂板 | WS-7 | 只 | 72
碗头挂板 | W-7A | 只 | 108
U型挂环 | U-7 | 只 | 288
U型挂环 | UL-7 | 只 | 180