南通东湖旅游度假酒店建设项目--配套用房A、B楼幕墙及门窗工程

编制说明

一、编制依据：

- 编制依据:根据业主提供的本工程图纸编制；

- 计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）及相关补充计价定额；人工工资单价（执行苏建函价〔2019〕411号）；

- 工程取费标准按省级建设主管部门颁发的现行的《江苏省建设工程费用定额》（2014）及苏建价〔2016〕154号文件的相关规定要求；税率执行苏建函价〔2019〕178号文件；

- 材料价格按2019年第11期南通工程造价信息的指导价执行，缺项材料按《南通市工程造价信息》（市场信息版）的价格或市场询价计入；

- 临时设施费：以分部分项工程费为计费基数，装饰工程费率0.3%；

- 现场安全文明施工措施费：装饰费率1.7%；

- 建筑工人实名制费用：装饰费率 0.03% ；

- 规费：环境保护税不计；

- 社会保险费按单位工程分别计取，装饰费率2.4%；住房公积金按单位工程分别计取，装饰费率0.42%；

- 税金：费率按9%计取；

- 扬尘污染防治增加费暂未考虑，标化增加费暂不计；

其他说明：

- 1、办公部分采用的是（6中透光Low-E+12A+6透明）中空玻璃、隔热铝合金型材。

- 2、其他部分采用的是（5透明+6A+5透明+6A+5透明）中空玻璃塑料窗

- 3、本次招标范围外门窗；所有内门均不考虑；

- 4、所有外防火门均按钢制防火门计入；

- 5、所有铝合金平开门均考虑不锈钢拉手，高度不小于600mm；

- 6、建议品牌详：《招标文件及工程量清单》。

编制日期：二〇一九年十一月十九日