## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：如东县现代农业产业示范园种苗服务中心智能温室项目--1#-4#薄膜温室【土建】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 010100000 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:二类土 计价量 | m2 | 11755.52
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:二类土 2、挖土深度:2.0m 以内 3、就近堆放 计价量 | m3 | 25.56
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:二类土 2、挖土深度:2.0m 以内 3、就近堆放 计价量 | m3 | 146.24
分部小计
| 010400000 | 砌筑工程
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:混凝土标准砖 2、墙体类型:120砖砌挡水墙 3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0 | m3 | 25.6
分部小计
| 010500000 | 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:C25商品砼 | m3 | 25.6
6 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土种类:C30商品砼 | m3 | 22.16
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:C30商品砼 | m3 | 96.54
8 | 010507001001 | 散水 | 苏J01-2005-1/12 | m2 | 407.12
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | HRB400Φ12以内 | t | 2.156
分部小计
| 010600000 | 金属结构工程
10 | 010602001001 | 大棚钢骨架 | 1、大棚钢架、墙梁、墙柱、撑杆、斜拉杆、檩条、拉条、预埋件、卡槽、连接件等主次骨架构件及紧固件制作、安装 2、温室骨架均采用轻钢结构，所有骨架、型材必须采用热浸镀锌材料 3、具体做法:详见施工图 | t | 59.151
11 | 010602001002 | 外遮阳钢骨架 | 1、外遮阳骨架、纵横梁、拉杆、跨撑等主次骨架构件及连接件制作、安装 2、50X50及50X80镀锌方管，联栋间用镀锌方管和连接件组合成，所有骨架、型材必须采用热浸镀锌材料 3、具体做法:详见施工图 | t | 23.086
12 | 010606011001 | 2.0mm厚钢板天沟 | 1、钢材品种、规格:Q235折弯后热浸镀锌 2、含制作安装 3、具体做法:详见施工图 | t | 7.547
分部小计
| 010900000 | 屋面及防水工程
13 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:Φ160PVC落水管、PVC水斗、铸铁落水口等 | m | 224
14 | 010901005001 | 塑料膜大棚 | 1、大棚拱棚 2、采用防滴露,五层共挤15丝以色列进口薄膜 3、管材及配件另计 4、展开面积 5、具体做法:详见施工图 | m2 | 17971.2
15 | 011207001001 | 塑料膜大棚 | 1、四周围棚 2、采用防滴露,五层共挤15丝以色列进口薄膜 3、管材及配件另计 4、展开面积 5、具体做法:详见施工图 | m2 | 10080
16 | 011207001002 | 塑料膜大棚 | 1、屋面遮阳外网 2、管材及配件另计 3、展开面积 4、具体做法:详见施工图 | m2 | 11648
17 | 011207001003 | 塑料膜大棚 | 1、屋面遮阳内网 2、管材及配件另计 3、展开面积 4、具体做法:详见施工图 | m2 | 11648
18 | 011207001004 | 防虫网 | 1、防虫网(25目) 2、具体做法:详见施工图 | m2 | 3152
19 | 011207001005 | 湿帘外卷膜 | 1、湿帘外卷膜，优质的1.8米高湿帘,进口纸 2、韩国进口电动卷膜器,32x1.5mm卷膜杆,铝合金抗风杆设计 3、铝合金湿帘上盖/铝合金湿帘水槽/铝合金湿帘侧盖 4、具体做法:详见施工图 | m2 | 345.6
20 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、大棚骨架配件、防风橡皮条、薄膜卡簧、聚氨醋托幕线、薄膜保护、温室覆盖、顶面侧面开窗及内外遮阳等所需的所有配件 2、大棚投影面积 3、具体做法:详见施工图 | m2 | 9984
21 | 010802001001 | 金属门 | 1、双扇铝合金推拉门3000×3000mm（含五金及配件） 2、具体做法:详见施工图 | m2 | 72
分部小计
| 011200000 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 1573.69
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | m2 | 9984
3 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、混凝土种类:C25商品砼 | m2 | 25.6
4 | 011702001002 | 垫层模板 | 1、混凝土种类:C30商品砼 | m2 | 22.16
5 | 011702001003 | 独立基础模板 | 1、混凝土种类:C30商品砼 | m2 | 169.91
单价措施项目清单合计
1 | 暂列金（不得下浮） |  |  | 项 | 1 | 200000 | 200000
合 计

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：如东县现代农业产业示范园种苗服务中心智能温室项目--1#-4#薄膜温室【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、AP1控制柜 2、含浪涌保护器;IP65 3、详见系统图 | 台 | 4
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、插座箱 2、IP65 3、详见系统图 | 台 | 8
3 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:80*60 3、材质:钢制 | m | 774.4
4 | 030411001001 | 配管 | 1、PVC25 2、沿钢结构支架明配 | m | 372
5 | 030411001002 | 配管 | 1、金属软管20 2、沿钢结构支架明配 | m | 104
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、RVV-4*1.5mm2 2、铜芯 2、桥架敷设 | m | 3893.6
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、RVV-2*1.5mm2 2、铜芯 2、桥架敷设 | m | 1100.4
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、RVV-5*2.5mm2 2、铜芯 2、桥架敷设 | m | 296.4
9 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:RVV-3*1.0mm2 3、敷设方式、部位:沿桥架敷设 | m | 1119.6
10 | 030408002002 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:RVV-2*1.0mm2 3、敷设方式、部位:沿桥架敷设 | m | 266
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1、86型塑料接线盒 2、安装形式:明装 | 个 | 104
12 | 030113009001 | 电动机 | 1、名称：电动拉幕机（内外遮阳） 2、型号：0.55KW,5.2r/min,400Nm | 台 | 8
13 | 030113009002 | 电动机 | 1、名称:电动卷膜器 2、型号：40W,24V,DC | 台 | 20
14 | 030113009003 | 电动机 | 1、名称:电动顶开窗 2、型号：DWXC-40-400Nm,300:1,0.37kw-380V | 台 | 24
15 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、名称:湿帘循环水泵 2、型号:1.1KW 3、含基础、阀门、液位控制、软接、仪表、控制箱、安装调试等一切附件 | 台 | 4
16 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1、名称:轴流风机 2、型号/规格:380V;1.1KW;壁装 3、控制箱设备自带 | 台 | 48
17 | 030604003001 | （内）外遮阳驱动系统 | 1、名称:电动拉幕机驱动系统 2、材质：Q235;热浸镀锌 3、含驱动轴1”×2.65；长度3933mm及焊合接头等一切附件 4、详见图纸 | 套 | 96
18 | 030604003002 | （内）外遮阳传动系统 | 1、名称:电动拉幕机传动系统 2、规格、型号：A型3850mm 3、材质：Q345 4、含齿轮、齿条及与推杆连接件幕杆驱动卡等一切附件 5、详见图纸 | 套 | 104
19 | 030604003003 | （内）外遮阳传动推拉杆 | 1、名称:推拉杆 2、规格、型号：Φ32×1.5；长度4088mm 3、材质：Q235;热浸镀锌 4、含推拉杆、连接件等一切附件 5、详见图纸 | 套 | 1144
20 | 030604003004 | （内）外遮阳传动活动边型材 | 1、名称:铝合金活动边型材 2、规格、型号：长度6050mm 3、材质：铝合金 4、活动边型材连接件等一切附件 5、详见图纸 | 套 | 832
21 | 030604003005 | 开窗驱动系统 | 1、名称:开窗驱动轴 2、材质：Q235;热浸镀锌 3、含驱动轴1”×2.65；长度5980mm及焊合接头等一切附件 4、详见图纸 | 套 | 216
22 | 030604003006 | 开窗传动系统 | 1、名称:开窗传动系统 2、规格、型号：A型1250mm 3、材质：Q345 4、含齿轮、齿条及连接件等一切附件 5、详见图纸 | 套 | 648
23 | 031002002001 | 设备支架 | 1、轴流风机支架 2、镀锌角钢L50*50*5 | 套 | 48
24 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1、电动机检查接线及调试 2、电机功率;1.1KW | 台 | 52
25 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | 1、电动机检查接线及调试 2、电机功率:0.55KW | 台 | 8
26 | 030406009002 | 微型电机、电加热器 | 1、电动机检查接线及调试 2、电机功率:0.4KW | 台 | 20
27 | 030406009003 | 微型电机、电加热器 | 1、电动机检查接线及调试 2、电机功率:0.37KW | 台 | 24
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 20
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
2 | 031302007001 | 施工超高增加费 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计