江苏扶海大数据产业发展有限公司

询

价

采

购

文

件

采购项目名称：        大豫镇派出所智能化设备采购项目

采购单位名称：        江苏扶海大数据产业发展有限公司

采 购 方 式 :                  询价采购

二0一九年十一月

第一部分  询价采购公告

有关供应商：

江苏扶海大数据产业发展有限公司按规定以询价方式采购以下内容：

1.采购人：江苏扶海大数据产业发展有限公司

2.采购项目名称: 大豫镇派出所智能化设备采购项目

3.项目内容：大豫镇派出所智能化设备的采购、安装，具体参数要求详见“项目需求”。

4.招标范围包括：

本询价文件所示全部内容，包括但不限于：为完成大豫镇派出所智能化设备采购项目所需的供货、运输（包括卸货、二次搬运）、安装（含配件等）、质保期内维修保养等。

- 供货地点：如东县大豫镇派出所。

供货时间：成交供应商应自签订合同之日起 15 日历天内竣工。

6.供应商资格要求：

（1）投标人须具有独立法人资格，且其营业执照经营范围包含本采购项目内容的生产或销售，具有履行本项目所需的货物和能力。

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力。

7. 本项目采用资格后审，取消报名环节，招标文件等请在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。

8.本工程资料费300元，开标时由代理单位收取，无论中标与否，不予退还。

9.供应商投标截止时间：2019年 12 月 3 日上午10:00

投标文件递交及投标保证金缴纳时间:2019年 12 月 3 日上午9:30-10:00

开标时间：2019年 12 月 3 日上午10:00

10. 递交投标文件、递交投标保证金的地点：江苏东和投资集团有限公司209会议室。

11.联系方式：

招标单位：江苏扶海大数据产业发展有限公司

联 系 人：王佳伟   联系电话：17505130602

代理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司

联 系 人：郭艳晴   联系电话：18112254549

第二部分 采购项目要求

- 采购项目内容及要求：

1、采购人：江苏扶海大数据产业发展有限公司

2、项目名称：大豫镇派出所智能化设备采购项目

3、项目内容：

（1）采购内容：大豫镇派出所智能化设备的采购、安装，具体参数要求详见“项目需求”。

（2）招标范围包括：为完成大豫镇派出所智能化设备采购项目所需的供货、运输（包括卸货、二次搬运）、安装（含配件、安装辅材等）、质保期内维修保养等。

（3）本项目为一个完整标的，标的内货物不得拆分，否则视为非实质性响应。

4、供货地点：如东县大豫镇派出所。

- 产品质保及售后服务要求

1、所有货物是优质、全新未用过、无损、检测合格的，须符合国家相关技术要求，所有货物须经采购人验收合格后方可进场。

2、投标单位所供所有产品必须标识清晰，相关质保、合格证书齐全，供货时须提供原厂项目授权、参数证明及原厂免费质保函原件。

3、本项目设备清单所述设备提供两年原厂质保。

4、供应商免费送货上门、安装调试、人员培训。

5、供应商应具备完善售后服务体系，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

6、在质保期内出现故障，供应商应履行其所保证的免费维保义务，做到7×24小时响应，一般故障在2小时内修复，重大故障在3个工作日内解决。

三、工作范围

1、投标供应商须完成大豫镇派出所智能化设备采购项目所需的供货、运输（包括卸货、二次搬运）、安装（含配件、安装辅材等）、质保期内维修保养等。

2、投标人须现场勘察，了解项目具体情况，根据采购人及项目需要完成项目的具体、供货、运输、质保期内的免费维修保养等服务。

四、供货及验收：

1、供货时间：成交供应商应自签订合同之日起 15 日历天内竣工。

2、项目质量要求：验收合格

3、交付地点：如东县大豫镇派出所。

4、本项目的一切安全责任全部由成交供应商负责承担。

五、付款条件

合同签订后15个工作日内向成交供应商支付合同款的30%的预付款；所有货物供货至采购人指定地点、调试完毕并通过采购人组织的验收后支付至合同款的95%；剩余款项待原厂质保期（项目验收合格）满二年且无质量问题后一次性付清余款。

- 项目需求

- 采购清单及建议品牌

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 建议品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审讯专用半球摄像机 | 详见技术参数 | 8 | 台 | 海康威视(省市审讯系统对接指定品牌) |  |
| 2 | 审讯专用全景摄像机 | 详见技术参数 | 4 | 台 | 海康威视(省市审讯系统对接指定品牌) |  |
| 3 | 讯问专用硬盘录像机(带刻录功能) | 详见技术参数 | 4 | 台 | 海康威视(省市审讯系统对接指定品牌) |  |
| 4 | 监控级专用硬盘 | 8T,5400,3.5",SAT3,WD标准盘 | 12 | 台 | 西数、希捷、三星 |  |
| 5 | 拾音器 | 详见技术参数 | 8 | 台 | 海康威视(省市审讯系统对接指定品牌) |  |
| 6 | 紧急按钮 | 详见技术参数 | 5 | 个 | 海康威视 |  |
| 7 | 声光警号 | 详见技术参数 | 4 | 个 | 海康威视 |  |
| 8 | 温湿度万年历 | 详见技术参数 | 4 | 台 | 海康威视 |  |
| 9 | 智能显示终端 | 详见技术参数 | 4 | 台 | 海康威视 |  |
| 10 | 24口交换机 | 详见技术参数 | 6 | 台 | 海康、英飞拓、科达 |  |
| 11 | 8口交换机 | 详见技术参数 | 1 | 台 | 海康、英飞拓、科达 |  |
| 12 | 红外网络半球 | 详见技术参数 | 56 | 台 | 海康、英飞拓、科达 |  |
| 13 | 红外网络半球 | 详见技术参数 | 14 | 台 | 海康、英飞拓、科达 |  |
| 14 | 拾音器 | 详见技术参数 | 14 | 台 | 海康、英飞拓、科达 |  |
| 15 | 32路NVR硬盘录像机8盘位 | 详见技术参数 | 2 | 台 | 海康、英飞拓、科达 |  |
| 16 | 16路NVR硬盘录像机8盘位（办案区） | 详见技术参数 | 1 | 台 | 海康、英飞拓、科达 |  |
| 17 | 16盘位磁盘阵列 | 详见技术参数 | 1 | 台 | 海康、英飞拓、科达 |  |
| 18 | 液晶拼接屏 | 详见技术参数 | 12 | 台 | 卓悦、海康、巡视 | 要求为一个整体结构、美观大方，详见拼接屏示意图 |
| 19 | 46寸新型模块化框架 | 46寸新型模块化框架，现场定制 | 12 | 套 |  |  |
| 20 | 46寸新型模块化底座 | 46寸新型模块化底座，现场定制 | 4 | 套 |  |  |
| 21 | DVI线缆 | DVI-D电缆,单通道,10m,黑色 | 12 | 套 |  |  |
| 22 | 高清解码器 | 12路高清解码器 | 1 | 台 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 23 | 高速图形处理器 |  | 12 | 台 | 卓悦、海康、巡视 |  |
| 24 | 控制软件 |  | 1 | 套 | 卓悦、海康、巡视 |  |
| 25 | 驱动板，逻辑版，屏线等 |  | 12 | 套 | 卓悦、海康、巡视 |  |
| 26 | LED显示屏（含框架、控制系统） | 室内单色，单块尺寸：304*152mm，点数：64*32点 | 1.8 | m2 | 晶鑫、三思、海康 |  |
| 27 | 枪机 | 详见技术参数 | 16 | 12台 | 海康、英飞拓、科达 |  |
| 28 | 55寸液晶拼接屏 | 详见技术参数 | 4 | 台 | 三星、海康、创维 |  |
| 29 | 55寸拼接屏支架 | 55寸壁挂框架，现场定制 | 4 | 套 |  |  |
| 30 | 门禁读卡器 | 详见技术参数 | 7 | 台 | 申哲、汉军、海康威视 |  |
| 31 | IC卡发卡器 | 详见技术参数 | 2 | 台 | 申哲、汉军、海康威视 |  |
| 32 | 电磁吸力锁280KG | 详见技术参数 | 7 | 台 | 申哲、汉军、海康威视 |  |
| 33 | 出门按钮 | 详见技术参数 | 7 | 个 | 申哲、汉军、海康威视 |  |
| 34 | 门禁卡 | （国产）标准白卡外形，mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，16个扇区，容量1K，PVC材质 | 60 | 张 | 申哲、汉军、海康威视 |  |
| 35 | 门禁主机 | 详见技术参数 | 4 | 台 | 申哲、汉军、海康威视 |  |

注：（1）投标报价中应包含文件中所确定的招标范围内的货物费（含安装部件、备品备件费）、增值税、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、安装（含配件、安装辅材等）、质保、售后服务费用、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的材料、劳务及所需的全部费用。投标供应商须综合考虑，中标后和签订合同时及项目实施过程中，投标供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加项目费用的要求。本项目结算时成交单价不因任何因素调整，数量按实结算。

（2）请投标方提前前往现场确认安装环境，若有相关费用一并包含于报价中说明。

（3）本采购文件中所指的品牌均为建议品牌，如供应商拟投产品不在建议品牌之列的，拟投产品的技术功能参数不得低于建议品牌, 同时投标供应商应当在报价截止时间前2日内向采购人提供拟投产品的技术资料及相关证明材料（如提供拟投产品制造商出具的拟投产品详细技术参数证明文件，技术参数证明文件须加盖拟投产品制造商公章，同时提供权威检测机构出具的检测报告），以证明拟投产品全部技术参数功能不低于建议品牌。采购人确认产品符合要求的，可以参与投标报价，未提供或不符合要求的一律作无效报价处理（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章）。

- 设备详细参数

| 设备名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 审讯专用半球摄像机 | 200万3寸miniPTZ，支持高清网络、HD-SDI信号同时输出，高清网络视频输出：1920×1080@30fps；HD-SDI视频输出：1080P@25fps/30fps 支持接入温湿度显示屏，并以OSD形式叠加温度、湿度信息，温湿度位置可移 105°超广角， 4倍光学变倍，16倍数字变倍 支持采用H.265、H.264视频编码标准，音频编码支持AAC， 48kHz音频采样率 支持超低照度0.05Lux/F2.0(彩色),0.005Lux/F2.0(黑白) 审讯人员数量检测：实时检测审讯人员数量，并上报平台，若审讯人员低于2人，则产生报警 被审讯人员静止检测：实时检测被审讯人员是否长时间静止不动，持续时间1-3600S可设置，并上报平台，预防被审讯人员瞌睡、自杀等异常行为 审讯室剧烈运动检测：实时检测审讯室是否有剧烈运动，并上报平台，若是则产生报警 被审讯人员起身检测：在特定时间 |
| 审讯专用全景摄像机 | 300万像素，支持H.265，超宽动态，20米红外补光 全景监控，水平视角：140°，垂直视角：103°； 支持越界、入侵区域、起身、攀高、如厕超时、远端放大等司法专用智能功能，内置、外接双音频； |
| 讯问专用硬盘录像机(带刻录功能) | 支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入； 默认支持4路1080P网络视频接入,禁用1路模拟增加1路网络，最大支持8路1080P网络接入； 支持1路VGA输入和1路HDMI输入； 支持全路数H.265编解码； 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息； 自带7寸触摸屏； 标配2个DVD光驱； 支持4个SATA接口，支持容量最大为8TB的硬盘； 3U机箱，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 拾音器 | 全向降噪拾音器 监听范围 5~150平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -42dB 音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 频率响应 20Hz~20KHz 信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） 指向特性 全方向性 保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% 电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 高保真震膜电容咪头 动态范围 ≥104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压 ≥120dB SPL（1KHz,THD 1%） 安装方式 卡座分离式设计，便于吸顶安装 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 电源电压 DC 12V 工作电流 25mA 物理尺寸 82mm（直径） x 32mm（高） 工作环境温度 -25℃ ～ 70℃ |
| 紧急按钮 | 紧急按钮（窄条式无钥匙）防火ABS阻燃外壳，连接方式常开/常闭，产品尺寸(mm)76*14*14 |
| 声光警号 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 |
| 温湿度万年历 | 显示范围 温度：-9℃ ～99℃ 湿度：0％ ～99％ 测量精度 ＜±1℃ 湿度＜ ±3%RH 外观尺寸 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高) 供电电压 AC 100V～260V |
| 智能显示终端 | Android 4.4操作系统； 10.1英寸TFT LCD触控屏； 1024*600显示分辨率； 1个100M/1000M自适应以太网口； 支持从讯问/谈话管理平台自动获取同步录音录像状态及房间预约信息； 支持房间状态的自动更新，同步录音录像开启后，画面自动更新为“使用中”，同步录音录像结束后，画面自动更新为“空闲中”； 支持讯问/谈话持续时间和房间预约信息展示，同时支持房间编号显示。 |
| 24口交换机 | 24口百兆非网管POE交换机，机架式，24个百兆POE电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量8.8Gbps,包转发率6.55Mpps,1U高度，19英寸机架式，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗440瓦，支持AF,AT双标准POE，POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术 |
| 8口交换机 | 非网管POE交换机支持8口百兆PoE电口，可通过网线直接供电，PoE自适应802.3af（15.4W）和802.3at（30W）标准，整机PoE最大输出功率为120W，通过普通的5类双绞线即可为AP、IP摄像头、IP电话等PoE受电设备同时传输电力和数据。 |
| 红外网络半球 | 400万星光级 1/1.8" CMOS海康威视AI轻智能抓拍半球型网络摄像机 支持两种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 最低照度:彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0003Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 镜头:4mm~6mm: F1.6 水平视场角79°~51°； 调整角度:两轴调节：水平：0-355°；垂直： 0-75° 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560×1440 存储功能:支持最大标准Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC/ Micro SDXC(128G)断网本地存储 |
| 红外网络半球 | 400万星光级 1/1.8" CMOS海康威视AI轻智能抓拍半球型网络摄像机 支持两种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 最低照度:彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0003Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 镜头:4mm~6mm: F1.6 水平视场角79°~51°； 调整角度:两轴调节：水平：0-355°；垂直： 0-75° 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560×1440 存储功能:支持最大标准Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC/ Micro SDXC(128G)断网本地存储 ★带拾音功能 |
| 拾音器 | 全向监控拾音器； 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； |
| 32路NVR硬盘录像机8盘位 | 名单库比对报警（1路抓拍机的人脸比对，或者1路普通IPC的抓拍和比对） 16个人脸名单库，总库容4000张 支持以脸搜脸、按姓名检索 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，已搭载4块8T AI硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |
| 16路NVR硬盘录像机8盘位（办案区） | 名单库比对报警（1路抓拍机的人脸比对，或者1路普通IPC的抓拍和比对） 16个人脸名单库，总库容4000张 支持以脸搜脸、按姓名检索 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，已搭载4块8T AI硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |
| 16盘位磁盘阵列 | 【单控】3U机架式16盘位，单控制器，64位多核处理器，4GB缓存（可扩展至32GB)，单电源，3个千兆网口，带16块10T氦气磁盘，磁盘类别为监控级 单设备可提供160TB存储空间（实际可用空间：107TB) 支持视音频、智能分析录像的混合直存，640Mbps接入带宽；支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。支持RAID 0、1、3、5、6、10、50、JBOD多种模式； 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） |
| 液晶拼接屏 | 面板类型 46”DID LCD Panel；显示尺寸 1018.68(W)*572.27(H)(mm)；显示比例 16：9；背光类型 LED；分 辨 率 1920*1080；显示色彩 16.7M(8bit)；亮度 450cd/m2；对比度 4000:1；可视角度 178°；响应时间 ≤6ms；使用寿命 60000小时；物理拼缝 3.5mm |
| 枪机 | 400万星光级 1/1.8" CMOS海康威视AI轻智能抓拍筒型网络摄像机 支持两种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 最低照度:彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0003Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 镜头:4mm~6mm: F1.6 水平视场角79°~51°； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560×1440 存储功能:支持最大标准Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC/ Micro SDXC(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 |
| 55寸液晶拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：12ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×1） 可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤150W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； 外形尺寸：1213.7mm×684.5mm×70.5mm（长×宽×高）（不含手柄）； 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； |
| 门禁读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：物理按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：打螺钉、壁挂安装，无需暗盒 工作环境：室内/室外，IP65 外型尺寸:123mm(高)x88mm（宽）x21mm（厚） |
| IC卡发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm |
| 电磁吸力锁280KG | 上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压?DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA 功耗：6W |
| 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； |
| 门禁主机 | 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） |

- 拼接屏示意图

拼接屏要求为一个整体结构、美观大方，示意图如下：

第三部分   投标须知

一 .说明

1.本采购文件中所称的“采购人”为江苏扶海大数据产业发展有限公司 ，“投标人”为本项目的供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目的中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购方所有。

3.投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业或自然人。

4.投标人对招标文件如有疑问，应于招标文件发出后2日内以无记名邮件方式发至招标专用邮箱（841856789@qq.com），所有答复也在网上公开回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式在网上公开发布，各投标人可在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。

二.投标人资格要求

投标人必须同时符合以下条件：见本项目采购公告。

三.询价采购程序及成交原则

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人在投标截止时间前到采购方指定地点递交投标文件、投标保证金，参加本项目的投标报价。

2.询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件数量及密封、标记情况；

（2）投标保证金交纳情况；

（3）投标人及有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

5.成交原则：

（1）本项目价格标采用低价优先法计算，评标委员会根据各投标人的投标报价由低至高的顺序推荐三名中标候选人，由采购人确定第一的中标候选人为中标人。若最低报价相同时，将组织最低报价的供应商进行再次报价，再次报价必须小于前次报价，直至确定最终的成交供应商。

若第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，如第二中标候选人也发生上述问题，依次可确定第三中标候选人为中标人或者重新组织招标。

注：评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

（2）成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。

（3）成交供应商按照本招标文件相关规定与采购人签订采购合同。

四.无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（8）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（9）投标人未按本采购文件要求携带相关投标资料的备查原件到投标现场的；

（10）没有按规定缴纳投标保证金的；

（11）投标文件未对采购文件作出实质性响应的；

（12）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

（13）不同投标人委托同一自然人进行投标的；

（14）投标单位书面投标文件中的报价高于（含等于）采购人招标控制价（本项目招标控制价为400000.00元）；

（15）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，谈判小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经询价小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过采购单位控制价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五.报价要求

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人必须按时到采购方指定地点提交投标保证金和投标文件。投标人法定代表授权委托人在询价过程中签署的文件、资料均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或法定代表授权委托人签署的文件、资料的有效期为40个日历日。

3.投标报价包括工程量清单的全部内容，且为最终报价。

4.本项目为一个完整标的，询价小组不接受有选择性、不完整或不正确的报价。

5.报价应包括询价文件所确定的招标范围内的货物费（含安装部件、备品备件费）、增值税、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、安装（含配件、安装辅材等）、质保、售后服务费用、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的材料、劳务及所需的全部费用。投标供应商须综合考虑，中标后和签订合同时及项目实施过程中，投标供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加项目费用的要求。本项目结算时成交单价不因任何因素调整，数量按实结算。

6.报价应书写端正、字迹清楚、不得涂改（涂改无效）。询价小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价单。

7.询价小组可以允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

8.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其投标文件进行澄清。参加询价的供应商应当以书面形式进行确认。

9.如询价小组认为总报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则询价小组有权取消其成交资格，按顺序由总报价次低的供应商递补，以此类推。

六.投标要求

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四部分  投标文件格式”。

2.投标保证金：本工程投标保证金一律采用现金方式缴纳，其他方式缴纳无效。投标保证金金额为人民币伍仟元整（5000.00元），投标人必须将投标保证金带至开标现场，开标前提交【在递交投标文件的同时，投标保证金应随同单独提交】。

中标候选人的投标保证金在合同签订后退还，其余未成交供应商的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），中标候选人的投标保证金在合同签订并生效后按规定退还（无息）。

3.投标文件和投标保证金必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人递交。

七.投标报价方式

1. 投标报价方式：固定单价报价方式

2. 投标人报价时应充分考虑项目实施期间各类建材的市场风险。承包人在报价时应充分考虑项目实施期间所有的市场风险。合同价款中包括询价文件所确定的招标范围内的货物费（含安装部件、备品备件费）、增值税、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、安装（含配件、安装辅材等）、质保、售后服务费用、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的材料、劳务及所需的全部费用。投标供应商须综合考虑，中标后和签订合同时及项目实施过程中，投标供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加项目费用的要求。本项目结算时，成交单价不因任何因素调整，数量按实结算。

八.其它说明

1、无论本次询价采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2、中标人在中标公示期满后5日内领取中标通知书，中标人在中标公示期满后5日内须缴纳10000（壹万元整），作为履约保证金【履约保证金须以银行转账方式提交】，履约保证金在工程完工验收合格后全额无息退还。

3、中标人在中标通知书发出后10日内与采购人签订合同。

4、成交供应商应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准成交供应商可向有关部门查询。

5、投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

6、投标人或中标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还并按本采购文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规给予处罚：①在招标过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标人放弃中标资格的；④中标人不按规定签定合同的；⑤投标人或中标人有违反“投标诚信承诺书”承诺约定的⑥投标人或中标人有其他违反本采购文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的行为的。

7、招标代理服务费

（1）本项目招标代理费由中标供应商支付。招标代理费按差额定率累进法进行计算，本项目招标代理费=中标价*国家收费标准的50%计收

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5%*50% |

（2）投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。

（3）中标供应商在开具中标通知书前由中标单位向代理单位缴纳代理服务费。

第四部分   投标文件格式

一.投标文件的数量、制作及密封

1.投标文件分为商务标和价格标两个部分。

2.投标文件数量、制作及密封：①商务标:正本壹份、副本贰份。②价格标:正本壹份、副本贰份。投标人应将商务标、价格标分别密封，并在封口处加盖投标人公章，同时在封袋上须注明采购项目名称、投标人全称。投标人可将商务标的正副本或价格标的正副本统一密封，可也分别密封，若投标人将正副本分别密封，须在封面上注明“正本”或“副本”字样。

3.投标文件内容

投标文件（A商务标部分和B价格标部分）必须按照以下格式制作，商务标部分须按照序号进行装订。以下带*内容必须全部提供，并加盖投标人红色实物公章。

A、商务标部分：

*1.法定代表人身份证明书（格式见附件一）、法定代表人第二代身份证复印件。

*2.法定代表人授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即经办人）第二代身份证复印件（法定代表人本人来投标的不需要提供）。（经办人必须携带身份证原件到投标现场备查）

*3. 企业法人营业执照副本复印件。【若投标人提供的为含二维码的复印件时，其原件无须带至开标现场备查，若投标人未携带原件备查且评标时扫描该打印件二维码时失败（无信息显示或与该打印件内容不一致），则视为废标】

*4. 技术规格偏离表（附件三）

注：（1）技术规格偏离表内容应与本采购文件第二章“六、项目需求”中的“1、采购清单及建议品牌”、“2、设备详细参数”相关内容相对应，所有参数功能应按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况；若投标人未逐项列出，则未填写的内容视为完全响应采购文件要求。本采购项目采购人不接受负偏离。

（2）本采购文件中所指的品牌均为建议品牌，如供应商拟投产品不在建议品牌之列的，拟投产品的技术功能参数不得低于建议品牌, 同时投标供应商应当在报价截止时间前2日内向采购人提供拟投产品的技术资料及相关证明材料（如提供拟投产品制造商出具的拟投产品详细技术参数证明文件，技术参数证明文件须加盖拟投产品制造商公章，同时提供权威检测机构出具的检测报告），以证明拟投产品全部技术参数功能不低于建议品牌。采购人确认产品符合要求的，可以参与投标报价，未提供或不符合要求的一律作无效报价处理（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章）。

*5.质保承诺（质保期限不得低于本采购文件相关要求，格式自拟）。

6.投标人认为有必要提供的其它资料。

B、价格标部分：

*1.投标报价单（格式见附件四，本投标报价单总价金额须与附件五投标总价金额一致）；

*2.投标分项报价表（格式见附件五）

第五部分  附  件

附件一：法定代表人身份证明书；

附件二：法定代表人授权委托书；

附件三：技术规格偏离表

附件四：投标报价单；

附件五：投标分项报价表；

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期：     年   月   日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

江苏扶海大数据产业发展有限公司 ：

本授权书声明：

我（姓名）             ，系（投标人全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）             为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加大豫镇派出所智能化设备采购项目的投标，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

附件三：

技术规格偏离表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 采购参数要求 | 投标产品参数 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

项目名称：大豫镇派出所智能化设备采购项目

注：（1）技术规格偏离表内容应与本采购文件第二章“六、项目需求”中的“1、采购清单及建议品牌”、“2、设备详细参数”相关内容相对应，所有参数功能应按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况；若投标人未逐项列出，则未填写的内容视为完全响应采购文件要求。本采购项目采购人不接受负偏离。

（2）本采购文件中所指的品牌均为建议品牌，如供应商拟投产品不在建议品牌之列的，拟投产品的技术功能参数不得低于建议品牌, 同时投标供应商应当在报价截止时间前2日内向采购人提供拟投产品的技术资料及相关证明材料（如提供拟投产品制造商出具的拟投产品详细技术参数证明文件，技术参数证明文件须加盖拟投产品制造商公章，同时提供权威检测机构出具的检测报告），以证明拟投产品全部技术参数功能不低于建议品牌。采购人确认产品符合要求的，可以参与投标报价，未提供或不符合要求的一律作无效报价处理（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章）。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件四：

投 标 报 价 单

江苏扶海大数据产业发展有限公司 :

一、采购项目名称：大豫镇派出所智能化设备采购项目 。

二、我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并根据该项目采购文件的规定，经考察现场和研究采购文件后，愿以人民币(大写)

的投标总价，按采购文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。

投   标   人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

附件五：

投标分项报价表

工程名称：大豫镇派出所智能化设备采购项目

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 数量 |  | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审讯专用半球摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 审讯专用全景摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 讯问专用硬盘录像机(带刻录功能) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 监控级专用硬盘 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 拾音器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 紧急按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 声光警号 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 温湿度万年历 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 智能显示终端 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 24口交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8口交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 红外网络半球 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 红外网络半球 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 拾音器 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 32路NVR硬盘录像机8盘位 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16路NVR硬盘录像机8盘位（办案区） |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16盘位磁盘阵列 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 液晶拼接屏 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 46寸新型模块化框架 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 高清解码器 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 高速图形处理器 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 控制软件 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 驱动板，逻辑版，屏线等 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | LED显示屏（含框架、控制系统） |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 枪机 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 55寸液晶拼接屏 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 55寸新型模块化框架 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 55寸新型模块化底座 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DVI线缆 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 门禁读卡器 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC卡发卡器 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 电磁吸力锁280KG |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 出门按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 门禁卡 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 门禁主机 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标单价中包括货物费（含安装部件、备品备件费）、增值税、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、安装（含配件、安装辅材等）、质保、售后服务费用、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的材料、劳务及所需的全部费用。投标供应商须综合考虑，中标后和签订合同时及项目实施过程中，投标供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加项目费用的要求。本项目结算时，成交单价不因任何因素调整，数量按实结算。

2、本工程招标控制价为人民币400000.00元  ，各投标单位书面投标文件中的报价低于招标控制价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。

投标人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日