江苏扶海大数据产业发展有限公司

招标文件

项目名称：        如东经济开发区雪亮工程分包服务项目

采购人名称：       江苏扶海大数据产业发展有限公司

采购方式：               竞争性磋商

二O一九年十二月

总  目  录

第一章  采购公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  项目需求	16

第四章  评标方法与评标标准	30

第五章  投标文件格式	33

第一章  采购公告

江苏大洲工程项目管理有限公司受江苏扶海大数据产业发展有限公司的委托，决定就如东经济开发区雪亮工程分包服务项目进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目名称

项目名称：如东经济开发区雪亮工程分包服务项目。

二、项目简要说明

本项目预算价为198万元，项目建设内容包括：①前端点位部署（112个点位）②中心平台建设（视频监控管理平台、交换机等设备）③终端部署（应急指挥终端）。

具体要求详见第三章“项目需求”。

三、投标人资格要求（同时满足以下各项要求）

（1）具备网络运营或通讯运营条件（不含投标人向他人租赁），具有光纤线路或具有铺设光纤线路许可的网络供应商（运营商）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、采购文件领取及信息发布

本项目采用资格后审，取消报名环节，招标文件等请在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。

五.本工程资料费叁佰元/套，开标时由代理单位收取，无论中标与否，不予退还。

六.投标截止时间：2019年12月 16 日下午3时00分。

投标文件递交及投标保证金缴纳时间: 2019年12月 16 日下午2:30-3:00。

开标时间：2019年12月 16 日下午3时00分。

递交投标文件、递交投标保证金的地点：江苏东和投资集团有限公司209会议室

七.联系方式：

采购单位：江苏扶海大数据产业发展有限公司

联 系 人：王佳伟  联系方式：17505130602

代理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司

联 系 人：郭艳晴；联系电话：18112254549

答疑邮箱：841856789@qq.com

八、投标响应文件制作份数要求

正本份数：1份 ，副本份数：2份。

九、本次投标保证金

投标保证金金额为人民币叁万元整，投标保证金必须在投标截止期前与投标响应文件一起送达开标地点并提交（不要密封在投标文件中）。

投标保证金必须以现金的形式递交。采购人不接受其他形式的保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1．采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

#### 2．合格的投标人

2. 1满足采购公告中投标人的资格要求的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3．适用法律

3.1 国家现行相关法律、规章和规定等。

#### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏扶海大数据产业发展有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取标书工本费每份：300元/套,投标截止时间前由招标代理单位收取,不予退还。

#### 5．采购文件的约束力

5.1 投标人一旦领取本采购文件并决定参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购文件领取之日起已经知道或应当知道采购文件是否损害其自身权益。投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

#### 6．采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏扶海大数据产业发展有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7．采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期3日前按采购公告中的联系方式，以书面形式提交给采购人。采购人认为已发布的采购文件确有必要澄清或者修改的，将在东和集团网发布补充通知。

#### 8．采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人均可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购人有权按规定要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3采购文件的修改将在采购公告发布媒体公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 9．投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与江苏扶海大数据产业发展有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、法定代表人授权书、投标人资格证明文件、投标报价表、投标人资质及业绩情况等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10.3投标响应文件参照投标文件格式中“投标主要文件目录”的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 11．证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2投标人应提交采购文件要求提供相关资格证明文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提供的证明产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供的服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12．投标报价表

12.1投标人应按照采购文件规定格式填报投标报价表。任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务的有关技术服务等。

12.3有关费用处理

投标报价采用单价报价方式，因此投标人的报价应包括人工费、材料费、产品设备、设备安装调试费、系统维护费、测试费、验收费、检测费、运行维护费用、质量保证费、现场培训费、技术服务费、必不可少的部件、标准备件费用、专用工具费用、质保售后费用、税金、代理服务费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用（招标文件中另有规定的除外）。结算金额按最终实际数量×中标单价。

12.4其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物或服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以报价表要求的为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标报价表上的价格应按下列方式分开填写：

#### 13．偏离表、商务条款响应及偏离表及投标（服务）说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；若出现缺、漏项则视为无偏离处理。

13.2 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14．投标保证金

投标供应商必须在投标截止时间前向采购人交纳投标保证金，保证金金额为人民币30000.0元整 。投标保证金必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点并提交（不要密封在投标文件中）。

投标保证金必须以现金形式递交，采购人不接受其他形式的保证金。

未成交供应商的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），成交供应商的投标保证金在合同签订并生效后按规定退还（无息）。

14.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

14.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，在因投标人的行为遭受损失时，可根据第15条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4 未成交的投标人的投标保证金在评标结束后全部退还（无息）。成交人的保证金可以在合同签订后，按规定办理退还手续。

#### 15.投标保证金没收情形：

下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标响应文件；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

（5）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

（6）成交人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

#### 16．投标有效期

16.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后四十五（45）日历日。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 17．投标响应文件份数和签署

17.1投标人应严格按照采购公告要求的份数准备投标响应文件，每份投标响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

#### 18．投标响应文件的密封和标记

18.1投标人应将投标响应文件正本和所有副本密封。投标人在投标响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的公章。不符合本条规定的投标将被拒绝或做无效投标处理。

18.2 密封的投标响应文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按采购公告中注明的地址送达；

(2) 注明投标项目名称、投标单位名称的字样。

18.3 如果投标响应文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

18.4 未按要求密封和加盖公章，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标响应文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

18.5　不论投标人中标与否，投标响应文件均不退回。

四、投标响应文件的递交

#### 19．投标截止日期

19.1 采购人收到投标响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20．迟交的投标文件

20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 21．投标响应文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标响应文件后，可以修改或撤回其投标响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标响应文件。

21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五、评审的程序和内容

#### 22．投标人参加磋商

22.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与投标人进行磋商。投标人应委派携带有效证件的代表（授权代理人）准时参加。

#### 23．成立竞争性磋商小组

23.1磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

23.2 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

23.3 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.4 采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人说明情况。

#### 24．评审程序、内容

24.1 磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

24.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

24.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

24.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票确定出最终方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

24.5 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（1）倡导诚实报价，如磋商文件没有重大修改的，最后报价不能高于第一次报价，高于的作无效报价处理。

（2）最后报价应包含本次项目的所有费用【包括人工费、材料费、产品设备、设备安装调试费、系统维护费、测试费、验收费、检测费、运行维护费用、质量保证费、现场培训费、技术服务费、必不可少的部件、标准备件费用、专用工具费用、质保售后费用、税金、代理服务费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用（招标文件中另有规定的除外）。结算金额按最终实际数量×中标单价】

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件报价的，分项报价同比例调整。

24.6 已提交投标响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。

24.7 磋商时间由磋商小组掌握。

#### 25．无效投标条款和项目终止条款

25.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；投标响应文件未按规定的格式、内容和要求编制、投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（3）在报价时采用选择性报价；

（4）不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）对采购文件未能作出全面实质性响应或对采购文件进行实质性修改的；

（6）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（7）投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假材料的；

（8）不同投标人委托同一个人办理投标事宜的，不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的，不同投标人的投标文件异常一致的；

（9）最后磋商报价超过采购预算的(本项目采购预算为198万元)；

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

25.2出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最后磋商报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）项目发生重大变化采购人暂时不能确定需求或供应商提供的产品和服务不能满足需求等。

25.3变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定或经批准可以2家的情形除外），除采购任务取消外，采购人报告监管部门，经批准后将视情采取其他方式继续组织采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

六、定标

#### 26．确定成交单位

26.1磋商小组根据本采购文件规定评分办法与评分标准，向采购人推荐出成交候选人或受采购人委托直接确定成交人。任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

26.2如推荐成交候选人的，由采购人根据磋商小组推荐的成交候选人（多名候选人的根据排名顺序依次）确定成交人。

26.3若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被磋商小组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经监督管理部门批准，采购人有权重新组织采购。

#### 27．质疑处理

27.1磋商供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

27.2质疑必须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或招标代理机构有权不予受理。

27.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

#### 28．中标通知书

28.l 成交结果质疑期满后，采购人将向成交供应商发出中标通知书。

28.2 成交供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 29．签订合同

29.l成交人必须按中标通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

29.2 采购文件、成交人的投标响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3在合同签订之前，采购人有权对成交单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购单位有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在标书有效期内另行评定成交者，或重新采购。

29.4签订合同后，成交人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，成交人也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

#### 30．服务的追加、调减

30.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交人协商签订补充合同。

30.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

30.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次公开采购的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次采购合同的基础上，另行签订服务的添购合同。

八、其他说明

1、投标人如对本采购文件中的采购需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件等）有疑问或不明之处，可与采购人联系。采购人对采购项目的采购需求有解释权。在采购过程中如出现投标人针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由采购人负责并书面答复。

采购人：江苏扶海大数据产业发展有限公司   联 系 人：王佳伟  电话：17505130602。

九、招标代理服务费

1、本项目招标代理费由中标供应商支付，本项目招标代理费为5000.00元整。

2、投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。

3、中标供应商在中标结束后向代理单位缴纳代理服务费。

第三章  项目需求

一、项目采购清单：

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道路监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路监控变焦摄像机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 可变焦枪式摄像机，详见参数要求 | 62 | 只 |  |
| 2 | 高速球机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 高速球型摄像机，360°，详见参数要求 | 10 | 只 |  |
| 3 | 安装横臂 | 定制 | 定制，1-1.5米可调节抱柱支架，全热镀锌，表面喷塑处理，壁厚≥2mm，带摄像机安装点位 | 53 | 只 | 带底座及抱箍 |
| 4 | 安装支架 | 国产 | 枪式摄像机壁装安装支架 | 6 | 只 | 带抱箍 |
| 5 | 安装支架 | 国产 | 球型摄像机壁装安装支架 | 6 | 只 | 带抱箍 |
| 6 | 摄像机电源 | 国产 | DC12V 2A开关电源 | 62 | 只 |  |
| 7 | 摄像机电源 | 国产 | AC24V 2A开关电源 | 10 | 只 |  |
| 8 | 立杆 | 定制 | 6400*4500，具体要求详见图纸要求 | 12 | 根 | 立杆生产单位应具备公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级或以上 |
|  |  |  | 顶端及各处均有防水装置 |  |  |  |
| 二、火车站微卡口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化相机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 结构化相机，详见参数要求 | 2 | 只 |  |
| 2 | 补光灯 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | LED补光灯，详见参数要求 | 2 | 只 |  |
| 3 | 立杆 | 定制 | 6400*4500，具体要求详见图纸要求 | 2 | 根 | 立杆生产单位应具备公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级或以上 |
| 三、人脸抓拍识别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 人脸抓拍摄像机，详见参数要求 | 8 | 只 | 含电源、支架、护罩等，学校门口及政府大楼门口使用 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 4000*2000，具体要求详见图纸要求 | 3 | 根 | 立杆生产单位应具备公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级或以上 |
| 3 | 安装横臂 | 定制 | 定制，1-1.5米可调节抱柱支架，全热镀锌，表面喷塑处理，壁厚≥2mm，带摄像机安装点位 | 1 | 根 | 带底座及抱箍 |
| 4 | 安装支架 | 定制 | 摄像机壁装安装支架 | 4 | 根 | 带抱箍 |
| 四、环保监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速球机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 高速球型摄像机，360°，详见参数要求 | 10 | 只 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 国产 | AC24V 2A开关电源 | 10 | 只 |  |
| 3 | 安装横臂 | 定制 | 定制，1-1.5米可调节抱柱支架，全热镀锌，表面喷塑处理，壁厚≥2mm，带摄像机安装点位 | 5 | 只 | 带底座及抱箍 |
| 4 | 安装支架 | 定制 | 球型摄像机壁装安装支架 | 5 | 只 | 带抱箍 |
| 五、固废垃圾监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速球机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 高速球型摄像机，360°，详见参数要求 | 10 | 只 |  |
| 2 | 电子变焦摄像机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 可变焦枪式一体机，详见参数要求 | 4 | 只 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 国产 | DC12V 2A开关电源 | 4 | 只 |  |
| 4 | 摄像机电源 | 国产 | AC24V 2A开关电源 | 10 | 只 |  |
| 5 | 安装横臂 | 定制 | 定制，1-1.5米可调节抱柱支架，全热镀锌，表面喷塑处理，壁厚≥2mm，带摄像机安装点位 | 11 | 只 | 带底座及抱箍 |
| 6 | 安装支架 | 国产 | 球型摄像机壁装安装支架 | 3 | 只 | 带抱箍 |
| 六、铁路沿线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速球机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 高速球型摄像机，360°，详见参数要求 | 2 | 只 |  |
| 2 | 枪式摄像机 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 可变焦枪式摄像机，详见参数要求 | 4 | 只 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 国产 | AC24V 2A开关电源 | 2 | 只 |  |
| 4 | 摄像机电源 | 国产 | DC12V 2A开关电源 | 4 | 只 |  |
| 5 | 安装支架 | 定制 | 球型摄像机壁装安装支架 | 2 | 只 | 带抱箍 |
| 6 | 安装支架 | 定制 | 枪式摄像机壁装安装支架 | 4 | 只 | 带抱箍 |
| 七、安装材料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地 | 定制 | 含接地桩、接地导线、端子等，含横臂接地 | 106 | 套 | 接地电阻≤1欧姆 |
| 2 | 立杆基础 | 定制 | 挖坑、地笼、C30混凝土浇筑、回填、现场清理、底脚螺栓螺母（采用C30混凝土保护处理）等，应预留所有接入线管道，在立杆基础1米内应具有手井装置。 | 17 | 套 |  |
|  |  |  | 杆件顶端不得有线缆引入。 |  |  |  |
| 3 | 安防箱 | 定制 | 安防箱，内置导轨，400*300*170，详见《视频监控设备箱标识如东标准》 | 106 | 只 |  |
| 4 | 安防箱配电 | 定制 | 含防雷模块、10A空开 | 106 | 套 |  |
| 5 | 插座 | 国产 | 导轨插座，5孔 | 106 | 只 |  |
| 6 | 接线板 | 公牛 | 220V 10A | 106 | 只 |  |
| 7 | 网络防雷器 | 凯利峰、科佳、雷晟 | 12V电源网络二合一防雷器 | 77 | 只 |  |
| 8 | 网线 | 韩电、普天天纪、普鲁斯特 | 超五类RJ45，室外线，提供厂家权威机构产品检测报告 | 8 | 箱 |  |
| 9 | 水晶头 | 韩电、普天天纪、普鲁斯特 | 超五类RJ45 | 450 | 只 |  |
| 10 | 电源线 | 华美 | RVV 2*1.0 | 1800 | 米 |  |
| 11 | 摄像机电源接头 | 国产 |  | 112 | 只 |  |
| 12 | PVC管 | 三德、日丰、伟星 | 公称外径：20mm | 2000 | 米 |  |
| 八、中心存储与交换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NVR | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 64路16盘位，与摄像机同一品牌，详见技术参数要求 | 2 | 台 | 派出所 |
| 2 | 硬盘 | 希捷、西数 | 4T监控级专用硬盘 | 32 | 块 |  |
| 3 | 服务器机柜 | 图腾 | 600*1000*2000，详见参数要求 | 2 | 只 | 派出所1，中心1 |
| 4 | 网络防火墙 | 华为、华三、锐捷 | 下一代千兆防火墙，详见参数要求 | 1 | 台 | 中心 |
| 5 | 模块 | 华为、华三、锐捷 | 双LC单模10KM，10G | 4 | 只 |  |
| 6 | 接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 28口10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，实配2个电源，交换容量598G/5.98T，包转发率222M/342M，支持静态路由，支持支持RIP，RIPng，支持OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6，支持BGP4，BGP4+，支持等价路由，支持基于包的负载均衡和基于流的负载均衡，支持QOS | 3 | 台 | 派出所2，中心1 |
| 九、不间断电源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 科华、全汉、山特 | 10KVA，在线式 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电池 | 科华、全汉、山特 | 100AH，胶体免维护 | 16 | 只 |  |
| 3 | 电池柜 | 国产 | A16 | 1 | 套 |  |
| 十、中心平台及相关服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控管理平台 | 海康、大华、天地伟业、宇视 | 视频监控系统综合管理平台，具体详见参数要求 | 1 | 台 |  |
| 2 | 运维终端 | 定制 | I5/16G/250G固态/21.5LCD/键鼠/GTX1060 6G/机箱/500W电源（额定功率） | 1 | 台 |  |
| 3 | 运维终端 | 定制 | I7/16G/250G固态+2T/21.5LCD/键鼠/GTX1060 6G/机箱/500W电源（额定功率） | 1 | 台 |  |
| 十一、中心设备安装材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 跳线 | 韩电、普天天纪、普鲁斯特 | 2米成品六类 | 12 | 根 |  |
| 2 | 网线 | 韩电、普天天纪、普鲁斯特 | 室内非屏蔽六类 | 1 | 箱 |  |
| 3 | 光纤跳线 | 韩电、普天天纪、普鲁斯特 | LC-LC单模 | 6 | 对 |  |
| 4 | 水晶头 | 韩电、普天天纪、普鲁斯特 | 六类水晶头 | 20 | 只 |  |
| 5 | 配线架 | 韩电、普天天纪、普鲁斯特 | 标准机架式24位，含24只六类模块 | 1 | 只 |  |
| 6 | 理线器 | 韩电、普天天纪、普鲁斯特 | 标准机架式 | 6 | 只 |  |
| 7 | 电源线 | 国产 | BV 2.5（零、火、地） | 60 | 米 |  |
| 8 | 接线板 | 公牛 | 5孔6位，220V 10A | 4 | 只 |  |
| 9 | 配电 | DLX、正泰、施耐德 | 总控室配电，含防雷、32A空开*5 | 1 | 套 |  |
| 十二、中心音响 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | HIVI | 10W-100W，阻抗8欧 | 4 | 只 |  |
| 2 | 功放 | HIVI | 四路线路输入，两路话筒输入，输出功率60W*2，阻抗4-16欧 | 1 | 台 |  |
| 3 | 音频线 | 华美 | 无氧铜200目，软线，金银色阶 | 2 | 卷 |  |
| 十三、村部的设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 长虹、康佳、创维 | 55寸液晶电视，具有至少一个HDMI输入接口 | 10 | 台 | 10个村（居） |
| 2 | 移动支架 | 国产 | 材质：冷轧钢 | 10 | 套 | 10个村（居） |
|  |  |  | 支持电视尺寸：32-75英寸 |  |  |  |
|  |  |  | 承重：75KG |  |  |  |
|  |  |  | 上托盘：有，可调节 |  |  |  |
|  |  |  | 下托盘：有，可调节 |  |  |  |
|  |  |  | 电视俯仰调节：有 |  |  |  |
|  |  |  | 脚架：内增强，防止内部中空挤压变形 |  |  |  |
|  |  |  | 滑轮：360°四轮，钢制，可锁定 |  |  |  |
| 3 | 接线板 | 公牛 | 6位5孔2米 | 10 | 只 | 10个村（居） |
| 4 | 高清线缆 | 国产 | 3米HDMI | 10 | 根 | 10个村（居） |
| 5 | 多媒体音箱 | 漫步者 | 漫步者R1200 | 10 | 套 | 10个村（居） |
| 十四、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅料 |  | 扎带、胶布等满足本工程所需 | 1 | 套 |  |
| 2 | 线路 |  | 前端112个点位至中心，裸纤，运营商汇聚后接入。提供综治中心与政府大楼之间等单独光纤通道。合计不超过140条县域内线路。 | 5 | 年 |  |
| 3 | 软件 |  | 实现本方案需求及实施目标的相关软件 | 1 | 项 |  |
| 十五、集成与运维 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成及维护 |  | 甲供部分（清单见第三章第三部分）与分包部分的施工、集成；5年上门运维服务 | 1 | 项 |  |

注：

本采购文件中所指的品牌均为建议品牌，如供应商拟投产品不在建议品牌之列的，拟投产品的技术功能参数不得低于建议品牌, 投标供应商应当在投标截止时间前3日内向采购人提供拟投产品的技术资料及相关参数说明材料（如提供拟投产品详细技术参数说明文件复印件、各类认证证明文件复印件、国家认证认可的检测机构出具产品满足采购文件要求的各类检验报告复印件，则以上复印件必须加盖厂家红章），以证明拟投产品全部技术参数功能不低于建议品牌。经采购人确认产品能够符合要求的，可以参与投标报价（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章。同时按招标文件要求提供相关证明材料），未提供或不符合要求的一律作无效投标处理。

二、主要设备详细技术参数要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路监控变焦摄像机 | ★需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ★设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0005lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于160米。 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。 信噪比不小于60dB。 需具不小于106dB宽动态。 需支持12行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、停车、快速移动、物品遗留、物品移除、监控区域内出现人脸、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有10M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 ★提供检测报告复印件，加盖厂商公章 |
| 2 | 高速球机 | ★摄像机宽动态范围不小于120dB（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★内置GPU芯片（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） 支持25倍光学变倍（产品彩页体现） 红外距离不小于550米 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 |
| 3 | 结构化相机 | ★空拍和重拍的图像≤1%（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持人体特征识别，包括上下身颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西、衣袖（长袖、短袖）、裤裙、骑车、朝向、骑车人数、发型（长发、短发）等（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持正向和背向的摩托车、非机动车未带头盔检测（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3500种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持通过手机APP对视频画面进行预览（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★可显示设定区域内各像素点的RGB分量值（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 ★样机抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） 支持外接电池给设备供电 单幅图像分辨率不小于2712×1536（不含OSD叠加），最大可支持2712×2048（含OSD） 视频帧率1帧/秒-50帧/秒可调 ★支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） 可支持隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置 可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 ★支持新能源车牌识别功能 ★可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息 护罩玻璃透光率≥99%（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） 支持主码流同时输出不少于30路1920×1080、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；白天车身颜色识别准确率≥99%;晚上车身颜色识别准确率≥97%。 支持非机动车、行人人体和人脸抠取 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS； |
| 4 | 补光灯 | ★支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持频率及占空比保护功能（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持通过同步输出端口级联（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持通过RS485对补光灯升级程序（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调 频闪响应时间≤20微秒 当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W 工作环境-40℃~85℃ 防护等级IP66 最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作 可外配光栅可有效减少周边光污染 |
| 5 | 人脸抓拍摄像机 | ★设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于120×120的人脸图片。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★设备可将全景通道视频画面与细节通道画面进行关联，比对，并显示结果。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★设备可将车辆抓拍模式设置为不抓拍未悬挂车牌车辆。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★内置不少于2个GPU芯片。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★设备可支持白光灯及红外光补光。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） 在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） 可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否背包、是/否戴帽子。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（公安部检验报告证明） ★设备支持创建10个人脸库，可导入不少于15万张人脸图片。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★设备可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍。（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） 两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线。 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。 设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图。 支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。 电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67。 |
| 6 | NVR | 嵌入式软硬件设计，≥16个硬盘槽位，≥64路网络视频接入能力； ★支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） ★支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数64路（提供检测报告复印件，加盖厂商公章） |
| 7 | 网络防火墙 | ★为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理。 ★配置千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥2个； ★设备最大吞吐量≥4Gbps；最大并发连接数≥320万；每秒新建连接数≥77000 具有路由模式、透明（网桥模式）、混合模式 要求具有虚拟防火墙，且每个虚拟防火墙独立管理； 为保障不同业务不同安全策略，要求具有每个虚拟防火墙能进行路由表、策略、VPN等设置；能够在虚拟系统中应用所有安全特性。 具有不同虚拟防火墙之间数据路由和透明转发模式； 具有等值路由（ECMP），并具有链路权重设置。 具有策略路由、组播路由、静态路由、RIP(v1/v2)、OSPF、BGP、IS-IS等； 具有802.1Q Trunk，具有不同VLAN之间的数据隔离。 具有状态检测、包过滤、深度应用层检测； 具有SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护； 策略具备接口、地址、服务、时间、用户、带宽等的配置。 具有防数据泄漏功能，能对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议中的敏感内容进行过滤和阻断。 为了支持业务扩展，要求具有IPv4/IPv6双栈 |
| 8 | UPS | 1、功率容量：10KVA/8KW 2、单进单出应用双变换纯在线IGBT技术和高速DSP数字处理器，保证稳定的电压和频率的正弦波输出。 3、输入电压范围220V±15%，输入频率范围50±5%Hz，具有自动辨识50HZ/60HZ额定频率功能， 4、输出电压220VAC± 1 %，线性负载电压波形失真率<3%, 功率因素0.8,电池电压192V-240V可调. 5、110%负载可以长期运行，125%维持1分钟后转旁路；>130%立即转旁路，过载消除后自动恢复到UPS供电。 6、UPS与发电机兼容，具备1:1配置。 ★7、手机APP功能：历史查询数据、输入信息、输出信息、旁路信息、电池信息、工作温度、输出频率、输出负载容量，远程系统开关机功能。（提供APP功能原厂证明截图文件） |
| 9 | 电池 | 1、规格：12V100AH ★2、蓄电池为阀控式密封铅酸胶体蓄电池，适合UPS的短时间高倍率放电。 3、胶体蓄电池的连续浮充工作寿命应不少于15年（使用环境温度35℃）。 4、胶体蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差≤50mV。 ★5、胶体蓄电池要便于存储，自放电率每月≤3%。 6、自放电损失：完全充电的蓄电池，在30±5℃的环境中，静置45天后，其容量保持率应在≥97％； ★7、循环使用寿命：85％放电深度时≥350次； ★8、胶体蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出； ★9、胶体蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 10、胶体蓄电池密封反应效率应≥95％； 11、胶体蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。 12、胶体蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa。 蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 14、蓄电池槽、盖阻燃性能应达到UL94-V0级及以上。 15、设备供应商应提供蓄电池组内部连接线和接线板，连接线应采用柔性阻燃电缆（电池间采用软铜排或连接线连接，并套有绝缘套；桩头裸露部位，配有保护罩）。 ★16、胶体铅酸免维护蓄电池（提供省级检测机构最新一期检测报告） |
| 10 | 综合管理平台 | ★系统软件运行于非Windows操作系统，如采用高可靠的Linux或Unix操作系统，应能灵活适应32位和64位操作系统，系统符合GB/T 28181，便于系统的扩容和不同厂家系统之间的对接。 系统应采用先进的架构，业务、控制、承载完全分离。系统应具备良好的模块化设计。当服务器网络中断或升级重启时，不影响正在进行的视频流的存储和电视墙实时监视。 具有自愈能力，当意外掉电、网络故障等问题修复后，服务器自动恢复到故障发生前的状态继续运行。 具备多链路聚合功能，多个网络链路聚合并负载均衡，任意一个链路故障不影响业务数据的传输，业务数据自动均匀切换到其他网络链路。 具备双IP管理功能，支持双网卡方案跨网路配置服务器，向多个封闭网络提供数据服务 ★应支持精细化角色管理，支持不少于63级角色权限管理，同一用户角色对不同设备组可设置不同控制权限；支持基于角色的用户权限管理：用户按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色，用户自动继承所拥有角色的权限。 具有离线地图引擎；图元数≥20万个；地图精度≤1米；图层≥20级，可根据不同的需求在不同的图层上显示特定的资源，且支持图层记忆功能；同时支持与PGIS等主流地图进行对接。 应支持在地图上标定摄像机，可查看摄像机的实况和录像。当摄像机点位比较密集时，显示成一个点位同时标示出该点的摄像机数量；当多个摄像机安装在同一个立杆上，支持一个立杆与多个摄像机点位信息相结合。实现摄像机点位的快速查找。 ★可将摄像机的监控范围和角度在地图上进行标定，对摄像机的可视域进行统一的管理。云台摄像机的监控范围和角度与地图标注的可视域范围可实时同步的，同时可通过改变地图上的可视域控制云台摄像机的转动。提供检测报告证明 应支持在地图上添加重要建筑物的室内地图，同时在地图上可标注摄像机点位以及其可视域范围。 ★应支持网格追踪功能：在查看一个热点摄像机实况/录像时，能同时显示该热点摄像机周边摄像机的实况/录像，切换热点摄像机后，周边的监控画面同步更新。方便在监控图像快速追踪目标的位置。提供检测报告证明 应支持基于SNMP协议的服务器、存储设备、网络交换机、网络路由器、前端设备的全网拓扑管理。 支持网络状况诊断，包括设备连通性检测、网络配置异常检测、网络流量异常检测。 支持设备的批量配置和管理，设备拓扑分析，设备状态检测，分析结果分类统计、查询，设备异常告警等，并支持设备故障率统计、设备故障时长统计和统计报表导出功能。 支持自动发现全网拓扑，自动生成全网拓扑图。 应支持对视频亮度、颜色、视频丢失、遮挡、对比度、画面冻结、图像噪声、横纹等图像质量检测。 应支持CIF、D1、720P、1080P等多种不同分辨率的视频诊断；应支持H.264、H.265等主流编码格式的视频诊断；应支持≥10000路摄像机诊断。 ★本项目平台需融合区内各部门已经建设的及新建设的相关视频设备，包括但不限于教育、卫生、派出所、环保、安监等，并可根据应用场景进行分类及共享。 |

三、甲供设备清单

| 序号 | 品名 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点控制单元 | ITC VCS8000-HNB16C4 | 台 | 1 |
| 2 | 智慧四合一终端 | ITC NT90MT（规格HT01）（如东定制版） | 台 | 11 |
| 3 | 全向麦克风 | ITC TV-CH32QM | 只 | 1 |
| 4 | 会议麦克风 | ITC HS-338 | 只 | 10 |
| 5 | 手机端（普通版） | ITC NH90APP | 套 | 5 |

四、项目整体要求及说明

1. 采购人与成交供应商签订合同后提供项目实施方案，应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工，须文明施工，不得破坏现 场装修装饰；每日清理施工场地，垃圾必须清理离场，竣工时对施工场所全面打扫，做到地面等均无污染。

2.成交供应商必须服从采购人和使用方的统一平衡调配，分阶段安排综合进度计划，并互为对方提供工作面创造施工条件，共同按规定完成施工任务。

3. 成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装、调试。

4.坚持质量第一的原则，高效率在规定时间内交付使用。

5.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的线材辅材、设备及附配件，投标人应在投标时予以补充（需达到国标标准）。

6.安全责任：加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工、调试、运维过程中发生的安全事故一切责任由成交供应商负责。成交供应商必须为施工人员购买意外伤害险（提供意外伤害险发票备查），以保证施工的平安，顺畅，按期完工。

7. 为保证资源利用最大化，成交供应商应充分考虑与前期如东经济开发区项目的融合，合理利旧。

8.所有供货设备需提供五年质保，其中不少于三年原厂质保，质保期自验收合格后开始计算。

五、交货时间及工期

1、工期： 90 日历天。

2、供货地点：江苏省如东经济开发区。

六、报价要求

投标报价采用单价报价方式，因此投标人的报价应包括人工费、材料费、产品设备、设备安装调试费、系统集成费、测试费、验收费、检测费、运行维护费用、质量保证费、培训费、技术服务费、必不可少的部件、标准备件费用、专用工具费用、质保售后费用、税金、代理服务费，投标人报价必须包含完成采购人要求的一切可能的费。无论本文件是否以文字形式规定，投标人应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工及服务，考虑各种未预见费用，采购人不接受任何可选择的报价，中标人也不得在施工、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少施工项目，不得降低施工质量。

七、验收与付款方式

1、验收：项目完成后由采购人按规定组织验收并签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的质量鉴定结果为准。

2、付款：合同签订后支付合同价款的40%，项目竣工验收合格后一个月内支付至合同价款的60%，项目竣工验收合格满三年后支付至合同价款的80%，余款待5年维护期满后一次性付清。

3、履约保证金：合同签订时，中标（成交）供应商上交采购人合同履约保证金叁万元整（人民币30000.00元），履约保证金在工程完工验收合格后全额无息退还。

第四章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。按评审后各评委打分算数和的平均得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按方案优劣顺序排列。评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准，按照各投标人的得分由高到低的顺序确定成交候选人。

2.评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3.磋商小组会认为，排在前面的成交候选人的最低投标报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组会可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4.采购人根据磋商小组推荐的成交候选人排名顺序依次规定确定成交人，成交候选人有涉及对标书实证性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定成交（候选）人。磋商小组会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。评标内容分报价及技术商务两个部分，总分100分。

| 内容 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（40分） | 最终报价 | 满足磋商文件要求且最终现场单价合计报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（磋商基准价/最后磋商单价合计报价）*40，结果四舍五入后保留两位小数。报价高于采购预算的，按无效投标处理。 | 40分 |
| 技术部分（60分） | 投标人资质 （14分） | 投标人具有： 1、安全生产许可证的得2分； 2、安防工程企业设计施工维护能力贰级证书得1分，壹级证书得2分，最多得2分； 3、电子与智能化工程专业承包贰级资质得1.5分，壹级资质得3分，最多得3分； 4、ISO9001质量管理体系认证证书得1分； 5、ISO14001环境管理体系认证证书得1分； 6、ISO27001信息安全管理体系认证得1分； 7、高新技术企业证书得2分； 8、软件能力成熟度CMMI5证书得2分。 （提供证书复印件并加盖投标人公章） | 14分 |
|  | 系统对接（10分） | 因本项目要求后期需与县公安平台对接，投标人参与了如东县公安局图像网及平台建设，并提供相关合同复印件，根据列举和举证情况酌情打分，优秀5分，良好3分，一般1分。（提供相关合同文本复印件加盖投标人公章）。 | 5分 |
|  |  | 投标人列举并提供实施本项目与政法委综治信息系统平台对接的优势条件，并提供相关佐证文件或合同复印件。根据列举和举证情况酌情打分，优秀5分，良好3分，一般1分。（提供相关佐证文件或合同文本复印件加盖投标人公章）。 | 5分 |
|  | 拟派项目组成员情况（12分） | 本项目要求实施技术团队有一定的资历和技术水平，投标人拟派项目负责人1名（项目负责人提供信息系统集成及服务类高级项目经理及以上证书的得2分；项目经理提供信息系统项目管理师证书的得2分），现场调试工程师1-3名（均须具备工程师证书，提供1名得1分，最高3分）。资料员（具有资料员证书，得1分）、安全员（具有安全员C证，得1分）、设备安装质量员（具有设备安装质量员证书，得1分）、造价员（具有造价员证书，得1分）、材料员（具有材料员证书，得1分） 注：1、以上人员均需提供身份证复印件和相关证书复印件及投标单位为其缴纳的自2019年3月份至2019年8月份人社部门出具的养老保险证明或投标单位上级出具的人员证明材料，未按要求提供相关证明材料或者证明材料提供不齐全的，对应项不予得分。 2、拟派项目组成员不得兼职，若同一人同时具备几类证书时，按得分最高的计。 | 12分 |
|  | 质保承诺、售后服务、培训 | ①专业维护队伍配备和管理方案，维护队伍至少5人，必须为本地人员且具备工程师证书（以上人员均需提供身份证复印件和相关证书复印件及投标单位为其缴纳的自2019年3月份至2019年8月份人社部门出具的养老保险证明或投标单位上级出具的人员证明材料），评委根据各投标人提供的资料进行横向打分，满分为3分； ②本地维护经验，由评委根据各投标人提供的资料进行横向打分，根据提供的如东本地行政事业单位相关监控项目维护案例（提供合同复印件，合同名称必须有维护字样）数量、金额进行对比，优5分，较好3分，一般1分； | 8分 |
|  | 施工组织设计 | 1、由评委根据投标单位的施工管理、质量控制方案、施工工艺重点难点解决方案进行横向打分，优3分，较好2分，一般1分； 2、由评委根据投标单位的劳动力、机械设备和材料及资金投入计划与保证进行横向打分，满分1分； 3、由评委根据投标单位的施工工期、施工进度计划和各阶段的实质性工期保障规划措施（其中施工工期承诺满分0.5分；施工进度计划0.5分满分；各阶段的实质性工期保障规划措施满分2分）进行横向打分； 4、由评委根据投标单位的安全、文明施工及环境保护措施进行横向打分，满分1分。 | 8分 |
|  | 实施经验 | 投标人自2015年1月1日至投标截止时间止（以合同书上签订日期为准），每有一个合同额在100万元以上的类似项目案例的得2分，每有一个合同额在，500万元以上的类似项目案例的得4分，本项满分为8分 注：注：1.类似项目是指安防监控或雪亮工程系统项目。 - 上述同一业绩按高分计入，不累计得分。 3.上述证明材料须提供合同复印件。 | 8分 |

说明：

业绩应提供中文文本，如是外文文本，请翻译成中文文本并须公证处公证，否则该项业绩在评标时不予认可。

第五章  投标文件格式

投  标  响  应  文  件

（封面参考格式）

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标响应文件要求

1.投标人实质性资格证明文件目录（至少应包含以下内容）：

文件1   有效的工商营业执照副本（复印件，加盖投标人公章）、投标函（加盖投标人公章）格式见“一、投标函格式”。

文件2   企业法定代表人授权书（原件，加盖投标人公章），授权书格式见“二、法定代表人授权书格式”。

文件3   投标人资格声明（原件，加盖投标人公章），声明格式见“三、投标人资格声明格式”。

文件4   参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖投标人公章。声明格式见“四、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。

文件5    投标供应商具备网络运营或通讯运营条件（不含投标人向他人租赁），具有光纤线路或具有铺设光纤线路许可的证明材料

文件6    招标文件中所要求的其他资质材料

投标人非实质性资格证明文件目录（至少应包含以下内容）：

文件1   投标人资质证书复印件

文件2   系统对接的证明材料复印件

文件3   拟派项目组成员身份证复印件和相关证书复印件及投标单位为其缴纳的自2019年3月份至2019年8月份人社部门出具的养老保险证明或投标单位上级出具的人员证明材料

文件4   专业维护队伍成员身份证复印件和相关证书复印件及投标单位为其缴纳的自2019年3月份至2019年8月份人社部门出具的养老保险证明或投标单位上级出具的人员证明材料

文件5   本地维护经验证明材料。

文件6   施工组织设计。

文件7   业绩证明材料

文件8  投标人依据“评标标准”的评分内容，可以提供的响应文件和其它相关的证明材料。

注：投标文件中未提供评分标准中涉及的资料复印件加盖投标人或投标人本地化服务机构公章的，相应条款不得分。

二、商务条款响应及偏离表（投标人盖章，详见格式“附件五”）

三、投标配置及分项报价表（投标人盖章，详见格式“附件六”）

四、技术参数响应及偏离表（投标人盖章，详见格式“附件七”）

（1）技术规格偏离表内容应与本采购文件“第三章  项目需求”中的“一、项目采购清单”和“二、主要设备详细技术参数要求”相关内容相对应，所有参数功能应按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况；若投标人未逐项列出，则未填写的内容视为完全响应采购文件要求。本采购项目采购人不接受负偏离。

（2）此表后须按采购文件“第三章  项目需求”中的“二、主要设备详细技术参数要求”中的相关要求提供检测报告等证明材料。

（3）本采购文件中所指的品牌均为建议品牌，如供应商拟投产品不在建议品牌之列的，拟投产品的技术功能参数不得低于建议品牌, 投标供应商应当在投标截止时间前3日内向采购人提供拟投产品的技术资料及相关参数说明材料（如提供拟投产品详细技术参数说明文件复印件、各类认证证明文件复印件、国家认证认可的检测机构出具产品满足采购文件要求的各类检验报告复印件，则以上复印件必须加盖厂家红章），以证明拟投产品全部技术参数功能不低于建议品牌。经采购人确认产品能够符合要求的，可以参与投标报价（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章。同时按招标文件要求提供相关证明材料），未提供或不符合要求的一律作无效投标处理。（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章）。

注：投标文件参照投标文件格式中投标主要文件目录的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

一、投标函格式

致：江苏扶海大数据产业发展有限公司根据如东经济开发区雪亮工程分包服务项目采购文件，正式授权下述               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。我方现就有关事项郑重承诺如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我方完全理解报价最低并非意味着必定获得中标的资格。

3.我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件（若有），包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4.我方完全理解全部采购文件内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方的投标保证金可被贵方没收。

7.我方承诺：采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

8.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

9.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。我方愿意在签订合同时支付履约保证金，遵守采购文件中要求的收费项目和标准且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

电          话：　　　　　　　　　　　　传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权委托人姓名（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日   期：        年       月        日

二、法定代表人授权书格式

本授权书声明：               (（投标人单位名称）               (（法定代表人）授权              (（被授权人的姓名）为我方就如东经济开发区雪亮工程分包服务项目投标活动的授权委托人（即代理人），以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

授权委托人（即代理人）在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，授权委托人（即代理人）在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我方均予以承认。

本授权书于      年      月      日签字或盖章生效，特此声明。

授权委托人（即代理人）无转委托权，特此委托。

法定代表人或单位负责人签字或盖章：

授权委托人（即代理人）签字或盖章：

投标人名称（加盖公章）：

日       期：

附：授权委托人（即代理人）身份证复印件（加盖投标人公章）

三、投标人资格声明格式

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 |  | 万元 |  |
|  | 经营范围是否包含本项目 |  |  |  |
|  | 是否符合本项目资格要求 |  |  |  |
|  | 是否具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权委托人签字：                            授权委托人的职务：

电话号和传真号：

公     章

日期：       年    月    日

四、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

五、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货周期 | 详见采购文件 |  |  |
| 交付地点 | 详见采购文件 |  |  |
| 质量保证期 | 详见采购文件 |  |  |
| 售后服务要求 | 详见采购文件 |  |  |
| 资金支付 | 详见采购文件 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

行数不够可自行添加。如各项商务条款已在投标方案中详细说明，则该表只需填写是否响应。不响应采购文件要求的，评标委员会有权作无效投标处理。未在投标文件中单独说明的，投标人可在此表中承诺或说明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人签字：

年  月  日

六、投标配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 所投品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道路监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路监控变焦摄像机 |  |  | 62 | 只 |  |  |
| 2 | 高速球机 |  |  | 10 | 只 |  |  |
| 3 | 安装横臂 |  |  | 53 | 只 |  |  |
| 4 | 安装支架 |  |  | 6 | 只 |  |  |
| 5 | 安装支架 |  |  | 6 | 只 |  |  |
| 6 | 摄像机电源 |  |  | 62 | 只 |  |  |
| 7 | 摄像机电源 |  |  | 10 | 只 |  |  |
| 8 | 立杆 |  |  | 12 | 根 |  |  |
| 二、火车站微卡口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化相机 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 2 | 补光灯 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 立杆 |  |  | 2 | 根 |  |  |
| 三、人脸抓拍识别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 |  |  | 8 | 只 |  |  |
| 2 | 立杆 |  |  | 3 | 根 |  |  |
| 3 | 安装横臂 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 4 | 安装支架 |  |  | 4 | 根 |  |  |
| 四、环保监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速球机 |  |  | 10 | 只 |  |  |
| 2 | 摄像机电源 |  |  | 10 | 只 |  |  |
| 3 | 安装横臂 |  |  | 5 | 只 |  |  |
| 4 | 安装支架 |  |  | 5 | 只 |  |  |
| 五、固废垃圾监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速球机 |  |  | 10 | 只 |  |  |
| 2 | 电子变焦摄像机 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 3 | 摄像机电源 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 4 | 摄像机电源 |  |  | 10 | 只 |  |  |
| 5 | 安装横臂 |  |  | 11 | 只 |  |  |
| 6 | 安装支架 |  |  | 3 | 只 |  |  |
| 六、铁路沿线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速球机 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 2 | 枪式摄像机 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 3 | 摄像机电源 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 摄像机电源 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 5 | 安装支架 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 6 | 安装支架 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 七、安装材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地 |  |  | 106 | 套 |  |  |
| 2 | 立杆基础 |  |  | 17 | 套 |  |  |
| 3 | 安防箱 |  |  | 106 | 只 |  |  |
| 4 | 安防箱配电 |  |  | 106 | 套 |  |  |
| 5 | 插座 |  |  | 106 | 只 |  |  |
| 6 | 接线板 |  |  | 106 | 只 |  |  |
| 7 | 网络防雷器 |  |  | 77 | 只 |  |  |
| 8 | 网线 |  |  | 8 | 箱 |  |  |
| 9 | 水晶头 |  |  | 450 | 只 |  |  |
| 10 | 电源线 |  |  | 1800 | 米 |  |  |
| 11 | 摄像机电源接头 |  |  | 112 | 只 |  |  |
| 12 | PVC管 |  |  | 2000 | 米 |  |  |
| 八、中心存储与交换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NVR |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 硬盘 |  |  | 32 | 块 |  |  |
| 3 | 服务器机柜 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 网络防火墙 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 模块 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 6 | 接入交换机 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 九、不间断电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电池 |  |  | 16 | 只 |  |  |
| 3 | 电池柜 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 十、中心平台及相关服务器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控管理平台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 运维终端 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 运维终端 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 十一、中心设备安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 跳线 |  |  | 12 | 根 |  |  |
| 2 | 网线 |  |  | 1 | 箱 |  |  |
| 3 | 光纤跳线 |  |  | 6 | 对 |  |  |
| 4 | 水晶头 |  |  | 20 | 只 |  |  |
| 5 | 配线架 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 理线器 |  |  | 6 | 只 |  |  |
| 7 | 电源线 |  |  | 60 | 米 |  |  |
| 8 | 接线板 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 9 | 配电 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 十二、中心音响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 2 | 功放 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 音频线 |  |  | 2 | 卷 |  |  |
| 十三、村部的设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 2 | 移动支架 |  |  | 10 | 套 |  |  |
| 3 | 接线板 |  |  | 10 | 只 |  |  |
| 4 | 高清线缆 |  |  | 10 | 根 |  |  |
| 5 | 多媒体音箱 |  |  | 10 | 套 |  |  |
| 十四、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅料 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 线路 |  |  | 5 | 年 |  |  |
| 3 | 软件 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 十五、集成与运维 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成及维护 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装调试、技术服务、培训、五年上门运维服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、代理服务费等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准；行数不够可自行添加。

3.请按本标书要求设备详细的配置数量分项报价，包括标准件及选购件。

4.投标人应在完全满足采购需求的条件下，对所投标段采购项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按无效投标处理。

5.本项目招标代理费由中标供应商支付，代理费为5000.00元，请各投标供应商将此费用一并计入投标报价中。

6.本报价非最后报价，最后报价以现场报价单为准。

7.本项目采购预算为人民币198万元整，本投标配置及分项报价表中投标人的投标总价不得超过198万元，否则按无效投标处理。

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（即代理人）（签字或盖章）：

日     期：    年     月     日

附件七

技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（即代理人）（签字或盖章）：

注：（1）技术规格偏离表内容应与本采购文件“第三章  项目需求”中的“一、项目采购清单”和“二、主要设备详细技术参数要求”相关内容相对应，所有参数功能应按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况；若投标人未逐项列出，则未填写的内容视为完全响应采购文件要求。本采购项目采购人不接受负偏离。

（2）此表后须按采购文件“第三章  项目需求”中的“二、主要设备详细技术参数要求”中的相关要求提供检测报告等证明材料。

（3）本采购文件中所指的品牌均为建议品牌，如供应商拟投产品不在建议品牌之列的，拟投产品的技术功能参数不得低于建议品牌, 投标供应商应当在投标截止时间前3日内向采购人提供拟投产品的技术资料及相关参数说明材料（如提供拟投产品详细技术参数说明文件复印件、各类认证证明文件复印件、国家认证认可的检测机构出具产品满足采购文件要求的各类检验报告复印件，则以上复印件必须加盖厂家红章），以证明拟投产品全部技术参数功能不低于建议品牌。经采购人确认产品能够符合要求的，可以参与投标报价（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章。同时按招标文件要求提供相关证明材料），未提供或不符合要求的一律作无效投标处理。（投标时提供采购人出具的产品认可说明，由采购人加盖公章）。

（4）行数不够可自行添加。