江苏东和投资集团有限公司

竞

谈

文

件

项 目 名  称：   东和集团2020-2021年房屋安全鉴定项目（第二次）

招标人名称：     江苏东和投资集团有限公司

二〇二〇年三月

招 标 文 件 目 录

第一章  竞谈邀请函	3

第二章  项目要求	4

第三章  投标须知	6

第四章  谈判文件格式	8

- 竞谈邀请函

各潜在投标人：

江苏东和投资集团有限公司拟委托一家中介机构作为2020-2021年房屋安全鉴定单位。本次招标为江苏东和投资集团有限公司自主招标，方式为竞谈。

- 招标人：江苏东和投资集团有限公司

二、项目名称：东和集团2020-2021年房屋安全鉴定项目

三、服务范围：东和投资集团房屋安全鉴定包括但不限定于石甸职中、工业品公司内部平房、教育局西工场、原建工学校、原栟茶石油机械厂。

四、谈判单位资格要求（必须同时符合以下条件）：

1.谈判单位资质条件:具有独立法人资格且同时满足下列条件即可：①必须具备省住建厅颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（含主体结构项目）；②必须具备中国国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可资质及检查机构认可资质（含地基、基础、建筑结构项目）；③具备由江苏省司法厅颁发的司法鉴定许可证。

2、项目负责人资格条件: 一级注册结构工程师或岩土工程师的执业资格证书。

五、投标截止时间：2020年3月27日下午14时00分。

六、递交文件、递交保证金的地点：江苏东和投资集团有限公司307室（如东县通海路 3 号）

七、本项目资料费200元整

八、本次招标联系事项

招标人：江苏东和投资集团有限公司

招标联系人：杨阳    联系电话：0513-69913061

- 第二章  项目要求

一、项目简要说明：

1.项目名称： 如东县2020年东和投资集团房屋安全鉴定项目

2.建设地点：如东县境内。

3.本项目预算单价为人民币10元/㎡。

4.本项目服务期2020年4月-2021年12月

二、项目具体要求：

1.招标范围：东和投资集团房屋安全鉴定包括但不限定于石甸职中、工业品公司内部平房、教育局西工场、原建工学校、原栟茶石油机械厂。

2、服务标准：房屋安全鉴定报告符合JGJ125-2016《危险房屋鉴定标准》。

3、具体技术需求

①危旧房屋安全鉴定内容及要求：

(1)对需鉴定的每幢房屋现状进行结构验算和安全评估、鉴定评级、处理建议并出具报告。

（2）中标方需配备足够的人员、工具，确保在招标方要求的时间内完成鉴定工作。

（3）鉴定现场必须保障足够的安全防范措施，符合安全作业要求，保障检测人员及设备的安全，对工作中的安全负全责

（4）严格按照国家规范、标准进行鉴定，对鉴定结果及所出具的检测鉴定报告的公正性、科学性、规范性、准确性、可靠性负责；

（5）协助招标人对技术数据进行保密，对鉴定结果不对外公开；

（6）提供所有鉴定服务及鉴定数据，保证数据的准确性和完整性，并对提供数据承担技术责任。

（7）测绘各建筑的平面布置图，了解各建筑各部分的使用功能，并对组成建筑的各构件间的连接情况进行全面鉴定。

（8）对各建筑地基基础有无异常情况进行检查并分析。

（9）调查各建筑的历史情况，包括施工、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及受灾害等情况。

（10）对各建筑的外观质量进行检查，并对屋面及墙面的渗漏情况进行详细检查。

（11）对组成各建筑的各部分的材料及尺寸进行检测。

（12）由项目负责人具体负责上述建筑的检查和检测，并根据检查情况和检测数据对各建筑内各构件的承载能力进行复核验算，同时对各建筑的安全状况进行综合分析，并在鉴定检测报告签名处加盖注册结构工程师章。

（13）对各建筑内所有混凝土构件和砌体构件的的变形、裂缝、损伤情况进行检测，并分析变形、裂缝、损伤产生的原因及是否已造成对结构的危害。

②相关执行标准：

中标方须按照国家、省行业规范完成房屋安全检测鉴定的全部内容，并负责编制房屋安全鉴定报告。检测过程和出具的检测报告应符合市相关部门的要求，满足现行的国家及地方、行业相关检测鉴定规范。

4、时间要求：按招标人通知完成鉴定内容，并按相关标准10日历天内提交房屋安全鉴定报告。

本项目实施过程中，中标单位必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由中标供应商承担。

三、付款条件、时间及方式：

2020年年底按实际工作量结算，一次性付清。

- 第三章   投标须知

一、说明

1.本竞谈文件中所称 “招标人”为江苏东和投资集团有限公司，“谈判单位”为本项目投标单位，“谈判小组”为本项目评标组织，“中标人”为本项目中标单位。

2.本竞谈文件仅适用于本次，解释权归招标人所有。

3、无论谈判单位成交与否，谈判单位的谈判文件和相关资料概不退还。

二、谈判单位资格要求

见本项目竞谈邀请函。

三、评标办法及成交原则：

1.谈判单位法定代表人或法定代表授权委托人在投标截止时间前到招标人指定地点递交谈判文件、谈判保证金,并参加竞争性谈判。

2.谈判小组根据竞谈文件要求对谈判单位进行资格性、符合性审查。

⑴资格性检查内容包括：①谈判文件数量及密封、标记情况；②谈判单位及投标产品的资格证明文件。资格性审查未通过的谈判单位作无效投标处理。

⑵符合性检查内容包括：①谈判文件的有效性和完整性；②谈判单位和谈判文件是否对谈判文件作出实质性响应。符合性审查未通过的谈判单位作无效投标处理。

3.谈判小组宣布合格谈判单位名单，并与合格谈判单位逐一进行商务和技术谈判。

⑴在谈判过程中，经招标人代表确认，谈判小组可以根据竞谈文件和谈判情况实质性变动招标需求（招标项目要求）中的技术、服务要求以及合同条款。

⑵对竞谈文件作出的实质性变动是竞谈文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的投标单位。

4.商务和技术谈判结束后。谈判小组向所有参加谈判的合格投标单位宣布本招标项目的最终招标需求，并要求所有投标单位在规定的时间内进行现场报价（含最终报价）。谈判小组确定的最终招标需求、谈判内容及相关项目要求，在最终报价时对每个投标单位是一致的。

5.合格投标单位对投标项目作出现场报价。已递交谈判文件的投标单位，在进行最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6.谈判小组根据质量和服务均能满足竞谈文件实质性响应要求且最终现场报价最低的原则从合格谈判单位中确定中标候选人。如出现最终最低报价相同的情况将组织最低报价的投标单位进行再次报价，再次报价必须小于前次报价。

6.中标结果经公示无异议后，招标人向中标人签发《中标通知书》。

7.中标人必须根据《中标通知书》的要求在规定时间内与招标人签订合同。

四、谈判报价要求

1.谈判单位法定代表人或其授权委托人必须按时到招标人指定地点递交谈判保证金和谈判文件。谈判单位法定代表人或其授权委托人在过程中签署的文件、资料（含澄清、承诺、报价等）均作为谈判文件的组成部分，具有法律效力。

2.谈判文件和谈判单位法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起45个日历日。

3.本项目为一个完整标的，谈判小组不接受不完整的投标报价。

4、报价应包括完成报告所需的一切费用。

6、报价应书写端正、字迹清楚，不得涂改，涂改无效。谈判小组不接受不完整或不正确的报价。谈判小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价。

五、谈判要求

1. 谈判文件：投标供应商必须按照本竞谈文件要求制作谈判文件，谈判文件内容见“第四章   谈判文件格式”。

2. 谈判保证金：投标供应商必须在投标截止时间前向招标人交纳谈判保证金，保证金金额为人民币2000元整 。谈判保证金必须在投标截止期前与谈判文件一起送达开标地点并提交（不要密封在谈判文件中）。

谈判保证金必须以现金形式递交，招标人不接受其他形式的保证金。

未中标人的谈判保证金在评标结束后全部退还（无息），中标人的谈判保证金转为履约保证金。

3.存在下列情形之一的，谈判保证金将予以没收：

（1）谈判单位在开标之后放弃或撤销其报价；

（2）中标人在规定期限内未能根据《中标通知书》要求签订合同；

4．投标截止时间：2020年3月27日下午14时00分。

5．谈判保证金、谈判文件递交时间：2020年3月 27日下午13:30-14:00。

谈判保证金和谈判文件递交地点：江苏东和投资集团有限公司307室（如东县通海路3号） 。

第四章    谈判文件格式

- 谈判文件的数量、密封及标记

谈判文件必须提供“正本”一套、“副本”三套，用档案袋密封，封面注明项目名称、谈判单位全称、及“正、副本”字样。

- 谈判文件内容

谈判文件必须按照以下格式制作，并按照序号装订。

以下带*内容必须全部提供，必须加盖谈判单位红色公章。投标供应商应将谈判文件正本和所有副本密封。公章仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的谈判文件将被作为无效投标。未提供原件者做废标处理。

*1.法定代表人身份证明书（格式见附件一）、法定代表人第二代身份证复印件。

*2.法定代表人授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即经办人）第二代复印件（谈判单位必须携带第二代身份证原件到投标现场备查）（法定代表人本人来投标的不需要提供授权委托书）。

*3.省建设行政主管部门（省建设厅）颁发的«建设工程质量检测机构资质证书»（核定项目应包含见证取样检测、地基基础检测及主体结构现场检测）复印件；江苏省建设行政主管部门（江苏省建设厅）颁发的备案证书复印件；省计量部门（省质量技术监督局）颁发的«计量认证证书»复印件；省司法厅颁布的«司法鉴定许可证»（鉴定业务范围为建筑工程质量司法鉴定）复印件；中国国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可资质及检查机构认可资质（含地基、基础、建筑结构项目）复印件。（原件带至投标现场检查）

*4.企业法人营业执照副本复印件（原件带至投标现场检查）。

*5.项目负责人身份证、资格证书复印件及由本单位为其缴纳连续6个月的养老保险缴费记录（2019年8月至2020年1月复印件）（原件带至投标现场检查）。

*6.投标经办人的身份证及由本单位为其缴纳连续6个月的养老保险缴费记录（2019年8月至2020年1月复印件）（原件带至投标现场检查）。

*7.投标报价一览表（格式见附件三）

*8.服务承诺 （格式自拟）

*9.谈判单位认为有必要提供的其它资料

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：____________________________________

单位性质：____________________________________

地    址：____________________________________

成立时间：            年        月         日

经营期限：_____________________________________

姓    名：             性别：          年龄：__________

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：_______________________

年      月      日

附法定代表人身份证复印件

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

江苏东和投资集团有限公司：

本授权书声明：

我（姓名）      ，系（谈判单位全称）                     的法定代表人，现授权（姓名）        为我公司的授权委托人（即代理人），以我公司的名义参加                          的投标报价，全权代表我公司处理本次招标的一切事宜。

授权委托人（即代理人）在招标过程中所签署的一切文件、报价、承诺和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

授权委托人（即代理人）无转委权。

授权委托人（即代理人）情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                            传真：

投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附授权委托人（即代理人）身份证复印件：

附件三：

报 价 一 览 表

名称：如东县2020年东和投资集团房屋安全鉴定项目

单位：元

| 项目单价报价 | 大写： 小写： 元/m2 |
| --- | --- |
| 备注 |  |

注：1.本报价非最终报价，最终报价以现场报价单为准。

2.总报价包括涉及到房屋安全鉴定的所有工作内容、培训费用、人员、食宿、设备、交通工具及交通费、安全措施费、办公费用、提交成果、税金等完成本项目所需的一切费用。未按要求填写可视为无效报价。

3.本项目预算单价为10元/m2，最终按实际工程量*中标单价进行结算。本投标报价一览表中谈判单位的投标单价不得高于预算单价，否则按无效投标处理。

- 谈判单位名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日